Техническое задание

- Оказание услуг по аудиту электроэнергии

- по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

1. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

3. Предмет Договора: Оказание услуг по аудиту электроэнергии.

4. Объем оказываемых услуг:

4.1 Анализ договорных условий электроснабжения;

4.2 Анализ лимитов и фактического потребления электроэнергии за период 2007-2011 годы, а также динамики и причин их изменения;

4.3 Анализ схемы электроснабжения организации с учетом перспективы развития (вновь вводимых мощностей и отключения потребителей), технического состояния электрооборудования, внутренних и внешних электрических сетей, систем освещения;

4.4 Составление перечня электрооборудования, с указанием технических и других характеристик (установленная мощность, число часов работы, коэффициент загрузки, год ввода в эксплуатацию и др.);

4.5 Составление перечня осветительного оборудования (внутреннее и внешнее освещение) с указанием технических характеристик (количество, тип, установленная мощность) и типа используемых ламп;

4.6 Оценка состояния электроснабжающего и потребляющего электроэнергию оборудования, сетей;                                                               .

4.7 Анализ загрузки и режима работы электрооборудования и сетей электроснабжения, установок, потребляющих электроэнергию;

4.8 Анализ суточных графиков нагрузки и потребления электроэнергии для выявления непроизводительных потерь;

4.9 Анализ состояния расчетного и технического учетов электрической энергии;

4.10 Проведение измерений показателей качества электрической энергии;

4.11 Оценка эффективности использования электрической энергии на освещение с проведением замеров освещенности и обработкой полученных результатов;

4.12 Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии     (на м2 площади,  на одного человека);

4.13 Выявление непроизводительных потерь электрической энергии;

4.14 Составление баланса потребления электроэнергии;

4.15 Разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, приоритетности выполнения.

5. После оказание услуг по аудиту электроэнергии  Исполнителем составляется:

5.2 Отчет об электроэнергетическом обследовании;

5.3 Электроэнергетический паспорт, оформленный в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе Минэнерго России № 182 от 19.04.2010 «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», и с учетом рекомендаций НП СРО «Гильдия энергоаудиторов».

6. Место оказания услуг: ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

7. Срок (период) оказания услуг: Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Договора. Срок оказания услуг по Договору – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

8. Общие требования к оказываемым  услугам:

8.1 Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг происходит в строгом соответствии СНиП, ГОСТ, ПУЭ и другой документации;

8.2 Услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением требований внутреннего распорядка, действующего на территории ГМЦ Росстата.

9. Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право оказания данного вида услуг  в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

10. Порядок сдачи приемки результатов работ:  Представляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, Отчет об электроэнергетическом обследовании.

11. Порядок оплаты: Оплата будет производиться за фактически  оказанные услуги.

12. Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела главного  энергетика и  вертикального транспорта (отдел №115)  –  Шилов Виктор Михайлович,                 тел. 8 (495) 366-91-56.

Заказчик:

Директор

ГМЦ Росстата

______________/ Е.Б. Сычев /

Исполнитель:

_________________________________________________________________/_______________/