|  | ### Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | ### к Извещению о проведении запроса |
|  | ### котировок цен |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по диагностике лифтов в здании

по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44

1. Наименование  Заказчика:  Федеральное  государственное  унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

3. Предмет Договора: Оказание услуг по диагностике лифтов в здании.

4. Объем оказываемых услуг:

  - Диагностика  лифтов  в  здании ГМЦ Росстата изготовленных «Карачаровским механическим заводом», 1972 года изготовления, номинальной грузоподъемностью 1000 (кг), номинальной скоростью        2 (м/с), с числом остановок 16 и 23 этажа, высотой подъема 52,80 м и 93,30 м, в количестве 8 (шт.).

  - Представление технического отчета «Оказание услуг по диагностике лифтов в здании» в соответствие с методической документацией:

    - ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России №64 от 6 ноября 1998г.;

    - ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасности эксплуатации лифтов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России №31 от 16 мая 2003г.;

4.2.3 РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России №43 от 9 июля 2002г.;

    - МР 10-72-04 «Методические рекомендации по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью

определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов», согласованные Госгортехнадзора России от 22 июля 2004г.;

    - «Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов», утвержденное приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №53 от 17.08.1998г. и согласованное письмом Федерального горного и промышленного надзора России №02-35/745 от  08.07.1998г.

После оказание услуги по диагностике в здании представить (Акт сдачи-приемки выполненных работ, Локальную смету, Счет-фактуру, Технический отчет).

4.3 Технический отчет должен состоять из:

4.3.1 Акт №1 проверки условий эксплуатации лифтов;

4.3.2	Акт №2 обследования механического и электрического оборудования лифта;

4.3.3 Акт №3 обследования металлоконструкций лифтов;

4.3.4 Акт №4 проверки функционирования лифтов;

4.3.5 Акт №5 выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов;

4.3.6 Протокол №1 проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной сети;

4.3.7 Протокол №2 проверки наличия цепи между нулевым проводом ввода (заземлителем) и заземляемыми элементами электрооборудования;

4.3.8  Протокол №3 проверки полного сопротивления петли «фаза-ноль» в электроустановке напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;

4.3.9 Протокол №4 визуального осмотра;

4.3.10 Ведомость дефектов.

5. Место оказания услуг: здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679,г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

6. Сроки (период) оказания услуг: Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора. Срок оказания услуг по Договору – не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

7. Общие требования к оказываемым услугам:

7.1 Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг происходит в строгом соответствии СНиП, ГОСТ, ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасности эксплуатации лифтов», ПУЭ и другой документации.

7.2 Услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением требований внутреннего распорядка, действующего на территории ГМЦ Росстата.

8. Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право оказания данного вида услуг в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

9. Порядок сдачи-приемки результатов работ:  Представляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, Технический отчет.

10. Порядок оплаты: Оплата будет производиться за фактически оказанные услуги.

Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела главного энергетика и вертикального транспорта  (отдел №115) – Шилов Виктор Михайлович,                 тел. (495) 366-91-56.

Заказчик:                                                                            Исполнитель:

Директор                                                                         ____________________

ГМЦ Росстата                                                                 ____________________

_____________ Е.Б.Сычев                                             __________/_________/