Документация о закупке

на предмет выполнения работ по подготовке помещений и серверных территориальных органов статистики Крымстата и Севастопольстата к переписи населения в Крымском федеральном округе в 2014 году                   из единственного источника

- 1. Установленные Заказчиком требования к выполнению работ:

- 1.1. Общие сведения о выполняемых  работах

Работы выполняются в рамках государственного контракта № 79-ПНК-2014/ГМЦ-2 от  12  сентября  2014   года, заключенного между Росстатом и ГМЦ Росстата.

Цель работы

Подготовка помещений и серверных территориальных органов государственной статистики в городе Симферополе и в городе Севастополе к переписи населения в Крымском федеральном округе  в 2014 году.

Перечень выполняемых работ:

1-я очередь (окончание работ – 30 октября 2014 года):

    - провести, совместно с Заказчиком, обследование технического состояния помещений и серверных, и определить состав других помещений зданий, в которых будут осуществляться работы по подготовке к автоматизированной обработке и  автоматизированная обработка материалов переписи населения в Крымском федеральном округе с составлением дефектного акта;

    - разработать и согласовать с Заказчиком техническую документацию и смету на выполнение работ по подготовке серверных, других помещений зданий, согласованных с Заказчиком;

    - выполнить ремонтные работы по согласованной с Заказчиком документации по подготовке серверных и помещений  для обеспечения автоматизированной обработки материалов переписи населения в Крымском федеральном округе;

2-я очередь (окончание работ – 15 декабря 2014 года):

    - выполнить ремонтные работы в остальных помещениях в объеме согласованной с Заказчиком сметы.

- 1.2. Основные требования. Нормативная документация

Требования к помещениям и серверным определяются в соответствии со следующей нормативной документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление и вентиляция», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 21.602-03 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими нормами и правилами, применяемыми в Российской Федерации.

Ограничения доступа

Серверные помещения не должны быть проходными помещениями, дверь в серверные помещения должны быть с замком, металлическая (согласно требованиям СНиП).

Минимальные размеры дверного проема должны быть в ширину не менее 0,91 и высотой не менее 2-х метров (уточнить при проектировании).

В соответствии с нормативами необходимо заложить существующие окна кирпичом.

В серверных комнатах не должны быть размещены трубопроводы и дренажная система, если они не предназначены для работы оборудования и специальных систем, размещенных в серверном помещении.

Освещение помещений обеспечить в соответствии со СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

Рабочее освещение выполнить светильниками люминесцентными. Требуемое количество люминесцентных светильников, в помещениях офисной зоны выполнить из расчёта освещения в соответствии со                     СНиП 23-05-95*.

Сдача-приемки выполненных работ.

По завершению работ Подрядчик сдает Заказчику:

  - Проектную и сметную документацию раздельно для серверных и других помещений зданий, включающую в себя разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке:

- пояснительную записку;

- рабочий проект;

- смету;

- рабочие чертежи на выполнение работ по разделам настоящего Технического задания.

  - Выполненные работы:

- при завершении каждой очереди работ Подрядчик представляет Заказчику результаты работы и Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС2, КС3);

- по завершении строительно-монтажных работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, согласованный в установленном порядке (Заказчик, надзорные органы и т.д.).

2.      Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | ТОГС 1: Крымстат по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Ушинского, д. 6; ТОГС 2: Севастопольстат по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 5. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | С момента подписания Договора до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (до 15 декабря 2014 г.). |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставления иных объектов гражданских прав: | В соответствии с Договором |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) –  8 700 000  (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая  НДC (18%), что составляет 1 327 118 (Один миллион триста двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата выполненных работ производится Заказчиком безналичным расчетом  путем  перечисления  денежных  средств на счет Подрядчика  после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, согласованного с полномочными представителями территориальных органов статистики Крымстата и Севастопольстата,  и получении счета от Подрядчика.

Перед началом выполнения работ  по Договору Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в сумме 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 331 779 (Триста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, который в дальнейшем учитывается пропорционально объему выполненных работ, согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

7. Порядок формирования цены договора (цены лота)               (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора включает  компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие оплате, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9.  Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.