ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (ГМЦ РОССТАТА)

УТВЕРЖДАЮ Директор ГМЦ Росстата ________________ Е.Б. Сычев "09" июня 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом запросе предложений

№ 117-2016-1

на право заключения Договора на оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений,  классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата

Москва

2016

Оглавление

Статья  1.  Предмет открытого запроса предложений	3

Статья  2.  Заказчик	3

Статья  3.  Место, срок и условия оказания услуг	3

Статья  4.  Начальная (максимальная) цена Договора	3

Статья  5.  Цель оказания услуг.	3

Статья 6. Требования к оказанию услуг. Объем оказываемых услуг и гарантийные…………… обязательства	4

Статья 6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом запросе предложений и инструкция по ее заполнению

Статья 7. Порядок формирования цены Договора, форма, сроки и порядок оплаты услуг, источник финансирования заказа	4

Статья 8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Договора	4

Статья 9. Требования к участникам размещения заказа	4

Статья 10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений……………………………………………………………………………………………….7

Статья 11. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений	7

Статья 12. Дата и время проведения оценки и сопоставления заявок с предложениями	7

Статья 13. Требования к форме, содержанию и составу заявки на участие в открытом запросе предложений. Формы для заполнения заявки…..……………………………………………………….7

Статья 14. Критерии оценки заявок...……………………………………………..……………………21

Статья 15. Порядок оценки и сопоставления заявок…………………………………………………..26

Приложение № 1 к Документации об открытом запросе предложений (Техническое задание)	28

Приложение № 2 к Документации об открытом запросе предложений (Проект Договора с приложениями)..	32

Приложение № 3 к Документации об открытом запросе предложений (Декларация о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого и среднего предпринимательства)…………………………………………………………………………………...41

Приложение № 4 к Документации об открытом запросе предложений (Согласие на обработку персональных данных)……......................................................................................................................43

# Статья 1. Предмет открытого запроса предложений

  - Заказчик извещает о проведении открытого запроса предложений (далее также – запрос предложений) и возможности подавать заявки на участие в открытом запросе предложений (далее также – заявка) на право заключить Договор на оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений,  классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата (далее – услуги, именуемые также работы) в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей Документации об открытом запросе предложений № 117-2016-1 (далее – Документация об открытом запросе предложений) и в проекте Договора.

Открытый запрос предложений проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг ГМЦ Росстата, разработанным на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

# Статья 2. Заказчик

2.1. Заказчик: Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

# Статья 3. Место, срок и условия оказания услуг

3.1. Место оказания услуг — здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

3.2. Срок оказания услуг – 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

3.3. Условия оказания услуг: на условиях, указанных в настоящей Документации об открытом запросе предложений и предложенных в заявке на участие в открытом запросе предложений победителя.

# Статья 4. Начальная (максимальная) цена Договора

4.1. Начальная (максимальная) цена Договора – 2 480 000 (Два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая   НДС (18%) – 378 305  (Триста семьдесят восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Цена без НДС – 2 101 694 (Два миллиона сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

# Статья 5. Цель оказания услуг

Цель оказаний услуг –  оптимизация  расходов, связанных с организацией пожаробезопасности на ГМЦ Росстата.

# Статья 6. Требования к оказанию услуг.  Объем оказываемых услуг и гарантийные обязательства

В соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящей Документации об открытом запросе предложений) и предложенными в заявке на участие в открытом запросе предложений победителя.

# Статья 7. Порядок формирования цены Договора, форма, сроки и порядок оплаты услуг, источник финансирования заказа

7.1. Цена Договора включает стоимость услуг и все расходы Исполнителя по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)  в соответствии с Техническим заданием и Локальной сметой, выезд специалистов к месту оказания услуг и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением настоящего Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата производится по безналичному расчету, срок оплаты – на условиях Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок оплаты – на условиях  Договора.

7.3. Источник финансирования заказа: Собственные средства ГМЦ Росстата.

# Статья 8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Договора

8.1. Все цены, определяющие стоимость Договора, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

# Статья 9. Требования к участникам размещения заказа

9.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим оказание услуг (работ), являющегося предметом открытого запроса предложений, в том числе наличие действующей на весь период выполнения работ аккредитации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 года N 304 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска";

- отсутствие сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков;

- непроведение реорганизации, ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений не принято;

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо руководителя участника размещения заказа, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, указанные в законодательстве Российской Федерации;

- участник закупки не должен являться офшорной компанией;

- в случае использования участником закупки упрощенной системы налогообложения (УСН) или иного режима, при котором не уплачивается НДС, участник закупки прилагает документ, подтверждающий данное обстоятельство;

- если участник размещения заказа является субъектом малого и среднего предпринимательства, то такой участник обязуется предоставить Декларацию о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение № 3 к настоящей Документации об открытом запросе предложений) либо выписку из базы данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

- если участник размещения заказа является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных  данных, цель их обработки, срок, в течение  которого действует данное согласие, указаны ниже:

  - Участник размещения заказа соглашается с тем, что Заказчик имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным участника размещения заказа (Ф.И.О.; пол; год, месяц и дата рождения; паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и код подразделения (при наличии); адрес: места жительства и места регистрации; сведения о банковских счетах; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица; контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) и информация, указанная в Договоре, заключенном между Заказчиком и участником размещения заказа, в случае признания последнего по итогам проведения открытого запроса предложений победителем, и/или в иных документах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе  передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Заказчику в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств). Заказчик имеет право проверить достоверность представленных участником размещения заказа персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию, относящуюся к персональным данным участника размещения заказа, в случае официального запроса из органов государственной власти и других компетентных органов.

  - Участник размещения заказа, являющийся физическим лицом, обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4 к настоящей Документации об открытом запросе предложений) и приложить  документ в состав заявки.

  - Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания;

- участник размещения заказа не должен находиться под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015г. N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено».

# Статья 10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений

10.1 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме: «15» июня 2016 г. 11:00ч.

10.2. Заказчик может, по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, внеся соответствующие изменения в Документацию об открытом запросе предложений. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и участников размещения заказа продлевается с учетом измененного срока.

# Статья 11. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений

11.1. Вскрытие конвертов с заявками Единой комиссией по размещению заказов (далее – Комиссия) производится «15» июня 2016 г. 14:30ч.

# Статья 12.  Дата и время проведения оценки и сопоставления заявок с предложениями

# 12.1. Оценка и сопоставления заявок с предложениями будет проводиться  «16» июня 2016 г. 14:30ч.

# Статья 13. Требования к форме, содержанию и составу заявки на участие в открытом запросе предложений. Формы для заполнения заявки

13.1. Заявка на участие в открытом запросе предложений  должна быть подготовлена в письменной форме на фирменном бланке организации (при наличии), заверена подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии). Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью в установленном порядке. Сверху заявки должна прилагаться опись.

Условия оказания услуг, указанные в заявке, должны соответствовать требованиям, указанным в Извещении и Документации об открытом запросе предложений.

Предлагаемая цена не должна превышать указанную начальную (максимальную) цену договора и должна быть обоснована утвержденной Локальной сметой, приложенной к заявке (Приложение к форме № 2 заявки) участником закупки.

Заявка на участие в открытом запросе предложений подается в запечатанном конверте с обязательными пометками: «В ЕДИНУЮ КОМИССИЮ                             ПО   РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ для отдела № 105»  и «НЕ ВСКРЫВАТЬ до 11:00  15 июня 2016 года» по адресу ГМЦ Росстата с обязательным указанием полного наименования закупочной процедуры, адреса Заказчика и контактных лиц, указанных в Извещении,  полного наименования участника закупочной процедуры, ИНН и его адреса, следующими способами:

- представителем участника (курьером);

- заказным письмом посредством почтовой связи.

Срок  подачи   заявок  в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу с 09.00 до 14.30):  с 10 июня 2016 г. до 11.00 часов 15 июня 2016 г.

Электронная форма подачи заявок с предложениями не предусмотрена.

Заявка должна быть подана по указанному адресу в установленный срок. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются. Проведение переговоров в отношении поданной заявки не допускается. Участник закупки не вправе изменять или отзывать заявку после окончания срока подачи заявок.

Любое заинтересованное юридическое или физическое лицо для участия в открытом запросе предложений вправе подать 1 (Одну) заявку.

13.2. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать сведения:

- Основные сведения об участнике размещения заказа (Форма № 1): фирменное наименование (полное и сокращенное наименование); сведения об организационно-правовой форме; адрес местонахождения юридического лица (для юридического лица)  / сведения о месте нахождения (для физического лица); почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации (для физического лица); должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор, а также наименование документа, на основании которого это лицо действует; режим налогообложения; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); КПП; ОГРН; ОКПО; ОКТМО; ОКОПФ; дата постановки на учет; банковские реквизиты; контактное лицо; контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии). Данные сведения должны быть заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью (при наличии).

Форма № 1 для заполнения заявки содержится в настоящей статье Документации об открытом запросе предложений.

В случае использования участником закупки упрощенной системы налогообложения (УСН) или иного режима, при котором не уплачивается НДС, участник закупки прилагает документ, подтверждающий данное обстоятельство;

- Согласие участника размещения заказа  на оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Документацией об открытом запросе предложений, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в Документации об открытом запросе предложений,  и предложения участника закупки с подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью (при наличии).

Формы № 2, 3, 4,5 для заполнения заявки содержатся в настоящей статье Документации об открытом запросе предложений;

- Декларация соответствия участника размещения заказа требованиям действующего законодательства, установленным в ст.9 «Требования к участникам размещения заказа» настоящей Документации об открытом запросе предложений (Форма № 6 для заполнения заявки содержится в настоящей статье Документации об открытом запросе предложений), заверенная подписью руководителя (уполномоченного лица) и скрепленная печатью (при наличии);

- Документы, копии документов, справки (решения) участника размещения заказа в соответствии  со ст.9, ст.14 настоящей Документации об открытом запросе предложений, а также иные документы организации (лицензии, сертификаты, свидетельства, приказы о назначении на должность директора или иного уполномоченного лица  с правом подписи договоров, о продлении  полномочий  руководителя, протоколы общего собрания (выдержки из протоколов), выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), справка о перечне и объемах выполнения договоров, аналогичных предмету открытого запроса предложений, справка об обеспеченности кадровыми ресурсами, договора, положительные отзывы участника и др.), заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и скрепленные печатью (при наличии).

13.3. Структура заявки:

- ОПИСЬ;

- Основные сведения об участнике размещения заказа (Форма № 1);

- Заявка с предложением цены (Форма № 2), утвержденной Исполнителем Локальной сметой.

Если участник размещения заказа использует упрощенную систему налогообложения (УСН) или иной режим, при котором не уплачивается НДС, участник закупки прилагает документ, подтверждающий данное обстоятельство;

- Заявка с предложением:

- Форма № 3 «Качество товаров (работ, услуг)»;

- Форма № 4 «Опыт выполнения аналогичных работ»;

- Форма № 5 «Обеспеченность кадровыми ресурсами»;

- Декларация соответствия участника размещения заказа требованиям действующего законодательства (Форма № 6);

- Документы, копии документов участника открытого запроса предложений, заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные печатью (при наличии), в соответствии с требованиями Заказчика (см.п.13.2.4) настоящей Документации), а также дополнительные документы по желанию участника закупки.

Обязательно наличие действующей на весь период выполнения работ аккредитации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 года N 304 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска";

- если участник размещения заказа является субъектом малого и среднего предпринимательства, то такой участник обязуется предоставить заполненную Декларацию о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма Декларации о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого и среднего предпринимательства указана в Приложении № 3 к настоящей Документации об открытом запросе предложений) либо выписку из базы данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

- если участник размещения заказа является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (форма Согласия на обработку персональных данных указана в Приложении № 4 к настоящей Документации об открытом запросе предложений) и присоединяет документ в состав заявки.

Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью в установленном порядке.

13.4. Представлены формы заявки для заполнения участником закупки со следующей страницы.

При наличии фирменного бланка в организации данные формы целесообразно распечатывать на нем.

Форма № 1

Основные сведения об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименование) |  |  |
| 2 | Сведения об организационно-правовой форме |  |  |
| 3 | Адрес местонахождения юридического лица (для юридического лица) / Сведения о месте нахождения (для физического лица) |  |  |
| 4 | Почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) |  |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |  |
| 6 | Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор, а также наименование документа, на основании которого это лицо действует |  |  |
| 7 | Режим налогообложения (отметить значком действующий режим налогообложения) | Общий режим налогообложения |  |
|  |  | Упрощенный режим налогообложения |  |
|  |  | Иной __________________________________ (указать режим налогообложения) |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |  |
| 9 | КПП |  |  |
| 10 | ОГРН |  |  |
| 11 | ОКПО |  |  |
| 12 | ОКТМО |  |  |
| 13 | ОКОПФ |  |  |
| 14 | Дата постановки на учет |  |  |
| 15 | Банковские реквизиты: |  |  |
| 16 | Контактное лицо: |  |  |
| 17 | Контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) |  |  |

«___» ___________ 2016 г.

_________________        ___________________           _____________________________

(должность уполномоченного лица)                                               (подпись, М.П.)                                                                            (расшифровка подписи)

# ФОРМА № 2

Заявка на участие в открытом запросе предложений

Изучив Извещение и Документацию об открытом запросе предложений № 117-2016-1 на право заключения Договора  на оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений,  классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата (условия и порядок проведения открытого запроса предложений, проект Договора, Техническое задание) (реестровый номер закупки в ЕИС № ___________), а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, ______________________________________________

(наименование юридического лица / физического лица)

в лице ________________________________________________________________,                                                                                                       (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

на случай признания победителем выражает свое согласие на участие в открытом запросе предложений, согласившись со всеми требованиями закупочной документации.

Участник закупки обязуется оказать услуги в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа пожарной опасности здания | м2 | 35089,8 |
| 2 | Анализ объемно-планировочных, архитектурно-строительных и технологических решений | м2 | 35089,8 |
| 3 | Анализ теплофизических (теплоемкость, теплопроводность, плотность) и пожарно -технических (пределы огнестойкости, классы конструктивной пожарной опасности) характеристик ограждающих конструкций и размещенного оборудования | м2 | 35089,8 |
| 4 | Анализ вида, количества и размещения горючих веществ и материалов | м2 | 35089,8 |
| 5 | Анализ количества и мест вероятного размещения людей | м2 | 35089,8 |
| 6 | Анализ автоматических систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей) | м2 | 35089,8 |
| 7 | Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций | м2 | 35089,8 |
| 8 | Экспертный выбор сценариев пожара | м2 | 35089,8 |
| 9 | Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития | м2 | 35089,8 |
| 10 | Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития | м2 | 35089,8 |
| 11 | Выбор модели для определения времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара | шт. | 1 |
| 12 | Расчет времени блокирования эвакуационных выходов помещений опасными факторами пожара | м2 | 35089,8 |
| 13 | Выбор модели движения людского потока (определение расчетного времени эвакуации людей из помещений и зданий по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей) | шт. | 1 |
| 14 | Определение расчетного времени эвакуации людей из здания и составление расчетных схем эвакуации | м2 | 35089,8 |
| 15 | Вычисление величин потенциального пожарного риска в здании | м2 | 35089,8 |
| 16 | Вычисление величин индивидуального пожарного риска в здании | м2 | 35089,8 |
| 17 | Вывод о соответствия здания требованиям пожарной безопасности | м2 | 35089,8 |
| 18 | Подготовка отчета по определению расчетных величин пожарного риска объекта | шт. | 1 |
| 19 | Выполнение расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений объекта | шт. | 622 |
| 20 | Подготовка отчета по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений объекта | шт. | 1 |
| 21 | Определение классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) | шт. | 1 |
| 22 | Получение заключения ФГБУ ВНИИПО МЧС России на расчет величин пожарного риска и определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата | шт. | 1 |

Участник закупки гарантирует соответствие оказанных им услуг всем требованиям Заказчика, обозначенным в Извещении и Документации об открытом запросе предложений, проекте Договора и Техническом задании, и предлагает оказать услуги (выполнить работы) в соответствии с предложенной в настоящей заявке ценой:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение (цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена | Рубль |  |

Цена обосновывается Локальной сметой участника закупки, являющейся Приложением к форме № 2 заявки.

Цена услуг, предложенная в настоящей заявке, не является единственным критерием определения победителя процедуры закупки.

«___» ____________ 2016 г.

__________________________         ___________________             /_______________________/

(должность уполномоченного лица)                     (подпись, М.П.)                                    (расшифровка подписи)

Приложение к форме № 2 заявки

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА

«___» ____________ 2016 г.

(Содержание Локальной сметы предоставляет Участник закупки                                                                                                               при подаче заявки на участие в открытом запросе предложений)

__________________________         ___________________             /_______________________/

(должность уполномоченного лица)                     (подпись, М.П.)                                    (расшифровка подписи)

# ФОРМА № 3

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

участника закупки  _________________________________________

(наименование  организации – участника закупки)

Изучив Извещение и Документацию об открытом запросе предложений на право заключения Договора  на оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений,  классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)                           ГМЦ Росстата, в том числе условия и порядок проведения настоящего открытого запроса предложений, проект договора и техническое задание,  _____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки),

в лице __________________________________________________, уполномоченного в случае

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

признания победителем открытого запроса предложений подписать Договор по предмету настоящего открытого запроса предложений, подтверждает сведения, указанные в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO, (при наличии) или распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы | Указываются сведения о документе | да/нет |
| 2 | Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к видам услуг (работ), оказываемым в соответствии с техническим заданием, которые оказывают влияние на безопасность объекта, а именно: Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) или Работы по подготовке конструктивных решений; Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений | Указываются сведения о документе | да/нет |
| 3 | Оказание дополнительных услуг | Указываются сведения | да/нет |

Примечание: Участник закупки, по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие квалификацию, в том числе дипломы, буклеты, фотографии, отзывы и пр.

«___» ____________ 2016 г.

__________________________         ___________________             /_______________________/

(должность уполномоченного лица)                     (подпись, М.П.)                                    (расшифровка подписи)

ФОРМА № 4

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ

Справка о перечне и объемах выполнения договоров,

аналогичных предмету открытого запроса предложений

(указать сведения об исполненных договорах по предмету настоящего открытого запроса предложений в период 2013-2015г.г.)

Наименование и адрес участника закупки: _______________________________________________

| № п/п | Сроки выполнения работ (год и месяц начала выполнения работ — год и месяц фактического окончания выполнения работ) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, руб. | Сведения о рекламациях по перечислен-ным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2013 год: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2014 год: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2015 год: |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за период 2013-2015 гг.: |  |  |  |  |  |

«___» ____________ 2016 г.

__________________________         ___________________             /_______________________/

(должность уполномоченного лица)                     (подпись, М.П.)                                    (расшифровка подписи)

# ФОРМА № 5

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ*

участника закупки  ________________________________________________

(наименование  организации – участника закупки)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Должность | Информация о трудовом договоре (номер, срок действия, дата подписания, основание) | Сведения о способе привлечения (штатный/не штатный сотрудник) | Сведения о месте постоянного рабочего времянахождения | Сведения о документе, подтверждающем квалификацию сотрудника (диплом №.., дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ или иной документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

*Перечисляются только сотрудники, которые будут привлечены к исполнению Договора.

«___» ____________ 2016 г.

__________________________         ___________________             /_______________________/

(должность уполномоченного лица)                     (подпись, М.П.)                                    (расшифровка подписи)

# ФОРМА № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Участник закупки  _____________________________________________________________

(наименование  организации – участника закупки, юридический адрес, ИНН, ОГРН)

декларирует Заказчику, что на дату подачи заявки:

- Организация соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим оказание услуг (работ), являющегося предметом закупки;

- Сведения об организации не внесены  в Реестр недобросовестных поставщиков;

- Организация правомочна заключать договора;

- Организация  не находится в процессе реорганизации,  ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- У организации отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- У участника закупки – физического лица либо руководителя организации, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, а также наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, выполнением работ, поставкой товаров, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Между организацией и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, указанные в законодательстве Российской Федерации;

- Организация  не является офшорной компанией;

- Организация  не должна находиться под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015г. N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено».

«___» ____________ 2016 г.

__________________________         ___________________             /_______________________/

(должность уполномоченного лица)                     (подпись, М.П.)                                    (расшифровка подписи)

Статья 14. Критерии оценки заявок

- Оценка заявок

  - Совокупная значимость всех критериев равна 100% (Ста процентам).

  - Оценка заявок на участие в запросе предложений, в целях определения победителя запроса предложений осуществляется Комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

  - При оценке заявок используются следующие критерии и соответствующая значимость критериев, указанных в п.14.2.-14.4. настоящей Документации, применение других критериев не допускается.

- Оценка заявок по стоимостным критериям оценки:

Цена: значимость критерия составляет 35%.

Начальная (максимальная) цена Договора – 2 480 000 (Два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая   НДС (18%) – 378 305  (Триста семьдесят восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Цена указывается с учетом налогового режима организации. В случае использования хотя бы одним из участников закупки упрощенной системы налогообложения (УСН) или иного режима, при котором не уплачивается НДС, и предложение данного участника по «цене договора» представлено без НДС,  то  критерий «цена договора» будет рассчитываться  и сравниваться с ценами других участников также без НДС.

При этом цена заявки, предложенная участником размещения заказа, не применяющим общий режим налогообложения, не должна превышать установленную Заказчиком начальную (максимальную) цену договора без учета НДС –  2 101 694 (Два миллиона сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется путем умножения количества присужденных баллов (Ai) на значимость критерия оценки, установленного Комиссией.

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора.

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

Лучшим условием исполнения договора по критерию признается предложение участника, содержащее минимальную цену и получившее 100 баллов.

- Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки:

    - Качество товара (работ, услуг): значимость критерия составляет 25 %.

Для получения рейтинга заявок по критериям «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке, по каждому из указанных критериев, Комиссией выставляется значение в баллах, в соответствии с таблицей. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии, присуждаемых заявке по критериям:

| № п/п | Подкритерии | Максималь-ное значение баллов, присужда-ющееся заявке по каждому подкритерию | Порядок начисления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO, (при наличии) или распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы. Оценка производится по наличию копий вышеуказанных документов в заявке (форма № 3) | 50 | - 50 баллов – за предоставление сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO или распоряжения, приказа, иного организационно-распорядительного документа, подтверждающего введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы; - 0 баллов – за непредоставление документов; неполное предоставление документов; предоставление документов, не соответствующих требованиям; отсутствие сведений в целом или по отдельным позициям |
| 2 | Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к видам услуг (работ), оказываемым в соответствии с техническим заданием, которые оказывают влияние на безопасность объекта, а именно: Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) или Работы по подготовке конструктивных решений; Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. Оценка производится по наличию копий вышеуказанных документов в заявке (форма № 3) | 45 | - 45 баллов – за предоставление свидетельства, выданного саморегулируемой организацией; - 0 баллов – за непредоставление документов; неполное предоставление документов; предоставление документов, не соответствующих требованиям; отсутствие сведений в целом или по отдельным позициям |
| 3 | Оказание дополнительных услуг, а именно: - ______________________________; - ______________________________. | 5 | - до 5 баллов – за предоставление дополнительных услуг; - 0 баллов – за непредоставление дополнительных услуг |

Рейтинг, присуждаемый заявке по вышеназванным критериям, рассчитывается по следующей формуле:

Rci = C1i + C2i + …+ Cki,

где:

Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Сki – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в открытом запросе предложений по k-му показателю, где k – количество показателей установленных, установленных п. 14.3.1. настоящей Документации.

    - Квалификация участника: значимость критерия составляет 40 %.

Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника открытого запроса предложений» каждой заявке, по каждому из указанных критериев, Комиссией выставляется значение в  баллах. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии, присуждаемых заявке по критериям:

| № п/п | Подкритерии | Максимальное значение баллов, присуждающееся заявке по каждому подкритерию | Порядок начисления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт выполнения работ по разработке специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты и расчету пожарного риска. Оценивается по общей сумме заключенных договоров на вышеуказанные работы за последние 3 (Три) года, предшествующие сроку подачи заявки (срок договора считается по дате исполнения). Оценке подлежат договора, с приложением заверенных копий таких договоров и актов приемки выполненных работ (форма № 4) | 25 | - 25 баллов – за предоставление договоров на сумму более 15 миллионов рублей. - 15 баллов – за предоставление договоров на сумму 10-15 миллионов рублей. - 5 баллов – за предоставление договоров на сумму более 5-10 миллионов рублей. - 0 баллов – за предоставление договоров на сумму менее 5 миллионов рублей или непредоставление договоров. |
| 2 | Наличие у участника положительных отзывов (с указанием наименований и адресов Заказчиков) о выполненных договорах по разработке специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты и расчету пожарного риска за 2 (Два) года, предшествующие сроку подачи заявки, с указанием Договоров в результате выполнения работ, по которым были получены такие письма. Оценка производится по наличию в заявке заверенных копий положительных отзывов | 25 | - 25 баллов – за предоставление 10-ти и более писем. - 10 баллов – за предоставление 5-9-ти писем. - 5 баллов – за предоставление 1-4-х писем. - 0 баллов – за отсутствие в составе заявки писем. |
| 3 | Обеспеченность кадровыми ресурсами Оценивается по количеству инженерно-технического персонала участника с высшим образованием по специальности "пожарная безопасность", которые будут привлекаться к исполнению Договора, при наличии в заявке заверенных копий: трудовых книжек, дипломов, сертификатов, свидетельств повышения квалификации и иных документов, на усмотрение участника. Факт привлечения данных сотрудников к выполнению работ по Договору подтверждается справкой, с перечнем сотрудников, которые будут привлечены к исполнению Договора в случае победы в открытом запросе предложений (форма № 5) | 25 | - 25 баллов – за привлечение не менее 70% от общего числа сотрудников, которые будут привлечены к исполнению Договора. - 10 баллов – за привлечение не менее 40%, но не более 69% от общего числа сотрудников, которые будут привлечены к исполнению Договора. - 5 баллов – за привлечение не менее 20%, но не более 39% от общего числа сотрудников, которые будут привлечены к исполнению Договора. - 0 баллов – за отсутствие привлеченных к выполнению работ по договору специалистов. |
| 4 | Обеспеченность материально-техническими ресурсами Оценивается наличие договоров на использование специализированного программного продукта по расчету пожарного риска и использованию нормативной справочно - информационной системы в области пожарной безопасности за последний год, предшествующий сроку подачи заявки. Оценка производится по наличию в заявке заверенных копий договоров | 25 | - 25 баллов – за наличие программных продуктов, систем. - 0 баллов – за отсутствие программных продуктов, систем. |

Рейтинг, присуждаемый заявке по вышеназванным критериям, рассчитывается по следующей формуле:

Kci = K1i + K2i + …+ Kki,

где:

Kсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Kki – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в открытом запросе предложений по k-му показателю, где k – количество показателей установленных, установленных п. 14.3.2. Документации об открытом запросе предложений.

- Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Итоговый рейтинг (FR i) заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям оценки «Цена договора», «Качество товара (работ, услуг)» и «Квалификация участника открытого запроса предложений» по следующей формуле:

FR i  = (Rai х 0,35) + (Rсi х 0,25) + (Rki х 0,40),

где:

Rai    –  количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Цена договора»;

Rci  – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Качество товара (работ, услуг)»;

Rki    – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация участника открытого запроса предложений».

Победителем признается участник открытого запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения Договора и заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника открытого запроса предложений присваивается первый порядковый номер.

## Статья 15. Порядок оценки и сопоставления заявок

Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены закупочной документацией.

Комиссия в течение 3 (Трех) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении и Документации об открытом запросе предложений, оценивает и сопоставляет такие заявки, а также  оценивает соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в Извещении и Документации об открытом запросе предложений. Если заявка участника закупки соответствует вышеуказанным требованиям, то признается Комиссией надлежащей.

Комиссия отклоняет заявку на участие в открытом запросе предложений, если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику размещения заказа, указанным в Документации об открытом запросе предложений, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в Документации об открытом запросе предложений.

Комиссия осуществляет оценку заявок, которые не были отклонены, для выявления победителя на основе критериев, указанных в Документации об открытом запросе предложений.

Комиссия рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой заявкой на участие в запросе предложений.

Комиссия при проведении оценки заявок может руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Оценка заявок с предложениями участников закупки осуществляется Комиссией в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения Договора при проведении закупки в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленными в Документации об открытом запросе предложений.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в открытом запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

Победителем закупки будет признан участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг и первый номер.

|  | # Приложение № 1 # к Документации об открытом запросе предложений |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных  зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата

- Основание

1.1. План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год, утвержденный Директором ГМЦ Росстата.

- Заказчик

2.1. Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата:  www.gmcgks.ru.

- Место оказания услуг. Краткая информация об объекте

  - Место оказания услуг — здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679,              г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

  - Общая площадь здания – 35089,8 м2. Высота здания - 106,48 м. Количество помещений – 622.

- Цель оказания услуг:

Оптимизация  расходов, связанных с организацией пожаробезопасности на ГМЦ Росстата.

- Общие положения

  - Все услуги должны быть оказаны своевременно, силами Исполнителя. Услуги должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства Российской Федерации.

  - В цену услуг должны быть включены все расходы Исполнителя по оказанию услуг, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.

- Характеристики оказываемых услуг

Описание оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа пожарной опасности здания | м2 | 35089,8 |
| 2 | Анализ объемно-планировочных, архитектурно-строительных и технологических решений | м2 | 35089,8 |
| 3 | Анализ теплофизических (теплоемкость, теплопроводность, плотность) и пожарно -технических (пределы огнестойкости, классы конструктивной пожарной опасности) характеристик ограждающих конструкций и размещенного оборудования | м2 | 35089,8 |
| 4 | Анализ вида, количества и размещения горючих веществ и материалов | м2 | 35089,8 |
| 5 | Анализ количества и мест вероятного размещения людей | м2 | 35089,8 |
| 6 | Анализ автоматических систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей) | м2 | 35089,8 |
| 7 | Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций | м2 | 35089,8 |
| 8 | Экспертный выбор сценариев пожара | м2 | 35089,8 |
| 9 | Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития | м2 | 35089,8 |
| 10 | Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития | м2 | 35089,8 |
| 11 | Выбор модели для определения времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара | шт. | 1 |
| 12 | Расчет времени блокирования эвакуационных выходов помещений опасными факторами пожара | м2 | 35089,8 |
| 13 | Выбор модели движения людского потока (определение расчетного времени эвакуации людей из помещений и зданий по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей) | шт. | 1 |
| 14 | Определение расчетного времени эвакуации людей из здания и составление расчетных схем эвакуации | м2 | 35089,8 |
| 15 | Вычисление величин потенциального пожарного риска в здании | м2 | 35089,8 |
| 16 | Вычисление величин индивидуального пожарного риска в здании | м2 | 35089,8 |
| 17 | Вывод о соответствия здания требованиям пожарной безопасности | м2 | 35089,8 |
| 18 | Подготовка отчета по определению расчетных величин пожарного риска объекта | шт. | 1 |
| 19 | Выполнение расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений объекта | шт. | 622 |
| 20 | Подготовка отчета по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений объекта | шт. | 1 |
| 21 | Определение классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) | шт. | 1 |
| 22 | Получение заключения ФГБУ ВНИИПО МЧС России на расчет величин пожарного риска и определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата | шт. | 1 |

- Требования, которым должны соответствовать оказываемые услуги:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление правительства РФ от 7 апреля 2009 г.  N 304 «Об утверждении правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»;

- Постановление правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

- Приказ МЧС РФ от 20.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности";

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2011 N 749 "О внесении изменений в методику определения величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденную приказом МЧС России от 30.06.2009 N 382";

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Российская газета №3 от 05.01.1995);

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от            25 апреля 2012 г. N 390 с изменениями от 10 ноября 2015 года N 1213.

- Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на результат оказанных услуг (работ) – 3 (Три) года с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг (работ).

- Объем и порядок предоставления гарантии качества

- В случае обнаружения ошибки в документации, произошедшей по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, Исполнитель за свой счет устраняет допущенную ошибку путем внесения исправлений.

- Исправление допущенных ошибок осуществляется Исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней после подачи соответствующей заявки Заказчиком (электронная почта, телефонограмма, факсограмма).

- Список документации, которая должна быть передана Заказчику после оказания услуг (выполнения работ). Требования к данной документации

- Вся документация представляется на бумажных носителях и на электронных носителях с возможностью редактирования:

- Расчет величин пожарного риска, оформленного в виде отчета, в который включены: описание объекта, результаты проведения расчетов пожарного риска,  перечень исходных данных и используемых справочных источников информации;

- Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений и определение классов пожароопасных и взрывоопасных  зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ);

- Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России на расчет величин пожарного риска и определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных  зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата.

- Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию: Форма Акта сдачи-приемки услуг (работ).

- Работа является целой и неделимой.

Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики теплового и сантехнического обеспечения ГМЦ Росстата (отдел  № 117) -  Вернигора Юрий Иванович, тел./ факс: (495) 366-34-54.

Приложение № 2 к Документации об открытом запросе предложений

Договор № ________

г. Москва						                                   «___» ________ 2016 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Е.Б. Сычева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Общие положения

  - Настоящий Договор заключается в соответствии с Планом закупки товаров, работ, услуг на 2016 год и решением Единой комиссии по размещению заказов на основании проведенного запроса предложений  (Протокол № __ от  «__» ________ 2016 г.).

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата (далее – услуги, именуемые также работы)  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 (далее также – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги Исполнителю.

  - Услуги оказываются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору).

  - Срок оказания услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

- Цена Договора и порядок оплаты

  - Цена настоящего Договора составляет __________________, включая НДС (18%), что составляет _______________.

  - Цена настоящего Договора включает стоимость услуг и все расходы Исполнителя по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), выезд специалистов к месту оказания услуг и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением настоящего Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения.

  - Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в полном объеме стоимости услуг (цены Договора), указанной в пункте 3.1. настоящего Договора  на расчетный счет Исполнителя в течение 50 (Пятидесяти) банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ), уполномоченными представителями Сторон, на основании счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры.

- Порядок сдачи-приемки услуг

  - Не позднее 5 (Пяти) дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель предоставляет представителю Заказчика  надлежащим  образом  оформленный Акт сдачи-приемки услуг (работ).

  - Услуги считаются выполненными после проверки представителем Заказчика надлежащего ее исполнения и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ).

  - В случае отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется двусторонний Акт с согласованным перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их выполнения.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязуется:

    - Обеспечить доступ Исполнителя на объект.

    - Представить Исполнителю необходимую техническую документацию.

    - Осуществлять оплату Исполнителю за оказанные им услуги в порядке и размере, определенным в статье 3 настоящего Договора.

    - Уведомлять Исполнителя о необходимости проведения ремонтных работ в случаях обнаружения неисправностей в работе оборудования.

    - Не позднее 10 (Десяти) дней с момента окончания оказания услуг, подписывать и предоставлять направляемый Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг (работ).

    - Обеспечить оперативный доступ работникам Исполнителя на объекте  и создать условия работы, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности.

  - Заказчик имеет право:

    - Контролировать объем и качество оказываемых Исполнителем  услуг.

    - Переносить по согласованию с Исполнителем сроки оказания услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений объекта.

  - Исполнитель обязуется:

    - Своевременно и качественно оказать своими силами все услуги по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)  в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, СНиП, СанПиН, территориальными строительными нормами и правилами в порядке и в сроки, установленные Заказчиком.

    - В случае обнаружения ошибки в документации, произошедшей по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, Исполнитель за свой счет устраняет допущенную ошибку путем внесения соответствующих исправлений.

    - Соблюдать Правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии и других требований при производстве работ данного вида, а также  правила внутреннего распорядка, действующие на объекте, и нести ответственность за действия своих сотрудников.

    - По первому требованию Заказчика предоставить информацию о ходе оказания услуг.

  - Исполнитель имеет право:

    - Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему Договору.

- Требования к Исполнителю

  - Наличие действующих на весь период оказания услуг (выполнения работ) допусков к видам работ, выполняемым в соответствии с Техническим заданием, которые могут оказывать влияние на безопасность объекта, а именно: работы по организации подготовки проектной документации или работы по подготовке конструктивных решений; работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

  - Наличие действующей на весь период выполнения работ аккредитации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 апреля                 2009 года N 304 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска".

- Ответственность Сторон

  - За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны принимают не распространение  действия ст. 317.1 Гражданского кодекса при проведении взаиморасчетов, а именно "законные" проценты в соответствии с указанной статьей не начисляются.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств Исполнителем, Заказчик вправе предъявить в претензионном порядке Исполнителю требование о взыскании неустойки в размере 3% (Три процента) от стоимости услуг (цены Договора), указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки в соответствии с настоящим Договором. Основанием для уплаты неустойки Исполнителем является отправленное или предъявленное Заказчиком претензионное письмо с требованием о взыскании неустойки. При этом претензионное письмо не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

  - Уплата Исполнителем штрафа, неустойки и (или) применение к нему иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых им по настоящему Договору обязательств не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - При расторжении Договора по инициативе Заказчика (кроме причин, вызванных ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней после оформления расторжения производит взаиморасчеты с Исполнителем с учетом цены за оказанные услуги до даты оформления расторжения Договора и подтвержденного финансовыми документами. Приемка оказанных услуг оформляется в соответствии со статьей 4 настоящего Договора.

- Гарантийные обязательства

  - В случае обнаружения ошибки в документации, произошедшей по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, Исполнитель за свой счет устраняет допущенную ошибку путем внесения исправлений.

  - Исправление допущенных ошибок осуществляется Исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней после подачи соответствующей заявки Заказчиком (электронная почта, телефонограмма, факсограмма).

  - Гарантийный срок на результат оказанных услуг – 3 (Три) календарных года с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг (работ).

- Порядок расторжения Договора

  - Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 15 (Пятнадцать) календарных дней до момента его расторжения отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к данным действиям.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

  - Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление Стороны, которой обстоятельства непреодолимой силы не позволяют исполнить обязательства по настоящему Договору, об их возникновении и возможной продолжительности действия не позднее 6 (Шести) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то каждая из Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

  - Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

- Срок действия Договора

  - Начало срока  действия настоящего Договора – с даты подписания Договора обеими Сторонами.

  - Окончание срока действия настоящего Договора – первый рабочий день по истечении 65 (Шестьдесят пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами  настоящего Договора, а в части взаиморасчётов – до их полного исполнения.

- Порядок разрешения споров

  - В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

  - Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Прочие условия

  - Исполнитель гарантирует, что при оказании услуг любая информация, ставшая известной его специалистам, расценивается как конфиденциальная и не может подлежать разглашению.

  - Стороны не вправе передавать права и обязанности  по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - В случае изменения юридического статуса Заказчика или Исполнителя их обязательства по настоящему Договору переходят к их правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух)  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

  - Техническое задание (Приложение № 1);

  - Локальная смета (Приложение № 2).

  - О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.

- Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30, ОКТМО 45314000 Директор _________________/ Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: __________________ /___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ________

от «__» ________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению                категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений,  классов пожароопасных и взрывоопасных  зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата

(Содержание Технического задания – Приложение № 1 к Документации об открытом запросе предложений)

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ________________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: ____________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

к Договору № ________

от «__» ________ 2016 г.

Форма

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ (РАБОТ),

по Договору № ________ от_____________

г. Москва 									«____» _____________ 2016 г.

Оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению                категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений,  классов пожароопасных и взрывоопасных  зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата_____________________________________________________________________

(наименование работ)

Комиссия в составе:  _______________________________________________________________

и ген. директор_____________________________ составили настоящий Акт на предмет оказания вышеуказанных  услуг (работ).

Комиссия пришла к заключению, что услуги (работы) выполнены в соответствии с Техническим заданием полностью и в срок.

Замечания________________________________________________________________________

Замечания должны быть исправлены в срок до__________________________________________

| От Заказчика: Директор ГМЦ Росстата ________________ / Е.Б. Сычев / М.П. | От Исполнителя: ____________ / / М.П. |
| --- | --- |
| _____________________________________________________________________________________ Форма Акта согласована: Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ________________ / Е.Б. Сычев / М.П.; Исполнитель: ____________ / / М.П.. |

Сарар

|  | Приложение № 2 к Договору № __________ от «___» _________ 2016 г. |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА

(Содержание Локальной сметы предоставляет Исполнитель                                                                                                               при подаче заявки на участие в открытом запросе предложений)

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ________________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: ________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Документации об открытом запросе предложений

Форма

- Приложение  о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства»

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сообщаем Вам, что по состоянию на «	     » 	201      года

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

является организацией, относящейся к субъектам 	предпринима-

(указать принадлежность)

тельства  в  соответствии  с  частью 1 статьи 4 Федерального закона   от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  в силу следующих показателей:

| № п/п | Наименование условия | Единица измерения | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | % |  |
| 2 | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  |
| 3 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _____ год) или иной период (за период с _____ года по ______ год) | человек |  |
| 4 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующие календарный год (за ______ год) или иной период (за период с _____ года по ______ год) | млн. руб. |  |

- ИНН		;

- КПП		;

- ОГРН/ОГРНИП 	;

- Место нахождения (юридический адрес):

;

- Фактический адрес:

;

- Основной вид экономической деятельности в соответствии с действующим Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ________________________________________________ 	;

- Контактное лицо: ______________________________________________________________	;

- Контактный телефон, факс: ______________________________________________________.

_________________	 /	/

(занимаемая должность)                                           подпись		  (Ф.И.О. должностного лица)

М.П.

Приложение № 4 к Документации об открытом запросе предложений

Форма

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, 	,

(Ф.И.О. физического лица)

зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт 	   № 	, выдан 	 ,

(серия)  	(номер)	(дата)	(кем выдан)

даю согласие ГМЦ Росстата (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44) на обработку* с использованием средств автоматизации или без использования таких средств  следующих моих персональных данных:

- Фамилия, Имя, Отчество;

- пол;

- год, месяц и дата рождения;

- паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и код подразделения (при наличии);

- адрес: места жительства и места регистрации;

- сведения о банковских счетах;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица;

- контактный телефон;

- факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии).

Персональные данные предоставляю для участия  в  открытом запросе предложений на право заключения Договора на  оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений,  классов пожароопасных и взрывоопасных  зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата.

Для предоставленных мною персональных данных обеспечение конфиденциальности не требуется. Разрешаю распространение (передачу) моих персональных данных третьим лицам только на основании федеральных законов или других нормативно-правовых документов, а в остальных случаях только с моего письменного разрешения.

Настоящее Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания.

В случае отзыва мною настоящего Согласия или в случае прекращения действия настоящего Согласия ГМЦ Росстата обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

/	/

(дата) 	подпись 	(Ф.И.О. физического лица)

*Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 ФЗ "О персональных данных").