ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

(ГМЦ РОССТАТА)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора, сотрудник Контрактной службы, ответственный за заключение контракта __________________ В.Г. Золотов |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГМЦ Росстата _______________ Е.Б. Сычев «25» мая 2018 г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

№ 117-2018-12

на оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

Идентификационный код закупки  181771902659377190100100270013312000

Москва, 2018 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

Статья 1. Наименование объекта закупки	3

Статья 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	3

Статья 3. Описание объекта закупки	3

Статья 4. Условия контракта	3

Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	3

Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона	3

Статья 7. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств	3

Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	4

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок	4

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта	4

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта	5

Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме	5

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме	5

Статья 14. Дата проведения аукциона в электронной форме	5

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона	5

Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	7

Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе	8

Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта	8

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	12

Приложение № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание	20

Приложение № 2 к Документации об аукционе: проект Контракта	49

Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)	66

Приложение  № 4  к Документации об аукционе: Рекомендованные формы заполнения заявки № 1,2	68

Статья  Наименование объекта закупки

Заказчик извещает о проведении  аукциона в электронной форме № 117-2018-12 и возможности подавать заявки на участие в аукционе в электронной форме (далее - аукцион) на закупку, информация о которой содержится в Информационной карте аукциона в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей Документации об аукционе (далее – документация) и в проекте контракта.

Статья  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Заказчик – ГМЦ Росстата

Адрес места нахождения, почтовый адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона, адрес электронной почты: в Информационной карте аукциона.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":   в Информационной карте аукциона.

Статья  Описание объекта закупки

- Описание объекта закупки: в Информационной карте аукциона.

Статья  Условия контракта

- 4.1. Место оказания услуг: в Информационной карте аукциона.

- 4.2. Cрок оказания услуг: в Информационной карте аукциона.

- 4.3. Начальная (максимальная) цена контракта: в Информационной карте аукциона.

- 4.4. Источник финансирования: в Информационной карте аукциона.

- 4.5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации.

- 4.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона»: в  Информационной карте аукциона.

Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указаны в Информационной карте аукциона.

Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона

- Преимущества, предоставляемые участникам аукциона, указаны в Информационной карте аукциона.

Статья 7. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств

- Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств указаны в Информационной карте аукциона.

Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

8.1. Все цены, указанные в заявке на участие в аукционе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

8.2. Оплата по Контракту в иностранной валюте не допускается.

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок

- 9.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

- 9.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в Информационной карте аукциона.

Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

9.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию, указанные в Информационной карте аукциона.

9.4. Информация по заполнению заявки на участие в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона, в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

По желанию участника закупки при заполнении заявки на участие в аукционе используются рекомендуемые формы: № 1 (по заполнению первой части заявки) и № 2 (по заполнению второй части заявки), приведенные в Приложении № 4 к настоящей документации.

Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе, указана  в Информационной карте аукциона.

9.5. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок, указанных в Информационной карте аукциона.

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ и условиями Контракта.

Изменение существенных условий контракта при его заключении и исполнении допускается, по соглашению сторон, в следующих случаях:

1) В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона                      от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта;

2) В соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона                    от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно поставляемых услуг или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких услуг;

3) В соответствии с  частью 7 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года           N 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается оказание услуг,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

- Возможность принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается контрактом.

Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

Единая комиссия по осуществлению закупок ГМЦ Росстата (далее - Комиссия) закончит рассмотрение заявок на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 14. Дата проведения аукциона в электронной форме

Аукцион будет проводиться в день, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона

15.1. Участник аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,  являющегося объектом закупки, указанным  в Информационной карте аукциона.

2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется  вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник аукциона не является офшорной компанией;

10) Заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

15.2.  Дополнительным требованиям к участникам аукциона, указанным в Информационной карте аукциона.

Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе

16.1. С момента опубликования извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/) и не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона (наименование электронной площадки указано в Информационной карте аукциона), запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

16.2. В течение 2 (Двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик разместит в Единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

16.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

16.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

Статья 17. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракт

17.1. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта указана в Информационной карте аукциона.

17.2. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт.

Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в Единой информационной системе проекта контракта.

В ином случае победитель аукциона должен разместить в Единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

17.3. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта.

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, он:

- не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона;

- не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта);

- не предоставил обеспечение исполнения контракта, в срок, установленный для заключения контракта.

Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указан в Информационной карте аукциона.

Обеспечение заявки предоставляется участником аукциона только путем внесения денежных средств.

Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе перечисляются участником аукциона на счет оператора электронной площадки, информация о которой содержится в Информационной карте аукциона в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта

- Размер обеспечения исполнения контракта указан в Информационной карте аукциона.

В случае если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в Информационной карте аукциона, составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

В случае если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в Информационной карте аукциона, составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника аукциона на дату подачи заявки.

Обеспечение в перечисленных выше случаях, предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.

К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Информация, подтверждающая добросовестность участника аукциона, предоставляется участником аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать надлежащее исполнение победителем аукциона в электронной форме или иным участником, с которым заключается контракт всех обязательств по контракту, являющихся существенными условиями контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяет победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт самостоятельно на основании законодательства Российской Федерации.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

В случае предоставления победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта обеспечения исполнения контракта банковской гарантией, такая банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по контракту.

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, с учетом положений настоящей статьи;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, включающий:

- расчёт суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

8) условие о праве заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

9) условие о праве заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

11) в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В банковскую гарантию не допускается включать:

- положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 г. N 1005.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе. При этом все листы банковской гарантии должны быть прошиты, и пронумерованы, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления на нескольких листах.

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, победитель аукциона размещает в единой информационной системе в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.

Обеспечение исполнения контракта представляется заказчику победителем, в срок, установленный для заключения контракта Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

В соответствии с частью 15 статьи 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ представляет заказчику обеспечение исполнения контракта одновременно с подписанным экземпляром контракта.

Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В случае если участником аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей статьи об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

19.2 Информация о банковском сопровождении контракта указана в Информационной карте аукциона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Следующая информация, которая уточняет и дополняет положения статей настоящего документа. При возникновении противоречий положения информационной карты аукциона имеют приоритет над положениями статей Документации об аукционе.

| Ст.1 | Наименование объекта закупки |
| --- | --- |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (далее – услуга). |
| Ст.2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Ответственное должностное лицо Заказчика: Титова Татьяна Вадимовна тел./факс: 8 (495) 366-37-35, 8 (495) 366-34-45 (доп.) E-mail: zakupki@gmcgks.ru Инициатор закупки: Начальник отдела № 117 Вернигора Юрий Иванович тел.: 8 (495) 366-34-54 E-mail: gmc_vernigorayi@gmcrosstata.ru Сотрудник контрактной службы, ответственный за заключение контракта: Заместитель директора Золотов В.Г. (куратор отдела, инициирующего закупку) тел.: 8 (495) 365-31-44, факс: 8 (495) 366-67-84 E-mail: vgzolotov@gmcrosstata.ru Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.sberbank-ast.ru. |
| Ст.3 | Описание объекта закупки |
|  | Описание объекта закупки приведено в Приложении № 1 к настоящей Документации – Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ). |
| Ст.4 | Условия контракта |
| Ст.4, п. 4.1 | Место оказания услуг: здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. |
| Ст.4, п. 4.2 | Cрок оказания услуг: с даты подписания контракта по 31 декабря 2019 года. |
| Ст.4, п. 4.3 | Начальная (максимальная) цена контракта: 1 465 200 (Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек, включая НДС (18%). Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. - Цена Контракта включает стоимость услуг и все расходы Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании) Заказчика в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 3 к настоящему Контракту), выезд специалистов к месту обслуживания комплексных противопожарных систем и установок, диагностику противопожарных систем, установок и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением настоящего Контракта, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. |
| Ст.4, п. 4.4 | Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата. |
| Ст.4, п. 4.5 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Приложением № 3 к настоящей Документации. |
| Ст.4, п. 4.6 | Шаг аукциона определяется оператором электронной площадки. |
| Ст.5 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |
|  | Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Ст.6 | Преимущества, предоставляемые участникам аукциона |
|  | Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Ст.7 | - Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств |
|  | Не установлены. |
| Ст.9 | - Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок. |
|  | Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в настоящем аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в настоящем аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим пунктом. Указанные электронные документы подаются одновременно. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Рекомендуем наименование страны происхождения товаров указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать согласие участника закупки на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; - 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 15.1 статьи 15 настоящей документации (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами части 1 и части 1.1. статьи 31 Федерального закона о контрактной системе; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов является требованием Заказчика; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьёй 6 настоящей документации, или копии этих документов; 6) декларацию о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с ограничениями, установленными статьей 5 настоящей документации; 7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемого им товара (услуг, работ) условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 7 настоящей документации, или копии этих документов; 8) документы в соответствии со ст.15 п.15.2 Информационной карты аукциона настоящей Документации об аукционе на основании Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Участник закупки вправе заполнить заявку в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По желанию участника закупки при заполнении заявки на участие в аукционе используются рекомендуемые формы: № 1 (по заполнению первой части заявки) и № 2 (по заполнению второй части заявки), приведенные в Приложении № 4 к настоящей документации. Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Ст.9 | Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе Инструкция Участникам аукциона по заполнению заявки на участие в аукционе Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик услуг сопровождается словами «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «свыше», «ниже», «более», «менее», то участник закупки указывает конкретный (точный) параметр (значение) показателя качественных и функциональных характеристик услуги. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик работ, услуг сопровождается словами «диапазон», «в диапазоне», то участник закупки указывает диапазон значений (минимальное и максимальное значение диапазона). Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи первых частей заявок на участие в таком аукционе. Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 N 44-ФЗ. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки, предусмотренные настоящей статьей. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Ст. 11 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта |
|  | - Возможность принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается контрактом. |
| Ст.12 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «06» июня 2018 года до 10.00 часов по московскому времени |
| Ст.13 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «13» июня 2018 года |
| Ст.14 | Дата проведения аукциона в электронной форме |
|  | «18» июня 2018 года |
| Ст.15 | Требования, предъявляемые к участникам аукциона |
|  | Требования к участникам закупки в соответствии с ч.1. и ч.1.1. ст.31 Закона N 44-ФЗ: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник аукциона не является офшорной компанией; 10) Заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
| Ст.15, п.15.2 | Дополнительные требования к участникам аукциона - В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Исполнитель обязан обладать следующими действующими на дату проведения аукциона в электронной форме лицензиями и документами: - Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| Ст.16 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе |
|  | Дата начала предоставления разъяснений: «25» мая 2018 года. Дата окончания предоставления разъяснений: «04» июня 2018 года. |
| Ст.17 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта |
| Ст.17, п.17.1 | Контрактная служба осуществляет деятельность в соответствии с приказом ГМЦ Росстата от 29.12.2016 № 99/47-П. Сотрудник контрактной службы, ответственный за заключение контракта: Заместитель директора Золотов В.Г. (куратор отдела, инициирующего закупку) тел.: 8 (495) 365-31-44, факс: 8 (495) 366-67-84 E-mail: vgzolotov@gmcrosstata.ru |
| Ст.18 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе |
|  | Участники аукциона должны предоставить в срок, установленный законодательством Российской Федерации, обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 1% (Один процент) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 14 652 (Четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. |
| Ст.19 | Размер и условия обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта |
| Ст.19, п.19.1 | Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт, должен представить в срок, установленный законодательством Российской Федерации, обеспечение исполнения контракта в размере 10% (Десять процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 146 520 (Сто сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии или внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта Исполнитель выбирает самостоятельно. В случае если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении исполнения контракта не применяются в соответствии с ч.8 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Если при проведении электронного аукциона начальная цена Контракта участником закупки (поставщиком, подрядчиком, исполнителем) будет снижена более чем на двадцать пять процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ст.96 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ. Счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику: Получатель: ГМЦ Росстата, ИНН 7719026593; КПП 771901001; Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва; БИК 044525600, р/с 40502810300130000067, к/с 30101810300000000600. Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта (Участником аукциона указывается номер извещения о закупке, присвоенной электронной площадкой (www.sberbank-ast.ru)). |
| Ст.19, п.19.2 | Порядок осуществления банковского сопровождения контракта: не устанавливается. |

# Приложение № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту

системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

- Заказчик

  - Заказчик  – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата:  www.gmcgks.ru.

  - Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Место, сроки и условия оказания  услуг

  - Место оказания услуг (далее – услуга) — здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

  - Срок оказания услуг: с даты подписания контракта по 31 декабря 2019 года.

  - Условия оказания услуг: на условиях, указанных в Контракте.

- Цель оказания услуг

- Обеспечение бесперебойной и высококачественной работы комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15  этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й  этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании ГМЦ Росстата) (далее также – оборудование).

- Требования к оказанию услуг

- Обеспечить следующие требования к оказанию услуг:

    - Услуги должны предоставляться в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к Контракту).

    - Сервисная поддержка  и  «горячая линия»  должны осуществляться круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

    - Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика указано в таблице 1. Состав аварийной бригады должен быть не менее 2 (Двух) человек.

Таблица 1

| № п/п | Виды работ | Время прибытия на объект (с момента поступления заявки) | Время выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для устранения отказа технических средств (ТС) безопасности установок в межрегламентный период в рабочее время | не позднее 1 ч | не позднее 8-го часа |
| 2 | Для устранения отказа ТС установок в межрегламентный период во внерабочее время | не позднее 2 ч | не позднее 8-го часа |
| 3 | В случае полной неработоспособности системы | не позднее 1 ч | не позднее 4-го часа |
| 4 | Ремонт и замена вышедшего из строя дорогостоящего оборудования (Центральное оборудование стоек, системный блок, компьютер, усилитель, блок резервного питания, базовый блоки электродвигатели, вентиляторы, электрошкафы, клапаны) | не позднее 1 ч | не позднее 12-го часа (замена из резервного фонда) |

    - Услуги  должны быть оказаны в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике   безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением требований внутреннего распорядка, действующего на территории ГМЦ Росстата.

Услуги оказываются только квалифицированными специалистами, отвечающими  требованиям настоящего Технического задания (пп.4.1.6.).

    - Требования к исполнению услуг:

      - Исполнитель несет материальную ответственность за оборудование в период технического обслуживания и ремонта.

      - После оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнения ремонтных работ  Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждающих конструкций.

      - По результатам проведения работ по ремонту, техническому обслуживанию оборудования сотрудник Исполнителя ежемесячно составляет Акт сдачи-приемки услуг (работ).

      - В случае повреждения оборудования, являющегося предметом Контракта,  во время оказания услуг Исполнитель на основании двустороннего Акта о неисправности безвозмездно восстанавливает или заменяет оборудование в течение 1 (Одних) суток.

    - Требования к обслуживающему персоналу Исполнителя оказываемых услуг:

Услуги по техническому обслуживанию комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверение) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В                и аттестованы согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране                         труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»                                            ПОТ Р М-016-2001. Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучены и аттестованы согласно требованиям нормативно-технической документации (далее также – НТД). Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверке знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте»      ПОТ Р М-012-2000. Все технические специалисты Исполнителя должны быть сертифицированы на работу с установленным оборудованием. Персонал Исполнителя, проводящий работы, должен иметь удостоверения для выполнения работы на высоте.

Персонал  Исполнителя, привлеченный для работ на объекте Заказчика, должен иметь российское гражданство либо (в случае привлечения иностранной рабочей силы) иметь соответствующее разрешение для выполнения работ данного профиля на территории Российской Федерации.

    - Оборудование и материалы, используемые для текущего ремонта, должны отвечать требованиям Заказчика, приведенном в Приложении № 1 к настоящему  Техническому заданию (форма 2).

При подаче заявки  Претендент заполняет форму 2,  включая ее в состав технического предложения.

5.1.7. Требования к Исполнителю:

5.1.7.1. Наличие действующей лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

5.1.7.2. Наличие аттестованных сотрудников на право проведения высотных работ, в связи с высотой некоторых помещений до 15 м в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте ПОТРМ-012-2000», утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 N 68 (подтверждается представлением копий аттестатов).

5.1.7.3. Наличие аттестованных сотрудников на право проведения работ с оборудованием до 1000 В (подтверждается представлением копий аттестатов и удостоверений).

5.1.7.4. Наличие собственной сертифицированной электролаборатории, имеющей в своем составе необходимые приборы с соответствующей  отметкой о своевременной поверке (необходимо для проведения регламентных работ).

5.1.7.5. Минимальными требованиями к каждому техническому специалисту являются: сертификат на монтаж оборудования, установленного на объекте Заказчика, сертификат на обслуживание оборудования установленного на объекте Заказчика. Количество специалистов, закрепленных за объектом, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг / выполняемых работ.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

5.1.8. Назначение ответственных за пожарную безопасность

Исполнитель должен обеспечить осуществление экологических мероприятий   в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города  Москвы: требования Федерального закона N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Законом г. Москвы N 32 от 12.05.2004 «О государственном экологическом контроле в городе Москве» и др., а также предписаниями надзорных органов. Исполнитель при производстве работ, оказании услуг должен иметь на объекте нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки.

На рабочих местах обслуживающего персонала Исполнителя должна вестись следующая документация:

- общая инструкция по эксплуатации на обслуживаемые системы;

- акт первичного обследования; приказы о назначении: лица, ответственного за эксплуатацию систем, оперативного (дежурного) персонала, обслуживающего персонала;

- должностные инструкции, инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре или неисправности установки (системы);

- инструкции о мерах пожарной безопасности защищаемых объектов;

- график дежурств оперативного (дежурного) персонала;

- журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;

- регламент технического обслуживания системы автоматической противопожарной защиты;

- график проведения технического обслуживания и ремонта;

- журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее также – Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту).

Вся необходимая документация на обслуживаемые системы (или ее копии) должна находиться у лица, ответственного за эксплуатацию указанной системы.

Исполнитель должен использовать:

- хорошо оснащенную производственно-техническую базу для производства ремонтно-восстановительных работ оборудования систем;

- специализированный инструмент и испытательное оборудование;

- мобильную аварийно-диспетчерскую службу для проведения внеплановых ремонтов по вызову Заказчика.

Исполнитель может принять на себя по Контракту обязанность оказывать услуги, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий  Контракта, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты (включая оборудование), произошедших по вине Исполнителя из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и за не своевременное исполнение предписаний органов технического надзора. Исполнитель также несет материальную ответственность за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по вине Исполнителя или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6. Краткая характеристика здания ГМЦ Росстата:

Площадь здания: 26483,5 кв.м;

Годы постройки: 1968-1982 гг.

7. Сведения об оказываемых услугах:

7.1. Основными видами периодических услуг по техническому обслуживанию (далее также – ТО) являются:

- внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) при участии органов чувств и средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, то есть определение технического состояния установок и отдельных технических средств (далее также – ТС) по внешним признакам;

- проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя проверку технического состояния, внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС.

7.2. Услуги по техническому сопровождению включают в себя:

- обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем;

- контроль технического состояния;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- своевременное принятие мер по устранению воздействия строительно-монтажных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика.

7.3. Круглосуточное  техническое  сопровождение системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи),  системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании, включенных в единую систему предупреждения и тушения, производимое Исполнителем, включает в себя:

- проведение планового (регламентного) и внепланового технического обслуживания в случае отказа системы, поступлении ложных сигналов тревоги, ликвидации последствий неблагоприятного воздействия на систему условий климатического и технологического характера;

- отчет о техническом состоянии объекта по результатам круглосуточного удаленного технического мониторинга, а именно:  оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы систем охранно-пожарной сигнализации (консалтинговые услуги в сфере пожарной безопасности и противопожарной защиты);

- оказание помощи Заказчику при приемке работ противопожарного профиля (участие в составе комиссии Заказчика по приемке работ противопожарного профиля, отслеживание технологии, соответствие нормативным требованиям, проектным решениям);

- оказание помощи в устранении нарушений согласно предписаниям регионального отдела надзорной деятельности МЧС России (разработка методов устранения неисправностей, согласно действующим нормативным документам монтажа, проектирования и эксплуатации противопожарных систем и установок).

Обслуживание, проверка, включенных в единую систему с техническими средствами обнаружения и тушения возгорания, должны обеспечивать их исправное и работоспособное состояние, а также соответствие параметров и режимов работы систем паспортным и проектным характеристикам:

- требуемый напор и расчетная производительность вентиляторов;

- отсутствие сверхдопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

- отсутствие перегрева электродвигателей и подшипниковых узлов;

- герметичность в соединениях элементов установок (воздуховоды, камеры, фильтры и т.д.);

- возможность регулирования и исправность заслонок и дроссельных клапанов регулирования расхода воздуха;

- исправность работы датчиков, приборов и исполнительных механизмов системы автоматики.

При подготовке к зимней эксплуатации должны быть выполнены следующие работы:

- устранены выявленные в процессе эксплуатации неисправности;

- проверено состояние подшипников;

- проведена проверка установок на соответствие паспортным и проектным режимам работы и их наладка;

- проведена очистка воздуховодов от пыли и их дезинфекции;

- проведена проверка работоспособности систем автоматического регулирования.

7.4. Требования к сопутствующему оборудованию и материалам

При оказании услуг по техническому обслуживанию и сопровождающих их работ необходимо применять современные, запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии  сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и оборудования, должны быть предоставлены Заказчику перед использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования. Исполнитель должен иметь подменный фонд оборудования для оперативного восстановления вышедших из строя систем, в соответствии с имеющейся на объекте Исполнитель документацией. Расходные материалы для производства работ предоставляются Исполнителем.

8. Порядок, технология, методы оказания услуг

Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам.

Факт приема Исполнителем систем пожарной безопасности на техническое обслуживание и ремонт (далее также – ТОиР) должен оформляться Актом первичного обследования. После заключения Контракта оформляется Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту. Услуги по ТОиР систем пожарной безопасности должны оказываться в сроки, установленные «Графиком проведения ТОиР», согласованным с Заказчиком. Перечень услуг по ТОиР установок систем пожарной безопасности должен проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания систем пожарной сигнализации», согласованным с Заказчиком. Для устранения отказа установок пожарной сигнализации в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 1 (Одного) часа. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Исполнитель  фиксирует результаты работ по ТОиР в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту. Требования к Журналу регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту и правила его оформления должны соответствовать РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. Исполнитель обязан проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

В период оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установок и (или) систем руководство Исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования. Запрещается устанавливать взамен неисправных оповещателей  или извещателей, оповещатели или извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного извещателя. Технология и методы оказания услуг должны соответствовать действующим нормам. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в городе Москве, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2008 г. N 880-ПП и с учетом требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03), НПБ 240-97 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний", СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ГОСТ 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок»;    НПБ 57-97 Приборы и аппаратура пожарной сигнализации и пожаротушения». Общие технические требования. Методы испытаний; НПБ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний»; НПБ 65-98 «Извещатели пожарные дымовые оптикоэлектронные. Технические требования. Методы испытаний»; НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные»; НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные»; НПБ 85-2000 «Извещатели пожарные тепловые»; НПБ 85-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». Организация и порядок проведения работ»; РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; Прейскурант  № 2661-005-99 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации» Оптовые цены; Прейскурант № 2661-001-92 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации» Оптовые цены; РД 2661-13-94 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации».

Исполнитель обязан обеспечить соответствие комплекса оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту противопожарных систем  и установок требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации с соблюдением мер пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной дисциплины и требований:

- РД 78.36.003-2002/МВД России «Инженерно-техническая укрупненность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.36.001-99 «Технические средства систем безопасности. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. Технические средства охранно-пожарной сигнализации»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

9.Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов

К оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту установки допускаются специалисты, имеющие практический навык в обслуживании и ремонте аппаратуры, знание Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. Оказание услуг по ТОиР установок должно проводиться бригадой, состоящей как минимум из 2 (Двух) человек.

Ремонт приборов установки должен производиться при отключенном электропитании. Услуги по техническому обслуживанию следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т.д. Место оказания услуг должно быть хорошо освещено. Каждый несчастный случай при проведении ТОиР должен расследоваться в установленном порядке. В период проведения ТОиР подрядной организацией Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Исполнителя о допущении ее работниками нарушений. Исполнитель обязан проводить подготовку персонала и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года  N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда":

- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

- межотраслевые, отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;

- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

При оказании услуг строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Безопасность оказываемых услуг по техническому обслуживанию пожарных систем и противопожарной защиты должна соответствовать:

- Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;

- ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Должны соблюдаться требования Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Постановления Минтруда РФ от 22.12.1997 N 66 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

Должны проводиться мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

10. Требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика

На момент подписания Контракта по техническому обслуживанию комплексных пожарных систем и противопожарных установок, Исполнитель предоставляет Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты и др.) по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, действующие лицензии и сертификаты, а также иную документацию, необходимую для исполнения Контракта.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг на объекте по вине Исполнителя возмещается  Исполнителем. При производстве работ  Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежность третьим лицам, а также не допускать загрязнения, ухудшения и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно в полном объеме возмещает причиненный ущерб или восстанавливает повреждения.

В случае привлечения для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнению ремонтных работ иностранных граждан необходимо наличие у них разрешения на работу на территории  РФ в соответствии с правилами привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленными законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы.

11. Требования по объему и сроку гарантий качества услуг (работ)

Гарантия качества оказываемых услуг /выполняемых работ, в том числе на используемые  при оказании услуг и выполнении работ  материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия Контракта на техническое обслуживание комплексных пожарных систем и противопожарных установок.

Объем гарантий качества услуг – это размер дополнительных имущественных гарантий, добровольно установленных участником размещения заказа, побуждающих его к точному и реальному исполнению требований действующего законодательства Российской Федерации и собственных предложений по качеству оказанных услуг.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

Исполнитель возвращает документацию на техническое обслуживание оборудования, предоставленную ему в пользование Заказчиком, в целости и сохранности.

13. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг/ результатов работ

Услуги считаются оказанными на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ).

14. Форма предоставления результатов оказания услуг

Результатом оказания услуг являются:

- ежемесячные записи в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту, содержащие результаты диагностики оборудования, а также перечень выявленных неисправностей, перечень причин повлекших неисправность оборудования, перечень необходимых ремонтных работ за подписью  проводившего осмотр сотрудника  и представителя Заказчика;

- ежемесячные Акты сдачи-приемки услуг (работ), заверенные ответственным специалистом Заказчика, принявшим работу, и  подписанные Заказчиком и Исполнителем.

Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики теплового и сантехнического обеспечения (отдел № 117) – Вернигора Юрий Иванович, тел./ факс: (495) 366-34-54.

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

к Контракту № __________ от «___» _______ 2018 г.

Форма  2.

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ*

| Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| Автоматический селектор |  | Автоматический селектор должен иметь возможность подключения не менее 10 зон. Селектор зон с предварительным усилителем Частотный диапазон, Гц 20…20000 Уровень сигнала на микрофонном входе, мВ/Ом1.8/600 Уровень сигнала на линейном входе AUX, мВ/кОм200/10 Сигнал/Шум, лучше дБ82 Ток нагрузки на 1 реле (250В АС), не более, А15 |  |  |
| Устройство сигнально-пусковое |  | Устройство сигнально-пусковое должно обладать характеристиками противопожарной защиты одного объекта (направления) — складов, кабельных тоннелей, производственных помещений и т.д.; должно осуществлять контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации; должен быть обеспечен электропитанием активных пожарных извещателей по проводам шлейфов сигнализации; фиксации в каждом шлейфе пожарных извещателей следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Внимание», «Пожар»; формирования команд управления автоматическими средствами пожаротушения; контроля исправности электрических цепей пуска автоматических устройств пожаротушения; формирования временной задержки перед включением АУП; управления технологическим оборудованием (отключение вентиляции и пр.); • электропитания и управления выносными блоками включения модулей тушения «ВМТ-М» (СВТ37.32.000(-01,-02)); • контроля исправного состояния ВМТ-М; • электропитания и управления пожарными оповещателями ТС-1 и ТС-2 • контроля на обрыв и короткое замыкание соединительных линий с пожарными оповещателями ТС-1 и ТС-2; • блокирования автоматического пуска АУП при открывании дверей защищаемого объекта; • контроля включения АУП; • ручного включения АУП со встроенных органов управления; • дистанционного включения АУП от кнопки дистанционного пуска; • разноса по времени пуска 2-х очередей АУП; • звукового и светового оповещения; • контроля работоспособности прибора, звуковой и световой сигнализации; • приёма с сигнализатора уровня загазованности сигналов об предаварийном и аварийного уровнях концентрации горючих газов, паров и их смесей в воздухе защищаемого объекта; • фиксации в шлейфах кнопок (контактов, сигнализаторов) следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Замкнута», «Разомкнута»; • ведения встроенного журнала регистрации событий (энергонезависимая память); • контроля и подзарядки встроенных аккумуляторных батарей; • автоматического переключения на встроенный резервный источник питания при пропадании основного питания и наоборот |  |  |
| Блок радиоприемного устройства |  | Характеристики рабочей частоты, МГц..433, 92 ±0,1% Напряжение питания, В - более 9 и менее 17 Ток потребления, мА, не более 25 Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле , В, не более 100 Время технической готовности РПУ к работе, с, не более 5 |  |  |
| Радиоканальный извещатель |  | Электроконтактный радиоканальный ручной пожарный извещатель. Должен быть предназначен для передачи тревожного извещения о пожаре на приёмно-контрольные приборы при механическом воздействии на приводной элемент по радио каналу. Должна быть двунаправленная радиосвязь; два элемента питания (основной и резервный). приёмно-контрольный прибор, за которым закреплен ИПР-Р, осуществляет автоматическое управление мощностью излучения радиоизвещателя, в зависимости от качества связи. Извещатель осуществляет автоматическую подстройку частоты приема и излучения для качественной связи с приёмно-контрольным прибором, за которым он закреплен; встроенная антенна. Индикация должен быть двухцветный (цвета красный или желтый или синий или оранжевый или зелёный) светодиодный индикатор отображает контроль доставки тревожного извещения на приёмно-контрольное устройство и состояние элементов питания. Питание: Должны быть литиевые батареи 3 В: - основная CR123A (1.2 Ач) - резервная CR2032A (0.24 Ач). Резервная батарея должна быть предназначена для обеспечения работы радиоизвещателя в случае разряда основной батареи. Извещатель контролирует состояние обоих батарей, и, в случае разряда любой из них, индицирует его с помощью встроенного светодиодного индикатора, а также передает информацию об этом событии на приёмно-контрольный прибор, за которым он закреплен. Дальность связи с приёмно-контрольным прибором (открытое пространство) максимально более пятисот метров. Рабочая частота в диапазоне 433-480 или 860-900 МГц. Количество частотных каналов от 8 шт. Габаритные размеры более 100x50 мм менее 115х55мм. Диапазон рабочих температур в диапазоне -35..+65 °C |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный |  | Должна присутствовать двунаправленная радиосвязь. Иметь возможность передачи аналоговой величины. Должно присутствовать программирование уровня чувствительности. Должны присутствовать два элемента питания (основной и резервный). Параметры радиоизвещателя должны программироваться через приёмно-контрольное устройство посредством беспроводного интерфейса. Приёмно-контрольное устройство должно осуществлять автоматическое управление мощностью излучения радиоизвещателя, в зависимости от качества связи. Сам извещатель должен осуществлять автоматическую подстройку частоты приема и излучения, приводя ее в соответствие частоте приёмно-контрольного устройства, за которым он закреплен. Должна присутствовать дымовая камера, Не менее 2-х пылесборников: защита от пыли дымовой камеры. Должна присутствовать система отражателей: защита от фоновой освещенности. Должна присутствовать встроенная защитная сетка: преграда для насекомых. Должна присутствовать симметричная дымовая камера: чувствительность к дыму по всем направлениям. Должен присутствовать геркон: тестирование и программирование извещателя при помощи магнита. Должна присутствовать встроенная антенна. Должна присутствовать адаптивная обработка сигнала: исключение ложных срабатываний. Должна присутствовать светокомпенсация: компенсация внешней освещенности. Должна присутствовать термокомпенсация: стабильная работа в области низких и высоких температур. Должны присутствовать режимы "День"/"Ночь". Должен присутствовать двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор с углом обзора 360 град., который должен отображать режимы работы извещателя и состояние элементов питания. Индикатор должен быть хорошо виден со всех направлений под любым углом. Должен присутствовать режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении. Литиевые батареи 3 В: - основная (более 1.0 Ач); - резервная ( более 0.20 Ач). Дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) от 500 м. Диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц. Мощность излучения 0.01 - 10 мВт. Вид модуляции ЧМ. Количество рабочих частотных каналов от 5 шт. Время передачи контрольных радиосигналов от 10 с - до 2,2 мин. Габаритные размеры более 110x55 мм является недопустимым значением. Диапазон рабочих температур -30..+55 °C*. |  |  |
| Ороситель |  | -диапазон давления оросителя должен составлять МПа: 0,5 - 1,2* -защищаемая площадь при высоте установки оросителя,2,5.м.: не менее десяти кв.м -интенсивность орошения (кв.м. за сек): не более 0,1 -коэффициент производительности должен соответствовать 0,217±0,1% 5.минимальная температура срабатывания, °С: 57 -предельно допустимая рабочая температура не хуже °С: 50 Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе оранжевый , красный или желтый -масса кг: от 0,09 до 0,12 Средний арифметический диаметр капель в потоке, мкм: 150±0,5% -габаритные размеры мм: - высота 50-65 - ширина 21-28 |  |  |
| Адресный релейный блок |  | 2 релейных выхода с переключаемыми контактами. Максимальный коммутируемый ток одного реле; 2 А. Максимальное коммутируемое напряжение; 100 В. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле; 30 ВА. Потребляемый ток; не более 1 мА. Датчик вскрытия корпуса; микропереключатель. Время технической готовности; не более 15 с. Рабочий диапазон температур; от минус 35 до +60°C*. Относительная влажность; до 95% при +40°C. Степень защиты корпуса; IР20. Габаритные размеры; 157х107х36 мм. Масса; не более 0,2 кг. Средний срок службы; 10 лет. Программирование; программа UProg.exe. Тип монтажа; настенный навесной или на DIN-рейку. |  |  |
| Аккумулятор |  | Батарея аккумуляторная: аккумулятор 10-14 А/ч, 10-14 В; батареи являться должны необслуживаемыми; обязательно способны работать в циклическом режиме более двух с половиной сотен циклов до 100% разряда; требуются герметизированы - работоспособны в любом положении; безопасны в эксплуатации; должны иметь низкий уровень саморазряда; должны быть высоконадежны; должны быть перезаряжаемые; должен быть абсорбированный электролит; свинцово-кальциевая решетка количество ячеек более пяти; внутреннее сопротивление полностью заряженного аккумулятора, более двенадцати и менее восемнадцати мОм.; средний саморазряд в месяц в процентах от емкости (при 20°C) не должен превышать трех; максимальный разрядный ток (до 5 секунд) (при 25°C) должен быть более 165А; рабочая температура -15...+65°С; количество циклов перезарядки свыше 250; размеры 140-160x90-110x90-110мм; вес 3-4 кг; необходим срок службы более трех лет. |  |  |
| Кабель парной скрутки огнестойкий с низким показателем дымо- и газовыделения, с экраном |  | Кабель должен быть парной скрутки, общий экран должен быть выполнен из алюмолавсановой или медной ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Изоляция должна быть из огнестойкой кремнийорганической резины или аналогичного пластика. Кабели должны быть симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты. Элементы конструкции кабеля. Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,20 до 0,8 мм2. Оболочка оранжевого цвета. Должны быть выполнены в одно-, двухпарном исполнении, могут изготавливаться с числом пар до 40. Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, должны быть предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели обладают пониженным дымо- и газовыделением, имеют класс пожарной опасности не ниже П1.1.2.2.2 в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009. Кабели должны полностью удовлетворять требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в т.ч. установленным в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.3 ПРГП 1 (категория не хуже А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение >170 минут). Сертифицированы в системе ГОСТ Р. Должны эксплуатироваться внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Должно допускаться применение кабелей в СОУЭ без использования негорючих коробов и кабельных каналов (в соответствии с письмом №19-2-5-4376 МЧС России) Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, должно составлять более 90 МОм x км. Электрическая ёмкость, не должна быть более более, - 100 нФ/км. Рабочее напряжение более 290 В для кабеля парной скрутки имеющего общий экран недопустимо. Мин. радиус изгиба кабеля должен быть более 6* Dн мм. Диапазон рабочих температур должен быть, °С: монтаж от – 10 до + 50 С*; эксплуатация – 45 … + 75 С. Срок службы кабеля должен быть более 12 лет. |  |  |
| Адресный расширитель |  | Размещается внутри охранного или пожарного четырехпроводного извещателя Питание от двухпроводной линии связи Контроль контактов сигнального реле(«Охрана») и датчика вскрытия корпуса («Блокировка») Нормально-замкнутые контакты шлейфа «Охрана» для исполнений 02 и 03 и нормально-разомкнутые — для исполнения 01 Адрес расширителя сохраняется в энергонезависимой памяти Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки Миниатюрное исполнение Двухсторонний SMD монтаж |  |  |
| Клапан Соленоидный Ø25 |  | Клапан Соленоидный Ø25 Корпус-латунь Уплотнение/шар/створка NBR Соединение муфтовое, внутренняя резьба Применение Максимальное давление не менее бар 10 Максимальная температура, °C менее 95 и более 80 Ду, мм, -25 |  |  |
| Кран |  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной ДУ 25 Кран шаровой стандартный должен быть с муфтой и наружной резьбой, а так же должна быть ручка рычаг плоский |  |  |
| Сигнализатор давления Ду15 |  | Сигнализатор давления Ду15 Габаритные размеры, не менее мм Ø40×50×50 Масса сигнализатора не более, кг 0,4 Контакты сигнализатора обеспечивают коммутацию: - цепей переменного тока напряжением в диапазоне от 0,15 до 260,0 В, в диапазоне токов 22мкА - 3 А - цепей постоянного тока напряжением в диапазоне от 0,15 до 32,0 В, Диапазон давлений рабочей газовой среды под мембраной сигнализатора в пределах, МПа 0,01 - 13,0. Диапазон давлений рабочей водяной или пенной среды под мембраной сигнализатора в пределах, МПа 0,02 - 1,5* Время срабатывания сигнализатора, не более, с 2 Давление срабатывания сигнализатора в пределах, МПа 0,02 - 0,06* Настраиваемое давление срабатывания, МПа 0,04 ± 0,02 Степень защиты оболочки IP33 Срок службы сигнализатора, не менее, лет 8 |  |  |
| Шкаф пожарный |  | Модель: ШПК Тип: закрытый Цвет: белый или красный Способ установки: навесной Габариты: от 600х1150х290 мм Масса: не менее 25 ± 0,1 кг |  |  |
| Вентиль пожарный Ду-65 |  | Вентиль пожарный Ду-65 пожарный клапан, прямоточный, выполнен из латуни. Диаметр условного прохода 65 мм. Рабочее давление 1,6 Мпа. |  |  |
| Блок сигнализации и управления реле |  | Релейный блок управления исполнительными устройствами (оповещением, вентиляцией и т.д.) обеспечивает контроль целостности цепей запуска средств пожаротушения и дымоуда- ления со следующими параметрами. • напряжение на клеммах для подключения цепей запуска, не более, В 0,5; • максимальный ток контроля цепей запуска, не более, мкА 100. Характеристики электрического питания - Напряжение электрического питания (внешний источник, линия питания), В 24+6/-3. - Потребляемый ток в дежурном режиме (при напряжении 30В), не более, мА 50. - Максимальный потребляемый ток, до, мА 220. |  |  |
| Затвор дисковый Ø80 |  | Затвор должен быть дисковый, Ø80 Межфланцевое соединение Диск - хромированный чугун |  |  |
| Блок сигнализации и управления |  | Этажный прибор на 2 этажа для систем дымоудаления (- 2 активных и 2 пассивных шлейфа пожарной сигнализации ), коммутационная способность выходных контактов - 250 В, 8 А. |  |  |
| прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество шлейфов сигнализации - не менее 16 Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу - до 16 Количество программ управления по каждому выходу - не менее 16 Емкость внутреннего буфера -не менее 16 событий. Напряжение питания –10… 29 В Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме : при питании 24 В: 180 мА .. 420 мА при питании 12 В: 290 мА … 650 мА Рабочий диапазон температур - - 45 .. +55 °С Габаритные размеры: от 210 х 130 х 40 мм до 250 х 140 х 45 мм |  |  |
| Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов не менее 48 Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8 Количество кнопок для управления разделами не менее 48 Напряжение питания - 10 … 28,5 В* Потребляемый ток, в дежурном режиме - 195 мА±20мА Габаритные размеры -не более 390х190х45 мм |  |  |
| Контроллер двухпроводной линии связи |  | Количество подключаемых АУ 127 Длина двухпроводной линии до 600 метров при сечении 0,75 мм² 700 метров при сечении 0,9 мм² Напряжение питания 10 В … 28,5 В постоянного тока Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: при напряжении питания 12 В 80 мА при напряжении питания 24 В 40 мА Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: при напряжении питания 12 В 160 мА при напряжении питания 24 В 80 мА Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II Управление светодиодами считывателя Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА Управление звуковым сигнализатором считывателя Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов 512 Энергонезависимый буфер событий 255 Световая индикация на лицевой панели 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Встроенный звуковой сигнализатор Не менее 45 дБА на расстоянии 1 м Датчик вскрытия корпуса микропереключатель Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») RS-485, протокол Орион Питание прибора От внешнего источника постоянного тока Готовность к работе после включения питания до 3 с Рабочий диапазон температур -35 … +58°C Относительная влажность до 99% при +25°C Степень защиты корпуса IР30 Габаритные размеры 156×107×39 мм Масса прибора не более 0,3 кг Средний срок службы 10 лет Программирование контроллера программа UProg.exe Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Тип монтажа настенный навесной или на DIN-рейку |  |  |
| пульт контроля и управления |  | Количество подключаемых к выходу приборов -до 128 Количество разделов - не менее 450 Количество групп разделов - не менее 64 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - не менее 1024 Количество пользовательских паролей не менее 1024 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов не менее 128 Количество "входных зон" - до 35 Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений Длина линии интерфейса не менее 2000 м Длина линии интерфейса для связи с принтером не менее 18 м Питание - от резервированного источника постоянного тока Диапазон напряжений питания - 10 … 29 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В Рабочий диапазон температур - 5 … +45 °C Масса - не более 0,35 кг Габаритные размеры - не более 145х115х25 мм |  |  |
| Блок управления силовым реле |  | Блок управления вентиляторами Максимальное количество вентиляторов до 4 шт. Предназначен для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха в системах на базе АСПС 01-13-1310. |  |  |
| Резервный блок питания |  | Напряжение сети, В 185-255 Выходное напряжение, В при питании от сети 27±1,2 при питании от АКБ 18...28 Номинальный выходной ток, А 3 Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 4/6 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20 Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 2/7* Наличие звукового сигнализатора + Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания + Наличие микроконтроллера + Габариты, мм не более 350х280х100 Масса без АКБ, кг, не более 6,5 |  |  |
| Резервный блок питания |  | Напряжение сети, В 170-255 Выходное напряжение, В при питании от сети 13,6±-0,6 при питании от АКБ 9...14 Номинальный выходной ток, А 2 Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 3/5 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20 Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 7 Наличие звукового сигнализатора + Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания+ Наличие микроконтроллера + Габариты, мм не более 260х330х95 Масса без АКБ, кг, не более 2,6 |  |  |
| Извещатель дымовой оптикоэлетронный |  | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м* Напряжение питания 8-32 В Ток потребления в дежурном режиме не более 0,04 мА Инерционность срабатывания до 10 сек Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк Максимальная допустимая скорость воздушного потока до 12 м/с Помехоустойчивость - к наносекундным импульсам напряжения 3 степень - к электростатическому разряду 3 степень - к электромагнитному полю 3 степень Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс Степень защиты оболочки извещателя IP 30 Габаритные размеры не более 95х48 мм Вес извещателя не более 220 г. Максимальная относительная влажность 95 ± 3% Диапазон рабочих температур -48-+60 °С Средний срок службы не менее 10 лет |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | •Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью - 0,02 -0,25 дБ/м ±1% •Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не должна превышать 12 секунд •Потребляемый извещателем ток, до - 650 мкА •Время технической готовности извещателя, не более - 60 с •Диапазон рабочих температур: -5 … +58 °С •Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: ◦диаметр, - не более 110 мм ±1%; ◦высота, -не более 50 мм |  |  |
| Извещатель тепловой, малоинерционный, контакты нормально разомкнуты |  | Номинальная температура срабатывания, в диапазоне °С 65 … 78 Максимальный коммутируемый ток, не более, мА 30,0 Максимально коммутируемое напряжение, не более, В 30,0 Диапазон рабочих температур, шире °С -40 … +45 Габаритные размеры, мм ∅90x35 Масса, не более, кг 0,06 |  |  |

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 2 к Документации об аукционе: проект Контракта

аПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ____________

Идентификационный код закупки

181771902659377190100100270013312000

г. Москва    	                               «___» __________ 2018 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора  Е.Б. Сычева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», соблюдая требования  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили по итогам проведения электронного аукциона (Протокол заседания Единой комиссии по осуществлению закупок ГМЦ Росстата от «__» _______ 2018 г.   № ____)  настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (далее – услуги; при выполнении ремонтных работ в рамках технического обслуживания – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Контракту)  по адресу: 105679,  г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 для обеспечения  работоспособности комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок в течение срока действия настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителю.

  - Работы проводятся в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору), руководствуясь РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Контракта по результатам электронного аукциона составляет              _____ (_______   ) рублей ___ копеек, включая НДС  (18%), что составляет _______ (________) рублей ___ копеек (указывается при необходимости).

  - Цена настоящего Контракта включает стоимость услуг и все расходы  Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании Заказчика в соответствии с Локальной сметой  (Приложение № 3 к настоящему Контракту), выезд специалистов к месту обслуживания комплексных противопожарных систем и установок, диагностику противопожарных систем, установок и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением настоящего Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. Источник финансирования – собственные средства ГМЦ Росстата.

  - Цена настоящего Контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и указанных в п.10.1. настоящего Контракта.

  - Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

  - Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств в размере 1/18 (Одной восемнадцатой) общей стоимости услуг (цены Контракта) на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ), заверенного также материально-ответственными лицами, на основании Счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры.

  - Стоимость ремонта (поставки), не относящегося к аварийным или ремонтным работам, стоимость запасных частей для его проведения либо стоимость нового оборудования не входит в стоимость обслуживания  и оплачиваются Заказчиком по отдельному Контракту (Договору).

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ (РАБОТ)

  - Оказание услуг и выполнение работ по настоящему Контракту  осуществляется по Графику обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

  - Оказание услуг и выполнение работ по техническому обслуживанию должно быть зафиксировано  записью в Журнале  регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее также – Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту).

  - Ежемесячно (не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным) Исполнитель предоставляет представителю Заказчика  надлежащим  образом  оформленный Акт сдачи-приемки услуг (работ) по итогам прошедшего месяца, составленный на основании сведений, содержащихся в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту.

  - Услуга считается выполненной после проверки представителем Заказчика надлежащего ее исполнения и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ).

  - В случае отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется двусторонний Акт с согласованным перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их выполнения.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения настоящего Контракта на 146 520 (Сто сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 00  копеек, что составляет 10 % (Десять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта.

  - Обеспечение исполнения настоящего Контракта (в случае перечисления денежных средств) будет возвращено Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Исполнителя с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. Обеспечение будет возвращено на расчетный счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

  - Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим  Контрактом,  а также требовать  своевременного  устранения выявленных недостатков.

    - Требовать  от  Исполнителя  представления  надлежащим  образом  оформленной отчетной  документации  и  материалов,  подтверждающих  исполнение  обязательств  в соответствии с настоящим Контрактом.

    - Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.

    - Осуществлять контроль  за объемом и сроками оказания услуг.

    - Прибегать к услугам независимых экспертов для проверки соответствия оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом и нормативным документам.

    - Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости оказанных услуг, по результатам проведенных проверок.

- Заказчик обязан:

- Обеспечить доступ Исполнителя на объект.

- Предоставить Исполнителю необходимую техническую информацию.

- Соблюдать инструкции и правила эксплуатации комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок (далее также – оборудование), рекомендуемые производителем и Исполнителем, и использовать оборудование строго по целевому назначению.

- Обеспечить оперативный доступ работникам Исполнителя к оборудованию и создать условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности.

- Сообщать Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок.

- Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

- Своевременно  принять  и  оплатить  надлежащим  образом  оказанные  услуги  в соответствии с настоящим Контрактом.

- Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств.

- В  случае  неуплаты  Исполнителем  в  добровольном  порядке  предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

- Исполнитель вправе:

- Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

- Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг (работ) и сопроводительных документов по настоящему Контракту.

- Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.

- Исполнитель обязан:

- До принятия объекта на техническое обслуживание провести первичное обследование технических средств и комплексных систем пожарной безопасности с целью определения их технического состояния, на основании которого составить Акт первичного обследования.

- Своевременно и качественно выполнить своими силами все работы по техническому обслуживанию в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии с РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», действующими государственными стандартами, техническими условиями, СНиП, СанПиН, территориальными строительными нормами и правилами в порядке и в сроки, установленные Заказчиком.

- Выполнять работы по устранению отказов технических средств и комплексных систем пожарной безопасности в межрегламентный период по вызову Заказчика, обеспечив  начало проведения ремонтных работ в срок, указанный в таблице 1 Технического задания, с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика.

- Фиксировать выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению отказов технических средств и комплексных систем пожарной безопасности в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту, который хранится у Заказчика.

- Соблюдать Правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии и других требований при производстве работ данного вида, а также  правила внутреннего распорядка, действующие на объекте Заказчика, и нести ответственность за действия своих сотрудников.

- По первому требованию Заказчика предоставить информацию о ходе проведения работ по техническому обслуживанию технических средств и комплексных систем пожарной безопасности вместе с результатами работы и документацией.

- Согласовывать с Заказчиком стоимость запасных частей для проведения ремонта вышедшего из строя оборудования, являющегося частью комплексных систем пожарной безопасности, до начала ремонтных работ.

- Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта по требованию Заказчика.

- Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Контракту.

  - В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств  (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется в соответствии с пунктом 10 Правил  определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключение просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее – Правила), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года №1042 (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с пунктами 3-8 Правил (Приложение № 2 к настоящему Контракту), и составляет  3% (Три процента) –  ______   ( _________________) рублей __ копеек.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется в соответствии с пунктом 10 Правил.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с пунктом 9 Правил (Приложение № 2 к настоящему Контракту), и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность перед Заказчиком, в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также за убытки, причиненные третьими лицами при выполнении Контракта.

  - В случае взыскания с Заказчика ущерба в пользу третьих лиц, в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исключительных прав третьих лиц (интеллектуальной собственности), Заказчик вправе взыскать с поставщика (подрядчика, исполнителя) в бесспорном порядке всю сумму такового ущерба.

  - Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по Контракту обязательств не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

  - В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - На установленные в процессе  ремонта  комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок оригинальные запчасти Исполнитель предоставляет  гарантию в соответствии с гарантийными обязательствами фирмы-производителя.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

- Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы  каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

- В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта рассматриваются Сторонами в течение 30 (Тридцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

  - Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Контракта.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

  - При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

- Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Контракта.

- Не допускается изменений существенных условий Контракта в ходе его исполнения, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Досрочное расторжение Контракта возможно по соглашению Cторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Cторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (чч.8-26 ст.95), Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными законами, не несущими противоречий в отношении 44-ФЗ и касающимися закупочной контрактной системы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий Контракт вступает в силу с даты  его  подписания и действует по 31 января 2020 года.

  - Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

  - Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, а другой  находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. График обслуживания;

Приложение № 3. Локальная смета;

Приложение № 4. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, и исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключение просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Директор __________________/ Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: __________________/ / М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к Контракту № ________ от «___» _______________ 2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Содержание Технического задания (с приложением формы 2)

– Приложение № 1  к Документации об аукционе)

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: _____________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Контракту № ________ от «___» _______________ 2018 г.

ГРАФИК  ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Количество (шт.) | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Техническое обслуживание установки водяного пожаротушения |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 150 ММ | 2 | Ежемесячно |
| 1.2. | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 200 ММ | 4 |  |
| 1.3. | Сигнализатор давления универсальный, технический осмотр | 42 |  |
| 1.4. | Блоки приема и обработки сигналов, электропанель местного управления управления, техническое обслуживание | 60 |  |
| 1.5. | Техническое обслуживание клапанов диаметром до 100 мм | 21 |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание насосов производительностью с 45 до 90 мЗ/ч | 4 |  |
| 1.7. | Техническое обслуживание насосов производительностью с 90 до 160 мЗ/ч | 2 |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание оросителей: - потолочных: - карнизных: | 488 1131 |  |
| 2. | Раздел 2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1. | Прибор приемно-контрольный, техническое обслуживание | 1 | Ежемесячно |
| 2.2. | Щиты управления пожарной сигнализации (ЩПС) | 1 |  |
| 2.3. | Извещатели тепловые, техническое обслуживание | 85 |  |
| 2.4. | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 12 |  |
| 2.5. | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 22 |  |
| 3. | Раздел 3. Техническое обслуживание системы дымоудаления |  |  |
| 3.1. | Щиты управления | 11 | Ежемесячно |
| 3.2. | Щит сброса системы д/у, техническое обслуживание | 1 |  |
| 3.3. | Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов, шкафы, пульты управления (Электропанель этажного клапана) | 15 |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 10 квт | 11 |  |
| 4. | Раздел 4. Техническое обслуживание системы автоматической установки газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж здания ГМЦ Росстата) |  |  |
| 4.1. | Устройство сигнально-пусковое, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 4.2. | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.3. | Оповещатель пожарный звуковой, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.4. | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 12 |  |
| 4.5. | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.6. | Извещатель магнитоконтактный, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.7. | Резервный источник питания аппаратуры опс, техническое обслуживание | 1 |  |
| 4.8. | Модуль газового пожаротушения, техническое обслуживание | 8 |  |
| 5. | Раздел 5. Техническое обслуживание автоматики противодымной защиты здания |  |  |
| 5.1. | Центральный прибор, техническое обслуживание | 1 |  |
| 5.2. | Прибор управления, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 5.3. | Табло индикации, техническое обслуживание | 1 |  |
| 5.4. | Блоки приема и обработки сигналов, блок сигнализации и управления, техническое обслуживание | 21 |  |
| 5.5. | Блок управления силовым оборудованием, техническое обслуживание | 7 |  |
| 5.6. | Техническое обслуживание размыкателя линии связи | 22 |  |
| 5.7. | Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный, техническое обслуживание | 75 |  |
| 5.8. | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 113 |  |
| 5.9. | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 355 |  |
| 5.10. | Извещатель пожарный ручной адресный, техническое обслуживание | 8 |  |
| 5.11. | Техническое обслуживание клапана противодымной вентиляции, диаметр/периметр клапана до 250/600 мм | 36 |  |
| 5.12. | Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов, шкафы, пульты управления (Шкаф коммутации ШК-А) | 10 |  |
| 5.13. | Шкафы навесные до 700x1200, техническое обслуживание | 27 |  |
| 6. | Раздел 6. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией здания |  |  |
| 6.1. | Персональный компьютер, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 6.2. | Панель центральная пожарного оповещения, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.3. | Блоки оповещения и связи, техническое обслуживание (Блок линейной диагностики и мониторинга: Автоматический селектор на 10 зон; Блок контроля линий на 8 каналов; Микрофонная консоль с селектором зон; Микрофон настольный) | 12 |  |
| 6.4. | Блок релейный, техническое обслуживание | 3 |  |
| 6.5. | Усилитель мощности, техническое обслуживание | 2 |  |
| 6.6. | Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.7. | Вентиляторы для охлаждения оборудования, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.8. | Стойка, техническое обслуживание | 4 |  |
| 7. | Раздел 7. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  |  |
| 7.1. | Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая | 4 | Ежеквартально |
| 7.2. | Панель приемно-контрольного TV сигнала, техническое обслуживание | 1 |  |
| 7.3. | Кабель экранированный типа САВ 4*1.5, техническое обслуживание | 265м.п. |  |

Техническое обслуживание и ремонт комплексных систем пожарной безопасности и вышеуказанных противопожарных установок осуществляется в соответствии с правилами их эксплуатации.

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: _______________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 3 к Контракту № ________ от «___» _______________ 2018 г. |
| --- | --- |

Локальная  смета

(Содержание Локальной сметы предоставляет Исполнитель)

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: _____________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Контракту №  ________

от «___» _______________ 2018 г.

ПРАВИЛА

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, и исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключение просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом

      - Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, и исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключение просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее – Правила), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года №1042,  устанавливают порядок определения в контракте:

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств                  (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом;

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 настоящих Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: _____________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

| Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) Начальная (максимальная) цена Контракта |  |  | 1 465 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | ОКПД 2 | Объем |  | Исполнитель №1 |  | Исполнитель №2 | Исполнитель №3 | Средняя рыночная цена за единицу (руб.) | Округле-ние | Кол-во знач. | Среднее квадра-тичное отклонение σ= | Коэфф вариа ции V= | Совокупность значений | Средняя рыночная стоимость за поставку (руб.) |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол- во | Цена за ед.изм. |  | Цена за ед.изм. | Цена за ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании | 33.12.29.900 | Условная единица | 1 | 1 458 000,00 |  | 1 449 000,00 | 1 488 600,00 | 1 465 200,00 | 1 465 200,00 | 3 | 20 758,61 | 1,42 | ОДНОРОДНЫЕ | 1 465 200,00 |

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

на оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж),

системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

Для определения НМЦК использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные по наименованию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не публикуются в соответствии с разделом II п.2.1. Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 .

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены контракта Заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания товаров и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары). Поиск ценовой информации результатов не дал. Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 (Пяти) потенциальным участникам закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 (Трех) потенциальных участников закупки с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Дата расчета обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 10.04.2018

Член Контрактной службы, курирующий подразделение: Заместитель директора                                              В.Г. Золотов

Инициатор закупки: Начальник отдела № 117                                                                                                              Ю.И. Вернигора

Приложение  № 4  к Документации об аукционе: Рекомендованные формы заполнения заявки № 1,2

Рекомендуемая форма № 1

Первая часть заявки на участие в аукционе

Участник    аукциона   указывает   в  первой  части   заявки  следующую информацию в соответствии со ст.9 настоящей Документации об аукционе:

- согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги.

Рекомендуемая форма № 2

Вторая часть заявки на участие в аукционе

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (Таблица 1).

Таблица 1

Информация об участнике закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименование) |  |  |
| 2 | Сведения об организационно-правовой форме |  |  |
| 3 | Адрес местонахождения юридического лица (для юридического лица) / Сведения о месте нахождения (для физического лица) |  |  |
| 4 | Почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) |  |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |  |
| 6 | Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Контракт, а также наименование документа, на основании которого это лицо действует |  |  |
| 7 | Режим налогообложения (отметить значком действующий режим налогообложения) | Общий режим налогообложения |  |
|  |  | Упрощенный режим налогообложения |  |
|  |  | Иной __________________________________ (указать режим налогообложения) |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |  |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |  |
| 10 | ОГРН |  |  |
| 11 | ОКПО |  |  |
| 12 | ОКТМО |  |  |
| 13 | ОКОПФ |  |  |
| 14 | Дата постановки на учет |  |  |
| 15 | Банковские реквизиты (КПП, БИК, номер р/с (л/с для бюджетных организаций), к/с, наименование и местонахождения кредитной организации, в которой открыт расчетный (лицевой) счет): |  |  |
| 16 | Контактное лицо: |  |  |
| 17 | Контактный телефон; факс, официальный сайт, контактный адрес электронной почты (при наличии) |  |  |

*) Указанная в пунктах 15, 17  информация включается во вторую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме ПО ЖЕЛАНИЮ участника закупки и используется Заказчиком исключительно в целях заполнения проекта контракта по итогам аукциона в электронной форме.

«___» ___________ 2018 г.

____________________              ___________________          ____________________________

(должность уполномоченного лица)                                 (подпись, М.П.)                                                          (расшифровка подписи)

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. Кроме случая, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации   представление указанных документов происходит при передаче товара;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.

8) документы в соответствии со ст.15 п.15.2 Информационной карты аукциона настоящей Документации об аукционе на основании  Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017).