ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

(ГМЦ РОССТАТА)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющая обязанности директора ГМЦ Росстата __________ Х.У. Грошева «22» ноября 2019 года (в ред. от 05.12.2019) |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной  форме

№ 117-2019-9

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения                  (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения    (4 этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

Москва, 2019 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

Статья 1. Наименование объекта закупки	3

Статья 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	3

Статья 3. Описание объекта закупки	3

Статья 4. Условия  договора	3

Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	3

Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона	3

Статья 7. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств	4

Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора	4

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок	4

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия договора	5

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора	5

Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	6

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе	6

Статья 14. Дата проведения аукциона	6

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона	6

Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе	6

Статья 17. Информация об ответственном за заключение договора. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения договора	7

Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе	8

Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора	8

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	9

Приложение  № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание	17

Приложение № 2 к Документации об аукционе: Проект договора	31

Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)	55

Приложение № 4 к Документации об аукционе: Рекомендуемая форма зполненияе в открытом аукц	57

Приложение № 5 к Документации об аукционе: Согласие на обработку персональных данных	61

# Статья  Наименование объекта закупки

Заказчик извещает о проведении аукциона в электронной форме (далее – аукцион; электронный аукцион; аукцион в электронной форме), № 117-2019-9 и возможности подавать заявки на участие в аукционе на закупку, информация о которой содержится в Информационной карте аукциона в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей Документации об аукционе в электронной  форме (далее – Документация об аукционе; документация), и в проекте Договора.

# Статья  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона, адрес электронной почты: в Информационной карте аукциона.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":   в Информационной карте аукциона.

# Статья  Описание объекта закупки

Описание объекта закупки: в Информационной карте аукциона.

# Статья  Условия  договора

4.1. Место оказания услуг: в Информационной карте аукциона.

4.2. Cрок оказания услуг: в Информационной карте аукциона.

4.3. Начальная (максимальная) цена договора: в Информационной карте аукциона.

4.4. Источник финансирования: в Информационной карте аукциона.

4.5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации.

4.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – "шаг аукциона": в Информационной карте аукциона.

# Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона

Преимущества, предоставляемые участникам аукциона, указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 7. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств

- Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора

8.1. Все цены, указанные в заявке на участие в аукционе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

8.2. Оплата по договору в иностранной валюте не допускается.

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок

9.1.Заявки на участие в аукционе представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, указанным в настоящей Документации об аукционе в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и положением о закупке Заказчика.

9.2.Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, то подавать по одной заявке в отношении каждого лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных Документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Участник аукциона вправе отозвать свою заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

9.3.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные также в Информационной карте аукциона и в Приложении № 4 к настоящей Документации об аукционе (Рекомендуемая форма Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме).

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть выполнена на фирменном бланке организации (при наличии) и должна содержать следующую информацию:

- согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

- описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющегося предметом закупки, – конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об аукционе (описание может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара) с подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации (при наличии);

- сведения о данном участнике аукциона, информация о соответствии такого участника единым квалификационным требованиям и иным требованиям, установленным в Документации об аукционе, информация об иных условиях исполнения договора.

9.4. Информация по заполнению заявки на участие в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона. Указанные электронные документы подаются на электронную площадку, входящую в перечень операторов электронных площадок, утвержденных Правительством Российской Федерации.

По желанию участника закупки при заполнении заявки на участие в аукционе используются рекомендуемая форма, приведенная в Приложении № 4 к настоящей документации.

Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе, указана  в Информационной карте аукциона.

9.5. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок, указанных в Информационной карте аукциона.

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия договора

Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных положением о закупке заказчика и документацией о закупке.

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора

Возможность принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается договором.

# Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

В соответствии с п.19 ст.3.2. 223-ФЗ Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе

Единая комиссия по размещению заказов ГМЦ Росстата (далее - Комиссия) закончит рассмотрение заявок на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 14. Дата проведения аукциона

Аукцион будет проводиться в день, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона

15.1. Требования о соответствии участника аукциона единым квалификационным требованиям и об отсутствии информации об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ, подробно указаны в Информационной карте аукциона.

15.2.  Дополнительные требования к участникам аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе

16.1. С момента опубликования извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/) и не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном  Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и положением о закупке заказчика, на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона (наименование электронной площадки указано в Информационной карте аукциона), запрос о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе.

16.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

16.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

16.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе.

Изменения, вносимые в извещение об аукционе, документацию об аукционе, разъяснения положений документации об аукционе размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об аукционе, документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в таком аукционе, установленного положением о закупке для данного способа закупки (аукцион).

# Статья 17. Информация об ответственном за заключение договора. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения договора

17.1. Информация об ответственном за заключение договора указана  в ст.2 Информационной карты аукциона.

17.2. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор:

Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в Единой информационной системе проекта договора.

В ином случае победитель аукциона должен разместить в Единой информационной системе (ЕИС) протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

17.3. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения договора:

Заключение договора по итогам аукциона и его исполнение осуществляется в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, положением о закупке заказчика и иными локальными нормативными актами ГМЦ Росстата, а также условиями конкретной закупочной документации.

Заказчик не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор. Договор по результатам осуществления аукциона в электронной форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах. Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в указанные сроки он:

- не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона или направил протокол разногласий в установленный регламентом электронной площадки срок с даты публикации в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона;

- не предоставил обеспечение исполнения  договора, в срок и в сумме, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Документацией об аукционе.

# Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

# Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора

- Размер обеспечения исполнения договора и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

19.2 Информация о банковском сопровождении договора указана в Информационной карте аукциона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Следующая информация, которая уточняет и дополняет положения статей настоящего документа. При возникновении противоречий положения информационной карты аукциона имеют приоритет над положениями статей Документации об аукционе.

| Ст.1 | Наименование объекта закупки |
| --- | --- |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (далее – услуга). |
| Ст.2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Ответственное должностное лицо Заказчика по проведению процедуры закупки: Титова Татьяна Вадимовна тел.: 8 (495) 366-37-35, 8 (495) 366-34-45 (доп.) E-mail: zakupki@gmcgks.ru Инициаторы закупки: Начальник отдела № 117 Вернигора Юрий Иванович тел.: 8 (495) 366-34-54 E-mail: gmc_vernigorayi@gmcrosstata.ru Заместитель начальника отдела № 117 Мавренков Юрий Витальевич тел.: 8 (495) 367-52-66 E-mail: gmc_mavrenkovuv@gmcrosstata.ru Председатель Единой комиссии по размещению заказов: Заместитель директора Золотов В.Г. тел.: 8 (495) 365-31-44, факс: 8 (495) 366-67-84 E-mail: vgzolotov@gmcrosstata.ru Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://utp.sberbank-ast.ru/Trade. |
| Ст.3 | Описание объекта закупки |
|  | Описание объекта закупки приведено в Приложении № 1 к настоящей Документации – Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ). |
| Ст.4 | Условия договора |
| Ст.4, п. 4.1 | Место оказания услуг: Здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. |
| Ст.4, п. 4.2 | Cрок оказания услуг: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. |
| Ст.4, п. 4.3 | Начальная (максимальная) цена договора: 1 920 000 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Договора включает стоимость услуг и все расходы Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании) Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение № 3 к Договору), выезд специалистов к месту обслуживания комплексных противопожарных систем и установок, диагностику противопожарных систем, установок и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Ст.4, п. 4.4 | Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата. |
| Ст.4, п. 4.5 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящей Документации. |
| Ст.4, п. 4.6 | Шаг аукциона от начальной (максимальной) цены Договора (лота): Минимальный шаг – 0,5 %; Максимальный шаг – 5 %. |
| Ст.5 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |
|  | Не установлены. |
| Ст.6 | Преимущества, предоставляемые участникам аукциона |
|  | Не установлены. |
| Ст.7 | - Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств |
|  | Не установлены. |
| Ст.9 | - Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок. |
|  | Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные в разделе 9 настоящей документации, настоящей статье Информационной карты аукциона и в Приложении № 4 к настоящей Документации об аукционе (Рекомендуемая форма Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме). Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Рекомендуем наименование страны происхождения товаров указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть выполнена на фирменном бланке организации (при наличии) и должна содержать следующую информацию: - согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе; - описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющегося предметом закупки, – конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об аукционе (описание может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара) с подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации (при наличии); - сведения о данном участнике аукциона, информация о соответствии такого участника единым квалификационным требованиям и иным требованиям, установленным в Документации об аукционе, информация об иных условиях исполнения договора: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (Таблица 2 в Приложении № 4 к настоящей Документации об аукционе (Рекомендуемая форма Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме)); - документы, подтверждающие соответствие участника аукциона единым квалификационным требованиям, установленным пунктом 15.1. статьи 15 настоящей документации и Информационной карты аукциона, или копии этих документов (в том числе в виде декларации о соответствии участника аукциона таким требованиям) и дополнительным требованиям, установленным пунктом 15.2. статьи 15 настоящей документации и Информационной карты аукциона, и не противоречащим нормам действующего законодательства Российской Федерации: - декларация о соответствии участника аукциона Единым квалификационным требованиям; - документ об отсутствии участника аукциона в Реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и по 44-ФЗ); - копия лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - письменное решение участника аукциона о невозможности привлечения участником закупки в случае признания его победителем аукциона субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом договора настоящей документации; - если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию документа в состав заявки на участие в аукционе; - копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару (работе, услуге) и представление указанных документов является требованием Заказчика; - декларацию о принадлежности участника к субъектам малого и среднего предпринимательства либо выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (если участник аукциона является субъектов малого и среднего предпринимательства); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый Договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой; - документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемого им товара (услуг, работ) условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком, или копии таких документов; - документы, подтверждающие соответствие участника аукциона на получение преимуществ, или копии таких документов. Участник аукциона вправе заполнить заявку в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Требования к форме Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме содержаться в Приложении № 4 к настоящей Документации об аукционе (Рекомендуемая форма Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме). |
| Ст.9 | Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе Инструкция участникам аукциона по заполнению заявки на участие в аукционе Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик услуг сопровождается словами "не менее", "не более", "не ниже", "не выше", "свыше", "ниже", "более", "менее", то участник закупки указывает конкретный (точный) параметр (значение) показателя качественных и функциональных характеристик услуги. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик работ, услуг сопровождается словами "диапазон", "в диапазоне", то участник закупки указывает диапазон значений (минимальное и максимальное значение диапазона). |
| Ст. 11 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора |
|  | - Возможность принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается договором. |
| Ст.12 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «17» декабря 2019 года до 10.00 часов по московскому времени |
| Ст.13 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «18» декабря 2019 года |
| Ст.14 | Дата проведения аукциона в электронной форме |
|  | «23» декабря 2019 года |
| Ст.15 | Требования, предъявляемые к участникам аукциона |
|  | Требования к участникам аукциона: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник аукциона не является офшорной компанией; 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 11) Заказчик устанавливает требование в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ, об отсутствии информации об участнике закупке, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
| Ст.15, п.15.2 | Дополнительные требования к участникам аукциона: 1) наличие у участника закупки копии лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 2) требование о невозможности привлечения участником закупки в случае признания его победителем аукциона субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании услуг, являющихся предметом договора настоящей документации; 3) если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию документа в состав заявки на участие в аукционе. Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, указаны ниже: - участник закупки соглашается с тем, что Заказчик имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным участника размещения заказа (Ф.И.О.; пол; год, месяц и дата рождения; паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и код подразделения (при наличии); адрес: места жительства и места регистрации; сведения о банковских счетах; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица; контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) и информация, указанная в Договоре, заключенном между Заказчиком и участником размещения заказа, в случае признания последнего по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме победителем, и/или в иных документах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Заказчику в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств). Заказчик имеет право проверить достоверность представленных участником размещения заказа персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию, относящуюся к персональным данным участника размещения заказа, в случае официального запроса из органов государственной власти и других компетентных органов; Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания. |
| Ст.16 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе |
|  | Дата начала предоставления разъяснений: «25» ноября 2019 года. Дата окончания предоставления разъяснений: «11» декабря 2019 года. |
| Ст.18 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе |
|  | Не установлен. |
| Ст.19 | Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора |
| Ст.19, п.19.1 | Не устанавливается. |
| Ст.19, п.19.2 | Порядок осуществления банковского сопровождения договора |
|  | Не устанавливается. |

# Приложение  № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

- Заказчик

  - Заказчик  – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата:  www.gmcgks.ru.

  - Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Место, срок и условия оказания услуг

- Место оказания услуг: здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. М осква, Измайловское шоссе, д.44.

- Сроки оказания услуг: 2 (Два) календарных года – с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

- Условия оказания услуг: на условиях, указанных в Договоре.

- Цель оказания услуг

- Обеспечение бесперебойной и высококачественной работы комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15  этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й  этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании ГМЦ Росстата) (далее также – оборудование).

- Требования к оказанию услуг

  - Обеспечить следующие требования к оказанию услуг:

    - Услуги должны предоставляться в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к Договору).

    - Сервисная поддержка  и  «горячая линия»  должны осуществляться круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

    - Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика указано в таблице 1. Состав аварийной бригады должен быть не менее 2 (Двух) человек.

Таблица 1

| № п/п | Виды работ | Время прибытия на объект (с момента поступления заявки) | Время выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для устранения отказа технических средств (ТС) безопасности установок в межрегламентный период в рабочее время | не позднее 1 ч | не позднее 8-го часа |
| 2 | Для устранения отказа ТС установок в межрегламентный период во внерабочее время | не позднее 2 ч | не позднее 8-го часа |
| 3 | В случае полной неработоспособности системы | не позднее 1 ч | не позднее 4-го часа |
| 4 | Ремонт и замена вышедшего из строя дорогостоящего оборудования (Центральное оборудование стоек, системный блок, компьютер, усилитель, блок резервного питания, базовый блоки электродвигатели, вентиляторы, электрошкафы, клапаны) | не позднее 1 ч | не позднее 12-го часа (замена из резервного фонда) |

    - Услуги  должны быть оказаны в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике   безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением требований внутреннего распорядка, действующего на территории ГМЦ Росстата.

Услуги оказываются только квалифицированными специалистами, отвечающими  требованиям настоящего Технического задания (пп.4.1.6.)

    - Требования к исполнению услуг:

      - Исполнитель несет материальную ответственность за оборудование в период технического обслуживания и ремонта.

      - После оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнения ремонтных работ  Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждающих конструкций.

      - По результатам проведения работ по ремонту, техническому обслуживанию оборудования сотрудник Исполнителя ежемесячно составляет Акт сдачи-приемки услуг (работ).

      - В случае повреждения оборудования, являющегося предметом Договора,  во время оказания услуг Исполнитель на основании двустороннего Акта о неисправности безвозмездно восстанавливает или заменяет оборудование в течение 1 (Одних) суток.

    - Требования к обслуживающему персоналу Исполнителя оказываемых услуг:

Услуги по техническому обслуживанию комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверение) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В и аттестованы согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001. Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучены и аттестованы согласно требованиям нормативно-технической документации (далее также – НТД). Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверке знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТ Р М-012-2000. Все технические специалисты Исполнителя должны быть сертифицированы на работу с установленным оборудованием. Персонал Исполнителя, проводящий работы, должен иметь удостоверения для выполнения работы на высоте.

Персонал  Исполнителя, привлеченный для работ на объекте Заказчика, должен иметь российское гражданство либо (в случае привлечения иностранной рабочей силы) иметь соответствующее разрешение для выполнения работ данного профиля на территории Российской Федерации.

- Требования к Исполнителю

- Наличие действующей лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- Наличие аттестованных сотрудников на право проведения высотных работ, в связи с высотой некоторых помещений до 15 м в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте ПОТРМ-012-2000», утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 N 68 (подтверждается представлением копий аттестатов).

- Наличие аттестованных сотрудников на право проведения работ с оборудованием до 1000 В (подтверждается представлением копий аттестатов и удостоверений).

- Минимальными требованиями к каждому техническому специалисту являются: сертификат на монтаж оборудования, установленного на объекте Заказчика, сертификат на обслуживание оборудования установленного на объекте Заказчика. Количество специалистов, закрепленных за объектом, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг / выполняемых работ.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

- Назначение ответственных за пожарную безопасность

Исполнитель должен обеспечить осуществление экологических мероприятий   в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города  Москвы: требования Федерального закона N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Законом г. Москвы N 32 от 12.05.2004 «О государственном экологическом контроле в городе Москве» и др., а также предписаниями надзорных органов. Исполнитель при производстве работ, оказании услуг должен иметь на объекте нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки.

На рабочих местах обслуживающего персонала Исполнителя должна вестись следующая документация:

- общая инструкция по эксплуатации на обслуживаемые системы;

- акт первичного обследования; приказы о назначении: лица, ответственного за эксплуатацию систем, оперативного (дежурного) персонала, обслуживающего персонала;

- должностные инструкции, инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре или неисправности установки (системы);

- инструкции о мерах пожарной безопасности защищаемых объектов;

- график дежурств оперативного (дежурного) персонала;

- журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;

- регламент технического обслуживания системы автоматической противопожарной защиты;

- график проведения технического обслуживания и ремонта;

- журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее также – Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту).

Вся необходимая документация на обслуживаемые системы (или ее копии) должна находиться у лица, ответственного за эксплуатацию указанной системы.

Исполнитель должен использовать:

- хорошо оснащенную производственно-техническую базу для производства ремонтно-восстановительных работ оборудования систем;

- специализированный инструмент и испытательное оборудование;

- мобильную аварийно-диспетчерскую службу для проведения внеплановых ремонтов по вызову Заказчика.

Исполнитель может принять на себя по Договору обязанность оказывать услуги, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий  Договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты (включая оборудование), произошедших по вине Исполнителя из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и за не своевременное исполнение предписаний органов технического надзора. Исполнитель также несет материальную ответственность за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по вине Исполнителя или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Краткая характеристика здания ГМЦ Росстата:

Площадь здания: 26483,5 кв.м;

Годы постройки: 1968-1982 гг.

- Сведения об оказываемых услугах:

7.1. Основными видами периодических услуг по техническому обслуживанию (далее также – ТО) являются:

- внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) при участии органов чувств и средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, то есть определение технического состояния установок и отдельных технических средств (далее также – ТС) по внешним признакам;

- проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя проверку технического состояния, внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС.

7.2. Услуги по техническому сопровождению включают в себя:

- обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем;

- контроль технического состояния;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- своевременное принятие мер по устранению воздействия строительно-монтажных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика.

7.3. Круглосуточное  техническое  сопровождение системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи),  системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании, включенных в единую систему предупреждения и тушения, производимое Исполнителем, включает в себя:

- проведение планового (регламентного) и внепланового технического обслуживания в случае отказа системы, поступлении ложных сигналов тревоги, ликвидации последствий неблагоприятного воздействия на систему условий климатического и технологического характера;

- отчет о техническом состоянии объекта по результатам круглосуточного удаленного технического мониторинга, а именно:  оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы систем охранно-пожарной сигнализации (консалтинговые услуги в сфере пожарной безопасности и противопожарной защиты);

- оказание помощи Заказчику при приемке работ противопожарного профиля (участие в составе комиссии Заказчика по приемке работ противопожарного профиля, отслеживание технологии, соответствие нормативным требованиям, проектным решениям);

- оказание помощи в устранении нарушений согласно предписаниям регионального отдела надзорной деятельности МЧС России (разработка методов устранения неисправностей, согласно действующим нормативным документам монтажа, проектирования и эксплуатации противопожарных систем и установок).

Обслуживание, проверка, включенных в единую систему с техническими средствами обнаружения и тушения возгорания, должны обеспечивать их исправное и работоспособное состояние, а также соответствие параметров и режимов работы систем паспортным и проектным характеристикам:

- требуемый напор и расчетная производительность вентиляторов;

- отсутствие сверхдопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

- отсутствие перегрева электродвигателей и подшипниковых узлов;

- герметичность в соединениях элементов установок (воздуховоды, камеры, фильтры и т.д.);

- возможность регулирования и исправность заслонок и дроссельных клапанов регулирования расхода воздуха;

- исправность работы датчиков, приборов и исполнительных механизмов системы автоматики.

При подготовке к зимней эксплуатации должны быть выполнены следующие работы:

- устранены выявленные в процессе эксплуатации неисправности;

- проверено состояние подшипников;

- проведена проверка установок на соответствие паспортным и проектным режимам работы и их наладка;

- проведена очистка воздуховодов от пыли и их дезинфекции;

- проведена проверка работоспособности систем автоматического регулирования.

7.4. Требования к сопутствующему оборудованию и материалам:

При оказании услуг по техническому обслуживанию и сопровождающих их работ необходимо применять современные, запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии  сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и оборудования, должны быть предоставлены Заказчику перед использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования. Исполнитель должен иметь подменный фонд оборудования для оперативного восстановления вышедших из строя систем, в соответствии с имеющейся на объекте Исполнитель документацией. Расходные материалы для производства работ предоставляются Исполнителем.

- Порядок, технология, методы оказания услуг

Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам.

Факт приема Исполнителем систем пожарной безопасности на техническое обслуживание и ремонт (далее также – ТОиР) должен оформляться Актом первичного обследования. После заключения Договора оформляется Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту. Услуги по ТОиР систем пожарной безопасности должны оказываться в сроки, установленные «Графиком проведения ТОиР», согласованным с Заказчиком. Перечень услуг по ТОиР установок систем пожарной безопасности должен проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания систем пожарной сигнализации», согласованным с Заказчиком. Для устранения отказа установок пожарной сигнализации в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 1 (Одного) часа. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Исполнитель  фиксирует результаты работ по ТОиР в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту. Требования к Журналу регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту и правила его оформления должны соответствовать РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. Исполнитель обязан проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

В период оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установок и (или) систем руководство Исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования. Запрещается устанавливать взамен неисправных оповещателей  или извещателей, оповещатели или извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного извещателя. Технология и методы оказания услуг должны соответствовать действующим нормам. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в городе Москве, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2008 г. N 880-ПП и с учетом требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03), НПБ 240-97 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний", СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ГОСТ 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок»; НПБ 57-97 Приборы и аппаратура пожарной сигнализации и пожаротушения». Общие технические требования. Методы испытаний; НПБ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний»; НПБ 65-98 «Извещатели пожарные дымовые оптикоэлектронные. Технические требования. Методы испытаний»; НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные»; НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные»; НПБ 85-2000 «Извещатели пожарные тепловые»; НПБ 85-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». Организация и порядок проведения работ»; РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; Прейскурант  № 2661-005-99 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации» Оптовые цены; Прейскурант № 2661-001-92 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации» Оптовые цены; РД 2661-13-94 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации».

Исполнитель обязан обеспечить соответствие комплекса оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту противопожарных систем  и установок требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации с соблюдением мер пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной дисциплины и требований:

- РД  78.36.003-2002/МВД России «Инженерно-техническая укрупненность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД  78.36.001-99 «Технические средства систем безопасности. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. Технические средства охранно-пожарной сигнализации»;

- РД  25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов

К оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту установки допускаются специалисты, имеющие практический навык в обслуживании и ремонте аппаратуры, знание Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. Оказание услуг по ТОиР установок должно проводиться бригадой, состоящей как минимум из 2 (Двух) человек.

Ремонт приборов установки должен производиться при отключенном электропитании. Услуги по техническому обслуживанию следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т.д. Место оказания услуг должно быть хорошо освещено. Каждый несчастный случай при проведении ТОиР должен расследоваться в установленном порядке. В период проведения ТОиР подрядной организацией Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Исполнителя о допущении ее работниками нарушений. Исполнитель обязан проводить подготовку персонала и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года  N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда":

- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

- межотраслевые, отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;

- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

При оказании услуг строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Безопасность оказываемых услуг по техническому обслуживанию пожарных систем и противопожарной защиты должна соответствовать:

- Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;

- ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Должны соблюдаться требования Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Постановления Минтруда РФ от 22.12.1997 N 66 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

Должны проводиться мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

- Требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика

На момент подписания Договора по техническому обслуживанию комплексных пожарных систем и противопожарных установок, Исполнитель предоставляет Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты и др.) по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, действующие лицензии и сертификаты, а также иную документацию, необходимую для исполнения Договора.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг на объекте по вине Исполнителя возмещается  Исполнителем. При производстве работ  Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежность третьим лицам, а также не допускать загрязнения, ухудшения и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно в полном объеме возмещает причиненный ущерб или восстанавливает повреждения.

В случае привлечения для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнению ремонтных работ иностранных граждан необходимо наличие у них разрешения на работу на территории  РФ в соответствии с правилами привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленными законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы.

- Требования по объему и сроку гарантий качества услуг (работ)

Гарантия качества оказываемых услуг /выполняемых работ, в том числе на используемые  при оказании услуг и выполнении работ  материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия Договора на техническое обслуживание комплексных пожарных систем и противопожарных установок.

Объем гарантий качества услуг – это размер дополнительных имущественных гарантий, добровольно установленных участником размещения заказа, побуждающих его к точному и реальному исполнению требований действующего законодательства Российской Федерации и собственных предложений по качеству оказанных услуг.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

Исполнитель возвращает документацию на техническое обслуживание оборудования, предоставленную ему в пользование Заказчиком, в целости и сохранности.

- Порядок сдачи и приемки оказанных услуг/ результатов работ

Услуги считаются оказанными на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ).

- Форма предоставления результатов оказания услуг

Результатом оказания услуг являются:

- ежемесячные записи в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту, содержащие результаты диагностики оборудования, а также перечень выявленных неисправностей, перечень причин повлекших неисправность оборудования, перечень необходимых ремонтных работ за подписью  проводившего осмотр сотрудника  и представителя Заказчика;

- ежемесячные Акты сдачи-приемки услуг (работ), заверенные ответственным специалистом Заказчика, принявшим работу, и  подписанные Заказчиком и Исполнителем.

- Контактное лицо: Заместитель начальника Отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики, теплового и сантехнического обеспечения (№ 117) – Мавренков Юрий Витальевич, тел.: 8 (499) 367-52-66.

# Приложение № 2 к Документации об аукционе: Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____________

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

г. Москва    	                          «___» __________ 2019 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили по итогам проведения открытого аукциона в электронной  форме (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «___» _______ 2019 г. № ____)  настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (далее – услуги; при выполнении ремонтных работ в рамках технического обслуживания – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору)  по адресу: 105679,  г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 для обеспечения  работоспособности комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителю.

  - Работы проводятся в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору), руководствуясь РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена настоящего Договора  составляет ___ (_______________________) рублей ___ копеек, включая НДС (20%), что составляет _______ (_________________) рублей            __ копеек (указывается при необходимости).

  - Цена настоящего Договора включает стоимость услуг и все расходы  Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании Заказчика в соответствии со Спецификацией  (Приложение № 3 к настоящему Договору), выезд специалистов к месту обслуживания комплексных противопожарных систем и установок, диагностику противопожарных систем, установок и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением настоящего Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Договора с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

  - Оплата по Договору осуществляются Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств в размере 1/24 (Одной двадцать четвертой) общей стоимости услуг (цены Договора) на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг, заверенного также материально-ответственными лицами, на основании Счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

  - Стоимость ремонта (поставки), не относящегося к аварийным или ремонтным работам, стоимость запасных частей для его проведения либо стоимость нового оборудования не входит в стоимость обслуживания  и оплачиваются Заказчиком по отдельному Договору.

  - Расчет производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

  - Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Договора с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

- Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

  - Услуги оказываются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1) и по Графику обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору). Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении услуг и передает Заказчику оригиналы следующих документов:

- Подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг (работ) в 2 (Двух) подлинных экземплярах по одному для Исполнителя и Заказчика;

- Счет на оплату;

- Счет-фактура (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

  - Оказание услуг и выполнение работ по техническому обслуживанию должно быть зафиксировано  записью в Журнале  регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее также – Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту).

  - Ежемесячно (не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным) Исполнитель предоставляет представителю Заказчика  надлежащим  образом  оформленный Акт сдачи-приемки услуг (работ) по итогам прошедшего месяца, составленный на основании сведений, содержащихся в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту.

  - После получения документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора, Заказчик организует и осуществляет приемку результатов услуг.

  - Приемка результатов услуг включает в себя проверку объема оказанных услуг, их надлежащего выполнения и правильности оформления комплекта документов.

  - Срок приемки результатов оказанных услуг не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления документов в адрес Заказчика.

  - В случае досрочного оказания услуг Исполнителем Заказчик вправе досрочно их принять.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг (работ) по настоящему Договору Заказчик обязан подписать его  со своей стороны и возвратить один подписанный экземпляр либо направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке оказанных услуг.

  - В случае если в ходе приемки результатов оказанных услуг будут выявлены отступления от Договора,  Заказчик составляет и передает (направляет) Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (работ) подписывается в таком случае после устранения замечаний.

  - Услуга считается выполненной после проверки представителем Заказчика надлежащего ее исполнения и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ).

  - При отсутствии замечаний Акт сдачи-приемки оказанных услуг (работ) подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

  - В случае отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется двусторонний Акт с согласованным перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их выполнения.

  - Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг (работ) и являются основанием для оплаты Договора.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

- Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим  Договором,  а также требовать  своевременного  устранения выявленных недостатков.

- Требовать  от  Исполнителя  представления  надлежащим  образом  оформленной отчетной  документации  и  материалов,  подтверждающих  исполнение  обязательств  в соответствии с настоящим Договором.

- Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

- Осуществлять контроль  за объемом и сроками оказания услуг.

- Прибегать к услугам независимых экспертов для проверки соответствия оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Договором и нормативными документами.

- Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости оказанных услуг, по результатам проведенных проверок.

- Требовать от Исполнителя своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

  - Заказчик обязан:

  - Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Договора.

- Обеспечить допуск специалистов Исполнителя на территорию Заказчика  и оперативный доступ работникам Исполнителя к оборудованию и создать условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности.

- Соблюдать инструкции и правила эксплуатации комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок (далее также – оборудование), рекомендуемые производителем и Исполнителем, и использовать оборудование строго по целевому назначению.

- Сообщать Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок.

- Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

- Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Исполнитель вправе:

  - Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения условий Договора.

  - Требовать оплату оказанных услуг надлежащего качества в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

  - Исполнитель обязан:

- Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и по Графику обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору)в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

- До принятия объекта на техническое обслуживание провести первичное обследование технических средств и комплексных систем пожарной безопасности с целью определения их технического состояния, на основании которого составить Акт первичного обследования.

- Своевременно и качественно выполнить своими силами все работы по техническому обслуживанию в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии с РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», действующими государственными стандартами, техническими условиями, СНиП, СанПиН, территориальными строительными нормами и правилами в порядке и в сроки, установленные Заказчиком.

- Выполнять работы по устранению отказов технических средств и комплексных систем пожарной безопасности в межрегламентный период по вызову Заказчика, обеспечив  начало проведения ремонтных работ в срок, указанный в таблице 1 Технического задания, с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика.

- Фиксировать выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению отказов технических средств и комплексных систем пожарной безопасности в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту, который хранится у Заказчика.

- По первому требованию Заказчика предоставить информацию о ходе проведения работ по техническому обслуживанию технических средств и комплексных систем пожарной безопасности вместе с результатами работы и документацией.

- Согласовывать с Заказчиком стоимость запасных частей для проведения ремонта вышедшего из строя оборудования, являющегося частью комплексных систем пожарной безопасности, до начала ремонтных работ.

- Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

- Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

- Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Соблюдать требования  техники безопасности, противопожарных  мероприятий, охраны труда, правил производственной санитарии, а также соблюдать правила действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований Заказчика.

- Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения выполнения Договора в срок, согласованный с Заказчиком.

- Обеспечить устранение недостатков в сроки, определенные Заказчиком.

- Своевременно предоставлять надлежащим образом оформленную отчетную документацию, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе:

- - Акт сдачи-приемки оказанных услуг (работ);

- - Счет на оплату;

- - Счет-фактура (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

- Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

- Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

  - В случае просрочки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за  каждый  факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

  - Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключение просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила), аналогично указанных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года №1042 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1011) (Приложение № 2 к настоящему Договору), в  размере 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет  ________________  (_____) рублей 00 копеек.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

  - Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность перед Заказчиком, в случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также за убытки, причиненные третьими лицами при выполнении Договора.

  - В случае взыскания с Заказчика ущерба в пользу третьих лиц, в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исключительных прав третьих лиц (интеллектуальной собственности), Заказчик вправе взыскать с поставщика (подрядчика, исполнителя) в бесспорном порядке всю сумму такового ущерба.

  - Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по Договору обязательств не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

  - В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Порядок изменения и расторжения Договора

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества услуг и иных условий исполнения Договора.

  - Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.782), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы  каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- Срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 января 2022 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Срок оказания услуг: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- Порядок урегулирования споров

- Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

- Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора рассматриваются Сторонами в течение 30 (Тридцати) рабочих дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

- Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

- При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Условия конфиденциальности

- Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту информации, ставшей доступной ей в рамках исполнения настоящего Договора, от несанкционированного использования и распространения.

- Прочие  условия

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель не вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, а другой  находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. График обслуживания;

Приложение № 3. Спецификация;

Приложение № 4. Правила определения размера штрафа.

- Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Банк: ПАО "МИнБанк" г. Москва БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Исполняющий обязанности директора _______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Исполнитель: __________________/ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №  ________

от «___» _______________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения             (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения   (4 этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

(Содержание Технического задания – Приложение № 1
 к Документации об аукционе)

| Заказчик: Исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата __________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Исполнитель: _____________ /____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору № ________ от «___» _______________ 2019 г.

ГРАФИК  ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Количество (шт.) | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Техническое обслуживание установки водяного пожаротушения |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 150 ММ | 2 | Ежемесячно |
| 1.2. | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 200 ММ | 4 |  |
| 1.3. | Сигнализатор давления универсальный, технический осмотр | 42 |  |
| 1.4. | Блоки приема и обработки сигналов, электропанель местного управления управления, техническое обслуживание | 60 |  |
| 1.5. | Техническое обслуживание клапанов диаметром до 100 мм | 21 |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание насосов производительностью с 45 до 90 мЗ/ч | 4 |  |
| 1.7. | Техническое обслуживание насосов производительностью с 90 до 160 мЗ/ч | 2 |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание оросителей: - потолочных: - карнизных: | 488 1131 |  |
| 2. | Раздел 2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1. | Прибор приемно-контрольный, техническое обслуживание | 1 | Ежемесячно |
| 2.2. | Щиты управления пожарной сигнализации (ЩПС) | 1 |  |
| 2.3. | Извещатели тепловые, техническое обслуживание | 85 |  |
| 2.4. | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 12 |  |
| 2.5. | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 22 |  |
| 3. | Раздел 3. Техническое обслуживание системы дымоудаления |  |  |
| 3.1. | Щиты управления | 11 | Ежемесячно |
| 3.2. | Щит сброса системы д/у, техническое обслуживание | 1 |  |
| 3.3. | Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов, шкафы, пульты управления (Электропанель этажного клапана) | 15 |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 10 квт | 11 |  |
| 4. | Раздел 4. Техническое обслуживание системы автоматической установки газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж здания ГМЦ Росстата) |  |  |
| 4.1. | Устройство сигнально-пусковое, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 4.2. | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.3. | Оповещатель пожарный звуковой, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.4. | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 12 |  |
| 4.5. | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.6. | Извещатель магнитоконтактный, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.7. | Резервный источник питания аппаратуры опс, техническое обслуживание | 1 |  |
| 4.8. | Модуль газового пожаротушения, техническое обслуживание | 8 |  |
| 5. | Раздел 5. Техническое обслуживание автоматики противодымной защиты здания |  |  |
| 5.1. | Центральный прибор, техническое обслуживание | 1 |  |
| 5.2. | Прибор управления, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 5.3. | Табло индикации, техническое обслуживание | 1 |  |
| 5.4. | Блоки приема и обработки сигналов, блок сигнализации и управления, техническое обслуживание | 21 |  |
| 5.5. | Блок управления силовым оборудованием, техническое обслуживание | 7 |  |
| 5.6. | Техническое обслуживание размыкателя линии связи | 22 |  |
| 5.7. | Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный, техническое обслуживание | 75 |  |
| 5.8. | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 113 |  |
| 5.9. | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 355 |  |
| 5.10. | Извещатель пожарный ручной адресный, техническое обслуживание | 8 |  |
| 5.11. | Техническое обслуживание клапана противодымной вентиляции, диаметр/периметр клапана до 250/600 мм | 36 |  |
| 5.12. | Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов, шкафы, пульты управления (Шкаф коммутации ШК-А) | 10 |  |
| 5.13. | Шкафы навесные до 700x1200, техническое обслуживание | 27 |  |
| 6. | Раздел 6. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией здания |  |  |
| 6.1. | Персональный компьютер, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 6.2. | Панель центральная пожарного оповещения, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.3. | Блоки оповещения и связи, техническое обслуживание (Блок линейной диагностики и мониторинга: Автоматический селектор на 10 зон; Блок контроля линий на 8 каналов; Микрофонная консоль с селектором зон; Микрофон настольный) | 12 |  |
| 6.4. | Блок релейный, техническое обслуживание | 3 |  |
| 6.5. | Усилитель мощности, техническое обслуживание | 2 |  |
| 6.6. | Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.7. | Вентиляторы для охлаждения оборудования, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.8. | Стойка, техническое обслуживание | 4 |  |
| 7. | Раздел 7. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  |  |
| 7.1. | Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая | 4 | Ежеквартально |
| 7.2. | Панель приемно-контрольного TV сигнала, техническое обслуживание | 1 |  |
| 7.3. | Кабель экранированный типа САВ 4*1.5, техническое обслуживание | 265м.п. |  |

Техническое обслуживание и ремонт комплексных систем пожарной безопасности и вышеуказанных противопожарных установок осуществляется в соответствии с правилами их эксплуатации.

| Заказчик: Исполняющий обязанности Директора ГМЦ Росстата ______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Исполнитель: _____________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору № ________ от «___» _______________ 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | № п/п | Наименование услуг (работ) |  | Ед. измер. | Кол-во |  |  | Цена технического облуживания единицы оборудования, руб. | Переодич-ность, месяц | Общая стоимость услуг (работ), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Раздел 1 (регламентные услуги (работы) проводятся 16 раз ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое средство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Клапан обратный приемный с сеткой |  | шт. | 6 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 2 | Сигнализаторы давления (СДУ) |  | шт. | 42 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 3 | Щит сигнализации всех типов |  | шт. | 98 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 4 | Клапан, прим. |  | шт. | 21 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 5 | Технологическая часть насосной станции |  | шт. | 6 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 6 | Распределительный трубопровод спринклерной установки с оросителями: за каждые 10 оросителей с учетом распределительного трубопровода |  | 10шт. | 161,9 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 7 | Приборы приемно-контрольные, за первый шлейф |  | шт. | 10 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 8 | Шлейф с пожарными извещателями |  | 10шт. | 8,5 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными извещателями |  | 10шт. | 13,5 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 10 | Шлейф с дымовыми извещателями |  | 10шт. | 11,5 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 11 | Устройства сигнальные всех типов |  | шт. | 41 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 12 | Щит автоматики всех типов |  | шт. | 12 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 13 | Устройства звуковые всех типов |  | шт. | 14 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 14 | Извещатель пожарный охранный (магнитоконтактный) |  | шт. | 2 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 15 | Блоки автоматики и заряда |  | шт. | 2 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 16 | Модули газового пожаротушения |  | шт. | 8 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 17 | Клапан |  | шт. | 36 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 18 | Устройства распределительные на 2 направления |  | шт. | 4 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 19 | Соединительная линия: кабель десятипарный |  | 10м | 203,4 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 (регламентные услуги (работы) проводятся 8 раз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое средство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Клапан обратный приемный с сеткой |  | шт. | 6 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 2 | Сигнализаторы давления (СДУ) |  | шт. | 42 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 3 | Щит сигнализации всех типов |  | шт. | 98 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 4 | Клапан, прим. |  | шт. | 21 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 5 | Технологическая часть насосной станции |  | шт. | 6 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 6 | Распределительный трубопровод спринклерной установки с оросителями: за каждые 10 оросителей с учетом распределительного трубопровода |  | 10шт. | 161,9 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 7 | Приборы приемно-контрольные, за первый шлейф |  | шт. | 10 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 8 | Шлейф с пожарными извещателями |  | 10шт. | 8,5 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными извещателями |  | 10шт. | 13,5 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 10 | Шлейф с дымовыми извещателями |  | 10шт. | 11,5 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 11 | Устройства сигнальные всех типов |  | шт. | 41 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 12 | Щит автоматики всех типов |  | шт. | 12 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 13 | Устройства звуковые всех типов |  | шт. | 14 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 14 | Извещатель пожарный охранный (магнитоконтактный) |  | шт. | 2 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 15 | Блоки автоматики и заряда |  | шт. | 2 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 16 | Модули газового пожаротушения |  | шт. | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 17 | Клапан |  | шт. | 36 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 18 | Устройства распределительные на 2 направления |  | шт. | 4 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 19 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения |  | шт. | 5 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО за 24 месяца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Исполняющий обязанности Директора ГМЦ Росстата ______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: _____________ /_____________ / М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Договору №  ________

от «___» _____________ 2019 г.

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА

1. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, и исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (далее – контракт) (за исключение просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила), аналогично указанных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года N 1042 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1011),  устанавливают порядок определения в договоре (далее – контракт) размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 – 9 Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: Исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ____________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Исполнитель: _____________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) - на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании - Для определения НМЦД использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). - Начальная (максимальная) цена Договора; - 1 920 000,00. - № п/п; - Наименование товара, работ, услуг; - ОКПД2; - ОКВЭД 2; - Объем; - Источник №1; - Источник №2; - Источник №3; - Источник №4; - Средн. арифм.; - Округление; - Кол-во знач.; - Сред.квадр.откл. σ=; - Коэфф вариации V=; - Совокупность значений; - Рыночная стоимость. - Ед.изм.; - Кол-во; - Цена за ед.изм.; - Цена за ед.изм.; - Цена за ед.изм.; - Цена за ед.изм.. - 1; - Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании; - 33.12.29.900; - 33.12; - Условная единица; - 1; - 1 824 000,00; - 1 874 400,00; - 1 953 600,00; - 2 028 000,00; - 1 920 000,00; - 1 920 000,00; - 4; - 103 237,20; - 5,38; - ОДНОРОДНЫЕ; - 1 920 000,00. - Данные по наименованию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не публикуются в соответствии с разделом II п.2.1. Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013. - Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 . - В целях получения ценовой информации в отношении услуги для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания товаров и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на услуги). Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 (Пяти) потенциальным участникам закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 4 (Четырех) потенциальных участников закупки с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора. - Дата расчета обоснования начальной (максимальной) цены договора: 07.10.2019. - Председатель Единой комиссии по размещению заказов, Заместитель директора, курирующий подразделение: В.Г. Золотов - Инициатор закупки: Начальник отдела № 117 Ю.И. Вернигора.

# Приложение № 4  к Документации об аукционе: Рекомендуемая форма зполненияе в открытом аукц

Рекомендуемая форма

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения Договора

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

    - Участник    аукциона   указывает   в  заявке  следующую сведения в соответствии со ст.9 настоящей Документации об аукционе:

- согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе;

- описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющегося предметом закупки, – конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об аукционе (описание может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара) с подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации (при наличии).

Требования к форме

На бланке организации (при наличии), выступающей участником закупки,  указываются сведения в соответствии со ст.9 настоящей Документации об аукционе и Приложением № 1 к Документации об аукционе (Техническое задание):

«Изучив Извещение и Документацию об открытом аукционе в электронной форме (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме № __________________) на право заключения Договора  на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (условия и порядок проведения аукциона, проект Договора и Техническое задание)

- (наименование юридического лица / физического лица)

на случай признания ее победителем выражает свое согласие на участие в аукционе, согласившись со всеми требованиями закупочной документации.

Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствие со всеми требованиями Заказчика, обозначенными в Документации об аукционе, а также проекте Договора и Техническом задании.»

«___» ___________ 2019 г.

_________________        ___________________           __________________________

(должность уполномоченного лица)                                               (подпись, М.П.)                                                                            (расшифровка подписи)

    - Заявка на участие в открытом электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (Таблица 1).

Информация об участнике закупки

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименование) |  |  |
| 2 | Сведения об организационно-правовой форме |  |  |
| 3 | Адрес местонахождения юридического лица (для юридического лица) / Сведения о месте нахождения (для физического лица) |  |  |
| 4 | Почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) |  |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |  |
| 6 | Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор, а также наименование документа, на основании которого это лицо действует |  |  |
| 7 | Режим налогообложения (отметить значком действующий режим налогообложения) | Общий режим налогообложения |  |
|  |  | Упрощенный режим налогообложения |  |
|  |  | Иной __________________________________ (указать режим налогообложения) |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |  |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |  |
| 10 | ОГРН |  |  |
| 11 | ОКПО |  |  |
| 12 | ОКТМО |  |  |
| 13 | ОКОПФ |  |  |
| 14 | Дата постановки на учет |  |  |
| 15 | Банковские реквизиты (КПП, БИК, номер р/с (л/с для бюджетных организаций), к/с, наименование и местонахождения кредитной организации, в которой открыт расчетный (лицевой) счет): |  |  |
| 16 | Контактное лицо: |  |  |
| 17 | Контактный телефон; факс, официальный сайт, контактный адрес электронной почты (при наличии) |  |  |

*) Указанная в пунктах 15, 17  информация включается в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме ПО ЖЕЛАНИЮ участника закупки и используется Заказчиком исключительно в целях заполнения проекта договора по итогам открытого аукциона в электронной форме.

«___» ___________ 2019 г.

_________________        ___________________           __________________________

(должность уполномоченного лица)                                               (подпись, М.П.)                                                                            (расшифровка подписи)

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона единым квалификационным требованиям, установленным пунктом 15.1. статьи 15 настоящей документации, или копии этих документов (в том числе в виде декларации о соответствии участника аукциона таким требованиям) и дополнительным требованиям, установленным пунктом 15.2. статьи 15 настоящей документации и не противоречащим нормам действующего законодательства Российской Федерации:

-  декларация о соответствии участника аукциона Единым квалификационным требованиям;

- документ об отсутствии участника аукциона в Реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и по 44-ФЗ);

- копия лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- письменное решение участника аукциона о невозможности привлечения участником закупки в случае признания его победителем аукциона субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом договора настоящей документации;

- если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию  документа в состав заявки на участие в аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги)  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару (работе, услуге) и представление указанных документов является требованием Заказчика;

4) декларацию о принадлежности участника к субъектам малого и среднего предпринимательства либо выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый Договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемого им товара (услуг, работ) условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком, или копии таких документов;

- 7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона на получение преимуществ, или копии таких документов.

# Приложение № 5 к Документации об аукционе: Согласие на обработку персональных данных

ФОРМА

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, 	,

(Ф.И.О. физического лица)

зарегистрированный(ая) по адресу:

____________________________________________________________________________________

паспорт 	   № 	, выдан 	 , ________________________

(серия)  	(номер)	(дата)	(кем выдан)

даю согласие ГМЦ Росстата (юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44; почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44) на обработку* с использованием средств автоматизации или без использования таких средств следующих моих персональных данных:

- Фамилия, Имя, Отчество;

- пол;

- год, месяц и дата рождения;

- адрес: места жительства и места регистрации;

- сведения о банковских счетах;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица;

- контактный телефон;

- факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии).

Персональные данные предоставляю для участия в  открытом аукционе в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании.

Для предоставленных мною персональных данных обеспечение конфиденциальности не требуется. Разрешаю распространение (передачу) моих персональных данных третьим лицам только на основании федеральных законов или других нормативно-правовых документов, а в остальных случаях только с моего письменного разрешения.

Настоящее Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания.

В случае отзыва мною настоящего Согласия и в случае достижения цели обработки персональных данных ГМЦ Росстата обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" или другими федеральными законами.

"____" _____________________________ 20 ____  г.	_______________________________	/ ___________________________________________ /

(дата) 	    подпись 	(Ф.И.О. физического лица)

*Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 ФЗ "О персональных данных").