ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

(ГМЦ РОССТАТА)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора _________________ Д.С.Боткин |  | УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ____________ А.Ю. Выскребенцев «28» апреля 2020 г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной  форме

№ 115-2020-8

на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания

Москва, 2020 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

Статья 1. Наименование объекта закупки	3

Статья 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	3

Статья 3. Описание объекта закупки	3

Статья 4. Условия  договора	3

Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	3

Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона	3

Статья 7. Условия, приоритеты, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств	4

Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора	4

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок	4

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия договора	5

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора	5

Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	5

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе	6

Статья 14. Дата проведения аукциона	6

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона	6

Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе	6

Статья 17. Информация об ответственном за заключение договора. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения договора	7

Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе	8

Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора	8

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	9

Приложение № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание	17

Приложение № 2 к Документации об аукционе: проект Договора	24

Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)	35

Приложение № 4  к Документации об аукционе: Рекомендуемая форма заполнения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме	36

Приложение № 5  к  Документации об аукционе: Согласие на обработку персональных данных	41

# Статья  Наименование объекта закупки

Заказчик извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион; электронный аукцион; аукцион в электронной форме), № 115-2020-8 и возможности подавать заявки на участие в аукционе  на закупку, информация о которой содержится в Информационной карте аукциона в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей Документации об открытом  аукционе в электронной  форме (далее – Документация об аукционе; документация), и в проекте Договора.

Статья  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона, адрес электронной почты: в Информационной карте аукциона.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":   в Информационной карте аукциона.

# Статья  Описание объекта закупки

Описание объекта закупки: в Информационной карте аукциона.

# Статья  Условия  договора

4.1. Количество товара: в Информационной карте аукциона.

4.2. Место поставки товара: в Информационной карте аукциона.

4.3. Срок поставки товара: в Информационной карте аукциона.

4.4. Начальная (максимальная) цена договора: в Информационной карте аукциона.

4.5. Источник финансирования: в Информационной карте аукциона.

4.6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации.

4.7. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг аукциона»: в Информационной карте аукциона.

# Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона

Преимущества, предоставляемые участникам аукциона, указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 7. Условия, приоритеты, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств

- Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора

8.1. Все цены, указанные в заявке на участие в аукционе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

8.2. Оплата по договору в иностранной валюте не допускается.

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок

9.1. Заявки на участие в аукционе представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, указанным в настоящей Документации об аукционе в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и положением о закупке Заказчика.

9.2. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, то подавать по одной заявке в отношении каждого лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных Документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Участник аукциона вправе отозвать свою заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

9.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные также в Информационной карте аукциона и в Приложении № 4 к настоящей Документации об аукционе (Рекомендуемая форма Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме).

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть выполнена на фирменном бланке организации (при наличии) и должна содержать следующую информацию:

- согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

- описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющегося предметом закупки, – конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об аукционе (описание может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара) с подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации (при наличии);

- сведения о данном участнике аукциона, информация о соответствии такого участника единым квалификационным требованиям и иным требованиям, установленным в Документации об аукционе, информация об иных условиях исполнения договора:

9.4. Информация по заполнению заявки на участие в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона. Указанные электронные документы подаются на электронную площадку, входящую в перечень операторов электронных площадок, утвержденных Правительством Российской Федерации.

По желанию участника закупки при заполнении заявки на участие в аукционе используются рекомендуемая форма, приведенная в Приложении № 4 к настоящей документации.

Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе, указана  в Информационной карте аукциона.

9.5. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок, указанных в Информационной карте аукциона.

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия договора

Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных положением о закупке заказчика и документацией о закупке.

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора

Возможность принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается договором.

Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

В соответствии с п.19 ст.3.2. 223-ФЗ Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе

Единая комиссия по размещению заказов ГМЦ Росстата (далее - Комиссия) закончит рассмотрение заявок на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 14. Дата проведения аукциона

Аукцион будет проводиться в день, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона

15.1. Требования о соответствии участника аукциона единым квалификационным требованиям и об отсутствии информации об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ, подробно указаны в Информационной карте аукциона.

15.2.  Дополнительные требования к участникам аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе

16.1. С момента опубликования извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/) и не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном  Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и положением о закупке заказчика, на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона (наименование электронной площадки указано в Информационной карте аукциона), запрос о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе.

16.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

16.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

16.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе.

Изменения, вносимые в извещение об аукционе, документацию об аукционе, разъяснения положений документации об аукционе размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об аукционе, документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в таком аукционе, установленного положением о закупке для данного способа закупки (аукцион).

# Статья 17. Информация об ответственном за заключение договора. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения договора

17.1. Информация об ответственном за заключение договора указана  в ст.2 Информационной карты аукциона.

17.2. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор:

Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в Единой информационной системе проекта договора.

В ином случае победитель аукциона должен разместить в Единой информационной системе (ЕИС) протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

17.3. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения договора:

Заключение договора по итогам аукциона и его исполнение осуществляется в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, положением о закупке заказчика и иными локальными нормативными актами ГМЦ Росстата, а также условиями конкретной закупочной документации.

Заказчик не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор. Договор по результатам осуществления аукциона в электронной форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах. Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в указанные сроки он:

- не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона или направил протокол разногласий в установленный регламентом электронной площадки срок с даты публикации в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона;

- не предоставил обеспечение исполнения  договора, в срок и в сумме, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Документацией об аукционе.

# Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

# Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора

- Размер обеспечения исполнения договора и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

19.2 Информация о банковском сопровождении договора указана в Информационной карте аукциона.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Следующая информация, которая уточняет и дополняет положения статей настоящего документа. При возникновении противоречий положения информационной карты аукциона имеют приоритет над положениями статей Документации об аукционе.

| Ст.1 | Наименование объекта закупки |
| --- | --- |
|  | Поставка аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания (далее – товар). |
| Ст.2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Ответственное должностное лицо Заказчика по проведению процедуры закупки: Титова Татьяна Вадимовна тел./факс: 8 (495) 366-37-35 E-mail: zakupki@gmcgks.ru Инициатор закупки: Начальник отдела № 115 Шилов Виктор Михайлович, тел.: (495) 365-34-00 E-mail: vshilov@gmcrosstata.ru, gmc_rosstata_80020@mail.ru Куратор по направлению деятельности: Заместитель директора Боткин Д.С. тел.: 8 (495) 366-36-23 (приемная) E-mail: gmc_botkinds@gmcrosstata.ru Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://utp.sberbank-ast.ru/Trade. |
| Ст.3 | Описание объекта закупки |
|  | Описание объекта закупки приведено в Приложении № 1 к настоящей Документации об аукционе – Техническое задание на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ). |
| Ст.4 | Условия договора |
| Ст.4, п. 4.1 | Количество товара: в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ (Приложение № 1 к настоящей Документации об аукционе). |
| Ст.4, п. 4.2 | Место поставки товара: первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. |
| Ст.4, п. 4.3 | Срок поставки товара: В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в рабочий день с 9-00 до 15-00 часов. |
| Ст.4, п. 4.4 | Начальная (максимальная) цена договора: 3 146 798 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 67 копеек, включая НДС (20%). Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Договора включает все расходы на приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Ст.4, п. 4.5 | Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата. |
| Ст.4, п. 4.6 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящей Документации об аукционе. |
| Ст.4, п. 4.7 | Шаг аукциона от начальной (максимальной) цены Договора (лота): Минимальный шаг – 0,5 %; Максимальный шаг – 5 %. |
| Ст.5 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |
|  | Не установлены. |
| Ст.6 | Преимущества, предоставляемые участникам аукциона |
|  | Не установлены. |
| Ст.7 | - Условия, приоритеты, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств |
|  | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925 от 16.09.2016) установлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства: - если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора; - при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925 от 16.09.2016, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Указанный приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Товарам, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником электронного аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров. В соответствии с Постановление № 925 от 16.09.2016 в случае, если в заявке на участие в закупке отсутствуют указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, это не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. |
| Ст.9 | - Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом аукционе и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок. |
|  | Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные в разделе 9 настоящей документации, настоящей статье Информационной карты аукциона и в Приложении № 4 к настоящей Документации об аукционе (Рекомендуемая форма Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме). Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Рекомендуем наименование страны происхождения товаров указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть выполнена на фирменном бланке организации (при наличии) и должна содержать следующую информацию: - согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей документацией; - описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющегося предметом закупки, – конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об аукционе (описание может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара) с подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации (при наличии); - указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара (в случае установления Заказчиком в извещении и документации об электронном аукционе условий, приоритетов, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»); - сведения о данном участнике аукциона, информация о соответствии такого участника единым квалификационным требованиям и иным требованиям, установленным в Документации об аукционе, информация об иных условиях исполнения договора: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (Таблица 2 в Приложении № 4 к настоящей Документации об аукционе (Рекомендуемая форма Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме)); - документы, подтверждающие соответствие участника аукциона единым квалификационным требованиям, установленным пунктом 15.1. статьи 15 настоящей документации и Информационной карты аукциона, или копии этих документов (в том числе в виде декларации о соответствии участника аукциона таким требованиям) и дополнительным требованиям, установленным пунктом 15.2. статьи 15 настоящей документации и Информационной карты аукциона, и не противоречащим нормам действующего законодательства Российской Федерации: - декларация о соответствии участника аукциона Единым квалификационным требованиям; - документ об отсутствии участника аукциона в Реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и по 44-ФЗ); - если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию документа в состав заявки на участие в аукционе; - копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару (работе, услуге) и представление указанных документов является требованием Заказчика; - декларацию о принадлежности участника к субъектам малого и среднего предпринимательства либо выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (если участник аукциона является субъектов малого и среднего предпринимательства); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый Договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой; - документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемого им товара (услуг, работ) условиям, приоритетам, запретам и ограничениям, установленным заказчиком, или копии таких документов; - документы, подтверждающие соответствие участника аукциона на получение преимуществ, или копии таких документов. Участник аукциона вправе заполнить заявку в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Требования к форме Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме содержаться в Приложении № 4 к настоящей Документации об аукционе (Рекомендуемая форма Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме). |
| Ст.9 | Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе Инструкция участникам аукциона по заполнению заявки на участие в аукционе Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик услуг сопровождается словами «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «свыше», «ниже», «более», «менее», то участник закупки указывает конкретный (точный) параметр (значение) показателя качественных и функциональных характеристик услуги. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик работ, услуг сопровождается словами «диапазон», «в диапазоне», то участник закупки указывает диапазон значений (минимальное и максимальное значение диапазона). |
| Ст. 11 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора |
|  | - Возможность принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается договором. |
| Ст.12 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «15» мая 2020 года до 10.00 часов по московскому времени |
| Ст.13 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «18» мая 2020 года |
| Ст.14 | Дата проведения аукциона в электронной форме |
|  | «21» мая 2020 года |
| Ст.15 | Требования, предъявляемые к участникам аукциона |
| Ст.15, п.15.1 | Требования к участникам аукциона: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник аукциона не является офшорной компанией; 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 11) Заказчик устанавливает требование в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ, об отсутствии информации об участнике закупке, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
| Ст.15, п.15.2 | Дополнительные требования к участникам аукциона - 1) если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию документа в состав заявки на участие в аукционе. Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, указаны ниже: - участник закупки соглашается с тем, что Заказчик имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным участника размещения заказа (Ф.И.О.; пол; год, месяц и дата рождения; паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и код подразделения (при наличии); адрес: места жительства и места регистрации; сведения о банковских счетах; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица; контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) и информация, указанная в Договоре, заключенном между Заказчиком и участником размещения заказа, в случае признания последнего по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме победителем, и/или в иных документах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Заказчику в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств). Заказчик имеет право проверить достоверность представленных участником размещения заказа персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию, относящуюся к персональным данным участника размещения заказа, в случае официального запроса из органов государственной власти и других компетентных органов; Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания. |
| Ст.16 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе |
|  | Дата начала предоставления разъяснений: «29» апреля 2020 года. Дата окончания предоставления разъяснений: «11» мая 2020 года. |
| Ст.18 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе |
|  | Не установлен. |
| Ст.19 | Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора |
| Ст.19, п.19.1 | Не устанавливается. |
| Ст.19, п.19.2 | Порядок осуществления банковского сопровождения договора |
|  | Не устанавливается. |

# Приложение № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания

- Заказчик

  - Заказчик  – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата:  www.gmcgks.ru.

  - Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Место поставки товара

  - Место поставки аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания (далее - товар) - первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

  - Срок поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Доставка и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в рабочий день с 9-00 до 15-00 часов.

  - Условия поставки товара: на условиях, указанных в Договоре.

- Цель поставки

- 3.1. Для обеспечения бесперебойной работы серверов и ЛВС, непрерывности электропитания посредством использования альтернативного источника энергии.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, а также  требования к функциональным  характеристикам (потребительским свойствам) товара, его безопасности,  упаковке,  доставке, гарантийному сроку и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям Заказчика

  - Обеспечить следующие требования к поставляемому товару:

    - Товар должен поставляться в количестве и в соответствии с Таблицей 1 п.4.2.1 раздела 4 настоящего Технического задания.

    - Заказчик вправе в течение 5 (Пяти) дней со дня поставки товара организовать проверку и экспертизу качества товара на предмет соблюдения всех без исключения требований, установленных настоящим Техническим заданием.

  - Требования к показателям товара, значения которых не могут изменяться:

Условные сокращения используемые в техническом задании:

ИБП – источники бесперебойного питания;

АКБ – аккумуляторы для источников бесперебойного питания;

В – вольт;

А – ампер;

Ач – ампер* час;

ᵒС – градус Цельсия;

В/элемент – количество Вольт на один элемент АКБ;

Поставщик – юридическое лицо или ИП продающие АКБ.

    - Характеристики товара

Поставщик должен поставить аккумуляторные батареи свинцово-кислотные, изготовленные по технологии AGM, необслуживаемые и имеющие низкий саморазряд, предназначенные и/или используемые в источниках бесперебойного питания со следующими характеристиками в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аккумуляторы для ИБП | - Срок службы 12 лет и более; - число элементов 6-8 по 1,75-2 В; - емкость 150 Ач; - рабочее напряжение 12 В; - длина 400-600 мм; - ширина 100-180 мм; - высота 200-350 мм; - АКБ должна выдерживать заряд при номинальной нагрузке 0.5 кВт ток 1-2 А; - максимальный разрядный ток, 5 сек 800А – 1000А; - диапазон рабочей температуры при зарядке АКБ от 0ᵒС до +40ᵒС - срок службы в циклическом режиме, до 260 циклов; - нижний предел рабочей температуры при разряде, – 20ᵒС; - верхний предел рабочей температуры при разряде, от +40ᵒС до + 50ᵒС; - тип клеммы под болт М8 или М6 | Штука | 122 |

    - Требование к показателям качества товара

АКБ должен быть новым (АКБ который не был в пользовании, у которого не были восстановлены потребительские свойства согласно заводским параметрам), а так же не должен быть в залоге, арестом и прочими обременениями.

АКБ должны быть все одной партии, одной даты выпуска 2020 года. При поставке каждый АКБ должен проверяться прибором  на соответствие заводским параметрам: емкость, напряжение, степень заряда.

    - Требование к сертификации товара

АКБ должен иметь сертификат, паспорт качества, если АКБ не подлежит сертификации, технические паспорта (с руководством по эксплуатации на русском языке), гарантийные документы и прочие сопроводительные документы и сертификаты предусматриваемые законодательство РФ.

    - Требования к функциональным характеристикам

АКБ для использования по прямому предназначению, а также должны соответствовать функциональным установленным характеристикам, иметь необходимую маркировку предусмотренную заводом изготовителем.

    - Требования к безопасности

АКБ должны соответствовать всем нормам и требованиям безопасности предусмотренными законодательством Российской Федерации. Поставщик предоставляет заказчику всю необходимую документацию требований безопасности, установленных законодательством Российской Федерации.

    - Требования к гарантии поставленного товара

Поставщик обязан гарантировать соответствие поставленного товара требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

Гарантия на товар начинается с момента поставки по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе д. 44, подписания необходимых документов и составляет 12 месяцев                  с даты получения АКБ Заказчиком. Требования к поставке товара регламентируются договором поставки.

Все неисправности, обнаруженные после поставки АКБ в течении гарантийного срока устраняются Поставщиком за свой счет с момента уведомления Заказчиком.

Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Требования к показателям упаковки товара

Поставка АКБ осуществляется в оригинальной упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Весь товар должен иметь упаковку, исключающую механические повреждения и деформацию составляющих частей, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий.

Каждая упаковка должна содержать информацию о АКБ (наименование, товарный знак, комплектация и т.д) и не должна иметь повреждений.

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа или иных нормативных документов, действующего на территории Российской Федерации.

    - Требования к поставке

Доставка товара осуществляется по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе,                       д. 44, транспортом Поставщика, включает погрузку/выгрузку. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в рабочий день с 9-00 до 15-00 часов.

- Форма предоставления результатов поставки товара

Результатом поставки товара являются:

- товар, поставленный по адресу Заказчика;

- товарные накладные, подписанные Заказчиком и поставщиком, и иная сопроводительная документация;

- акт сдачи-приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

Контактное лицо, рабочий телефон:

Начальник отдела главного энергетика и вертикального транспорта – Шилов Виктор Михайлович, тел.: 8 (495) 365-34-00, E-мail:  shilov@gmcrosstata.ru, gmc_rosstata_80020@mail.ru.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: ________________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 2 к Документации об аукционе: проект Договора

ПРОЕКТ  ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____________

на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания

г. Москва    	                            «___» __________ 2020 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего обязанности директора Выскребенцева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа Росстата от 20.12.2019 № 87/кт, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили по итогам проведения открытого аукциона в электронной  форме   (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «___» _______ 2020 г. № ____)  настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить аккумуляторные батареи для блоков бесперебойного питания (далее – товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

  - Товар, поставляемый по настоящему Договору, свободен от прав третьих лиц.

  - Доставка товара Заказчику и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются транспортом и силами Поставщика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Договора составляет ___ (______) рублей ___ копеек, включая НДС (20%), что составляет _______ (________) рублей __ копеек (указывается при необходимости).

  - Цена настоящего Договора включает все расходы на приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика,  а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение  10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки товара на основании счета, выставленного Поставщиком, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Поставщика).

- ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Товар передается Заказчику в полном объеме, в момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности и не может быть заложенным, арестованным либо являться предметом исков третьих лиц.

  - Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Проверка соответствия всего товара требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договора). Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика хотя бы одной единицы товара по одной из позиций, вся партия может быть возвращена Поставщику.

  - Приемка товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по товарной (или товарно-транспортной) накладной, предоставленной Поставщиком. На основании товарной (или товарно-транспортной) накладной, подписанной Заказчиком и Поставщиком, составляется Акт сдачи-приемки товара. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки товара от Поставщика обязан направить ему подписанный Акт сдачи-приемки товара, который является основанием для оплаты поставленного товара по настоящему Договору, или мотивированный отказ.

  - При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

  - В случае отказа Заказчика от приемки товара в связи с необходимостью устранения недостатков или замены товара, Поставщик обязуется в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки товара устранить указанные недостатки за свой счет. Акт сдачи-приемки товара подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков.

  - Во всех случаях, влекущих устранение недостатков или возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

  - Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.

  - Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим  Договором,  а также требовать  своевременного  устранения выявленных недостатков.

    - Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - Заказчик обязан:

- Принять поставленный товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и оплатить его в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

- При приемке поставляемого товара проверить соответствие количества, качества и ассортимента товара требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Соблюдать инструкции и правила эксплуатации товара, рекомендуемые производителем товара и Поставщиком, и использовать товар строго по целевому назначению.

  - Поставщик вправе:

- Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

  - Поставщик обязан:

    - Своими силами поставить товар свободным от любых прав третьих лиц в количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору)                  и требованиями, указанными в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору), на первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

    - Обеспечить следующие требования к поставляемому товару:

      - Товар должен быть новым, ранее не использованным  и изготовлен в заводских условиях по сертифицированным технологиям с соблюдением всех необходимых технических норм и правил.

      - Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., установленным в Российской Федерации для данных видов товаров.

      - Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

      - Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

    - Гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Известить Заказчика о готовности поставки товара не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня по телефону:  8 (495) 365-34-00 в рабочие дни с 09.00 до 15.00, с указанием даты и времени отгрузки.

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки товара заменить  товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный) и (или) поврежденный во время перевозки.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения условий выполнения настоящего Договора.

  - Стороны не вправе передавать права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Поставщик несет ответственность за качество, количество и комплектность поставленного товара по настоящему Договору, должен обеспечить поставку качественного товара, соответствующего действующим стандартам и техническим условиям, и предоставлять по требованию Заказчика сертификаты соответствия и качества на поставляемый товар.                     Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Требования к качеству товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы  каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в течение 30 (Тридцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

  - Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

  - При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Договора.

  - Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Cторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Cторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.523), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор  вступает в силу с даты  его  подписания обеими Сторонами и действует по 31 июля 2020 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Срок поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, а другой  находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Спецификация.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Временно исполняющий обязанности директора ________________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: __________________/ / М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к Договору № ________ от «___» _______________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Содержание Технического задания – Приложение № 1
 к Документации об аукционе)

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: ________________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору №  ________

от «___» _______________ 2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Еди-ница изме-рения | Цена за единицу товара, руб. | Кол-во поставляемого товара | *Общая стоимость, включая НДС (20%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аккумуляторы для ИБП: - срок службы 12 лет и более; - число элементов 6-8 по 1,75-2 В; - емкость 150 Ач; - рабочее напряжение 12 В; - длина 400-600 мм; - ширина 100-180 мм; - высота 200-350 мм; - АКБ должна выдерживать заряд при номинальной нагрузке 0.5 кВт ток 1-2 А; - максимальный разрядный ток, 5сек 800А – 1000А; - диапазон рабочей температуры при зарядке АКБ от 0ᵒС до +40ᵒС - срок службы в циклическом режиме, до 260 циклов; - нижний предел рабочей температуры при разряде, – 20ᵒС; - верхний предел рабочей температуры при разряде, от +40ᵒС до + 50ᵒС; - тип клеммы под болт М8 или М6 | Штука |  | 122 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС (20%): |  |  |  |  |  |

* Общая стоимость (Цена Договора) включает все расходы Поставщика на приобретение товара, его упаковку,  доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата |  |
| ___________/ А.Ю. Выскребенцев / М.П. | __________________________/___________ / М.П. |

# Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены договора МЦД

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания Для определения НМЦД использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Начальная (максимальная) цена договора; 3 146 798,67. № п/п; Наименование товара, работ, услуг; ОКВЭД 2; ОКПД 2; Объем; Источник №1; Источник №2; Источник №3; Средн. арифм.; Округле-ние; Кол-во знач.; Сред.квадр.откл. σ=; Коэфф вариации V=; Совокупность значений; Рыночная стоимость. Ед. изм.; Кол-во; Цена за ед.изм.; Цена за ед.изм.; Цена за ед.изм.. 1; Поставка аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания; 27.20; 27.20.23.190; шт.; 122; 19770,00 х 122; 27000,00 х 122; 30610,30 х 122; 3146798,67; 3146798,67; 3; 673433,9733; 21,400606; ОДНОРОДНЫЕ; 3 146 798,67. 2411940,00; 3294000,00; 3734456,00.

Данные по наименованию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не публикуются в соответствии с разделом II п.2.1. Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013.. Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.. В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания товаров и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары). Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 10 (Десяти) потенциальным участникам закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 (Трех) потенциальных участников закупки с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора.. Дата расчета обоснования начальной (максимальной) цены договора: 19.03.2020.. Заместитель директора курирующий подразделение инициатора закупки Д.С. Боткин Инициатор закупки: Начальник отдела № 115 В.М. Шилов.

# Приложение № 4  к Документации об аукционе: Рекомендуемая форма заполнения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Рекомендуемая форма

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения Договора

на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания

Требования к форме

Указываются сведения в соответствии со ст.9 настоящей Документации об аукционе и Приложением № 1 к Документации об аукционе (Техническое задание):

    - Участник    аукциона   указывает   в  заявке  следующую сведения в соответствии со ст.9 настоящей Документации об аукционе:

- согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе;

- описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющегося предметом закупки, – конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об аукционе (описание может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара) с подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации (при наличии);

- указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара (в случае установления Заказчиком в извещении и документации об электронном аукционе условий, приоритетов, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Требования к форме

На бланке организации (при наличии), выступающей участником закупки,  указываются сведения в соответствии со ст.9 настоящей Документации об аукционе и Приложением № 1 к Документации об аукционе (Техническое задание):

«Изучив Извещение и Документацию об открытом аукционе в электронной форме (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме № __________________) на право заключения Договора  на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания (условия и порядок проведения аукциона, проект Договора и Техническое задание)

- (наименование юридического лица / физического лица)

на случай признания ее победителем выражает свое согласие на участие в аукционе, согласившись со всеми требованиями закупочной документации.

Поставщик гарантирует соответствие поставленного им товара всем требованиям Заказчика, обозначенным в Документации об аукционе, а также проекте Договора и Техническом задании.»

«___» ___________ 2020 г.

_________________        ___________________           __________________________

(должность уполномоченного лица)                                               (подпись, М.П.)                                                                            (расшифровка подписи)

    - Заявка на участие в открытом электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (Таблица 1).

Информация об участнике закупки

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименование) |  |  |
| 2 | Сведения об организационно-правовой форме |  |  |
| 3 | Адрес местонахождения юридического лица (для юридического лица) / Сведения о месте нахождения (для физического лица) |  |  |
| 4 | Почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) |  |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |  |
| 6 | Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор, а также наименование документа, на основании которого это лицо действует |  |  |
| 7 | Режим налогообложения (отметить значком действующий режим налогообложения) | Общий режим налогообложения |  |
|  |  | Упрощенный режим налогообложения |  |
|  |  | Иной __________________________________ (указать режим налогообложения) |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |  |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |  |
| 10 | ОГРН |  |  |
| 11 | ОКПО |  |  |
| 12 | ОКТМО |  |  |
| 13 | ОКОПФ |  |  |
| 14 | Дата постановки на учет |  |  |
| 15 | Банковские реквизиты (КПП, БИК, номер р/с (л/с для бюджетных организаций), к/с, наименование и местонахождения кредитной организации, в которой открыт расчетный (лицевой) счет): |  |  |
| 16 | Контактное лицо: |  |  |
| 17 | Контактный телефон; факс, официальный сайт, контактный адрес электронной почты (при наличии) |  |  |

*) Указанная в пунктах 15, 17  информация включается в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме ПО ЖЕЛАНИЮ участника закупки и используется Заказчиком исключительно в целях заполнения проекта договора по итогам открытого аукциона в электронной форме.

«___» ___________ 2020 г.

_________________        ___________________           __________________________

(должность уполномоченного лица)                                               (подпись, М.П.)                                                                            (расшифровка подписи)

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона единым квалификационным требованиям, установленным пунктом 15.1. статьи 15 настоящей документации, или копии этих документов (в том числе в виде декларации о соответствии участника аукциона таким требованиям) и дополнительным требованиям, установленным пунктом 15.2. статьи 15 настоящей документации и не противоречащим нормам действующего законодательства Российской Федерации:

-  декларация о соответствии участника аукциона Единым квалификационным требованиям;

- документ об отсутствии участника аукциона в Реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и по 44-ФЗ);

- если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию  документа в состав заявки на участие в аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги)  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару (работе, услуге) и представление указанных документов является требованием Заказчика;

4) декларацию о принадлежности участника к субъектам малого и среднего предпринимательства либо выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый Договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемого им товара (услуг, работ) условиям, приоритетам, запретам и ограничениям, установленным заказчиком, или копии таких документов;

- 7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона на получение преимуществ, или копии таких документов.

Приложение № 5  к  Документации об аукционе: Согласие на обработку персональных данных

ФОРМА

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, 	,

(Ф.И.О. физического лица)

зарегистрированный(ая) по адресу:

___________________________________________________________________________________

паспорт 	   № 	, выдан 	 , _______________________

(серия)  	(номер)	(дата)	(кем выдан)

даю согласие ГМЦ Росстата (юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44; почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44) на обработку* с использованием средств автоматизации или без использования таких средств следующих моих персональных данных:

- Фамилия, Имя, Отчество;

- пол;

- год, месяц и дата рождения;

- адрес: места жительства и места регистрации;

- сведения о банковских счетах;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица;

- контактный телефон;

- факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии).

Персональные данные предоставляю для участия в  открытом аукционе в электронной форме на право заключения Договора на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания.

Для предоставленных мною персональных данных обеспечение конфиденциальности не требуется. Разрешаю распространение (передачу) моих персональных данных третьим лицам только на основании федеральных законов или других нормативно-правовых документов, а в остальных случаях только с моего письменного разрешения.

Настоящее Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания.

В случае отзыва мною настоящего Согласия и в случае достижения цели обработки персональных данных ГМЦ Росстата обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

«____» _____________________________ 20 ____  г.	_______________________________	/ ___________________________________________ /

(дата) 	    подпись 	(Ф.И.О. физического лица)

*Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 ФЗ "О персональных данных").