Документация о закупке

на выполнение работ «Проведение визуального и инструментального осмотра, мониторинга систем инженерно-технического обеспечения и общего состояния здания» из единственного источника

- 1. Установленные Заказчиком требования к оказанию услуг

  - Общие сведения

С целью определения технического состояния здания ГМЦ Росстата (г. Москва, шоссе Измайловское, д.44) и его безопасной эксплуатации необходимо заключение договора на проведение визуального и инструментального осмотра, мониторинга систем инженерно-технического обеспечения и общего состояния здания.

Предлагаемый способ закупки – прямая закупка (у единственного источника) в соответствии с подпунктами 4.1.1. и 4.1.2 пункта 4.1. раздела 4 Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от 31.03.2021 № 99/42-П (в ред. приказа ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П).

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки были направлены запросы о предоставлении соответствующей информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников:      ООО «НЭП» – 560 000,00 рублей, ООО «ТРИАДА ЭКСПЕРТ» – 986 000,00 рублей; ООО «САГА Констракшн» – 227 900,00 рублей.

ООО «САГА Констракшн» предложило наименьшую стоимость на выполнение работ – 227 900 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (20%).

ООО «САГА Констракшн» с ноября 2016 года специализируется на выполнении услуг (работ) по оценке физического износа для принятия своевременного рационального решения о проведении ремонта, реконструкции здания, располагает техническими возможностями обследования всех видов строительных конструкций и инженерных коммуникаций.

  - Цель закупки

Целью закупки является определения технического состояния здания ГМЦ Росстата (г. Москва, шоссе Измайловское, д.44) и его безопасной эксплуатации для принятия своевременного рационального решения о проведении ремонта, реконструкции здания.

  - Требования к выполнению работ

# 1.3.1. Объем работ

Визуальный и инструментальный осмотр, мониторинг систем инженерно-технического обеспечения и общего состояния здания общей площадью 26491,1 м/кв.

  - Требования к функциональным, качественным и техническим характеристикам выполняемых работ

Требования к характеристикам выполняемых работ указаны в Договоре.

Качество выполняемых работ должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре требований к качеству или при их недостаточности - требованиям, обычно предъявляемым к качеству работ такого рода.

  - Состав и условия выполнения работ

  - В соответствии с Техническим заданием и условиями Договора.

  - Строго соблюдать сроки выполнения работ, предусмотренные Договором.

  - Выполнить полный комплекс работ согласно Технического задания своими силами с применением материалов, оборудования в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

  - Организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ своими силами и средствами до места выполнения работ.

  - Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников. Работы проводятся в действующей организации.

  - Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов и согласований от соответствующих органов, необходимых для производства предусмотренных Договором работ, которые представляет Заказчику до начала производства работ при открытии объекта к производству работ.

  - Подрядчик должен провести визуальный и инструментальный осмотр, мониторинг систем инженерно-технического обеспечения и общего состояния здания по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

  - Гарантия качества

Гарантия качества на выполняемые работы (и их результаты) должна составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок обязательств на выполненные работы (и их результаты) исчисляется от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Требование к безопасности выполнения работ

    - Все, привлекаемые Подрядчиком к выполнению работ лица, должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.).

    - Должно быть обеспечено соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон N 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

    - Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории Российской Федерации.

    - Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

    - При производстве высотных работ Подрядчик обязан оснастить рабочих необходимой страховкой, предварительно испытанными комплектами для привязывания. При ремонте кровельных покрытий, во избежание падения людей, материалов и инструмента с крыши, возвести временное ограждение высотой не менее 1 м.

    - Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию ремонтно-строительной площадки, а следовательно и на территорию предприятия - строго запрещается.

    - Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, знающими действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

  - Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

- Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ);

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий";

- СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;

- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ.

  - Требование к квалификации подрядчика

- Подрядчик должен являться членом СРО и иметь все необходимые допуски к проведению работ, обусловленных Техническим заданием и Договором.

- Подрядчик должен иметь опыт подобных работ.

  - Форма предоставления результатов выполнения работ

По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы подписанных и скрепленных печатью в трёх экземплярах следующих документов:

- Техническое заключение на визуальный и инструментальный осмотр, мониторинг систем инженерно-технического обеспечения и общего состояния здания;

- Цветные фотографии объекта, его конструктивных и инженерных элементов формата не менее А5;

- Приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте;

- Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, являющегося предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.

4. Место, условия и срок оказания услуг (исполнения Договора)

| Место оказания услуг: | Здание ГМЦ Росстата по адресу: г.Москва, Измайловское шоссе, д.44. |
| --- | --- |
| Условия оказания услуг: | В соответствии с Договором |
| Срок оказания услуг: | В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора. |
| Срок действия Договора: | C даты заключения Договора по 31 августа 2021 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств. |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 227 900 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (20%), что составляет 37 983 (Тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ на основании счета, выставленного Подрядчиком, и предоставления Счет-фактуры и оригиналов подписанных и скрепленных печатью в трёх экземплярах следующих документов:

- Техническое заключение на визуальный и инструментальный осмотр, мониторинг систем инженерно-технического обеспечения и общего состояния здания;

- Цветные фотографии объекта, его конструктивных и инженерных элементов формата не менее А5;

- Приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)

Цена Договора включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, доставку оборудования и иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

- 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

- Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

- 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

- Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

- 11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

- Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

- 12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в          закупке – не установлены.

- 13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в            закупке – не установлен.