ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____________

на выполнение работ по проведению предпроектных изысканий и разработке проектно-сметной документации стадии «РД» автоматической установки водяного пожаротушения в здании ГМЦ Росстата

г. Москва             		          	                «___» __________ 2021 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего обязанности директора Выскребенцева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа Росстата от 20.02.2021 №13/кт, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили по итогам проведения запроса котировок (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «___» _______ 2021 г. № ____)  настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по проведению предпроектных изысканий и разработке проектно-сметной документации стадии «РД» автоматической установки водяного пожаротушения в здании ГМЦ Росстата по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44 (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Договора составляет ___ (______) рублей ___ копеек, включая НДС (20%), что составляет _______ (________) рублей __ копеек (указывается при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

  - Цена настоящего Договора включает все расходы на выполнение работ, обеспечение гарантии качества выполненных работ и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Оплата за выполнение работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в размере 100% от стоимости Договора не поздней 30 декабря 2021 года (или 15 календарных дней, если Исполнитель – субъект малого и среднего предпринимательства) при условии подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

- ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Проверка соответствия выполненных работ требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Технического задания (Приложении № 1 к настоящему Договору). Заказчик совместно с Исполнителем проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик выполненных работ, сведениям, содержащимся в исполнительной документации. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика, Заказчик совместно с Исполнителем составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

  - В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков, Исполнитель обязуется в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки работ устранить указанные недостатки за свой счет. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех недостатков.

  - Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ по разработке проектно-сметной документации своими силами и средствами согласно Технического задания  (Приложении № 1 к настоящему Договору).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного  устранения выявленных недостатков.

    - Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить пропуск рабочих Исполнителя на объект для инженерно-технического обследования и сбора исходных данных для проектирования при предъявлении паспорта, на основании утверждённого списка лиц Заказчиком.

    - Принять работы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и оплатить его в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

    - При приемке работ по разработке проектно-сметной документации проверить соответствие выполненных работ требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Исполнитель вправе:

- Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

  - Исполнитель обязан:

    - Произвести оценку состояния существующей системы автоматической установки водяного пожаротушения (далее – Система АУПТ) и разработку условий подключения новой спринклерной сети к существующей системе.

    - Осуществить инженерно-техническое обследование и сбор исходных данных для проектирования Системы АУПТ.

    - Выполнить подбор оборудования и получение (истребование) от завода-изготовителя задания для проектирования Системы АУПТ.

    - После подбора оборудования провести его презентацию перед Заказчиком с целью выявления максимально подходящего варианта.

    - Разработать проектно-сметную документацию с учетом возможной очередности производства строительных и монтажных работ.

    - Согласовать проект с Заказчиком и уполномоченными органами в случае принятия соответствующих нормативных документов.

    - В локальных сметных расчётах (сметах) и сводных сметных расчётах стоимости предусмотреть пять очередей производства работ по монтажу Системы АУТП.

    - Локальные сметные расчёты (сметы) и сводные сметные расчёты составить в федеральных единичных расценках (ФЕР) 2021 года.

    - Разработать проект производства работ (ППР) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

  - Исполнитель должен являться членом СРО с соответствующими данным видам работ допусками.

  - Исполнитель должен иметь опыт работ по разработке проектно-сметной документации системы автоматической установки водяного пожаротушения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Исполнитель несет ответственность за качество выполнения работ по настоящему Договору.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения, Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

  - Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

  - При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Договора.

  - Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.782), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до 30 декабря 2021 года.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, а другой находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Юридический/ почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. ИНН 7719026593, КПП 771901001 ОГРН 1027739185968 Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва БИК 044525360 р/с 40502810012010572526 к/с 30101810445250000360 ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Временно исполняющий обязанности директора ____________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Исполнитель: _____________________ / / М.П. |
| --- | --- |

### Приложение №1

### к Договору № ______________

от «___» ___________  2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению предпроектных изысканий и разработке проектно-сметной документации стадии "РД" автоматической установки водяного пожаротушения в здании ГМЦ Росстата

  - Заказчик

  - Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

  - Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

  - Место, срок и условия выполнения работ

- Место выполнения работ: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

- Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены, а результат должен быть сдан Заказчику в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Договора.

- Условия выполнения работ: на условиях, указанных в Договоре.

  - Перечень выполняемых работ

Предпроектные изыскания включают в себя:

- оценку состояния существующей системы автоматической установки водяного пожаротушения (далее – Система АУПТ);

- оценку возможности и разработку условий подключения новой спринклерной сети к существующей системе;

-  определение способа питания новой спринклерной сети.

Разработка проектной документации стадии «РД» АУПТ включает в себя разработку разделов автоматической установки пожаротушения и автоматизации противопожарных систем с согласованием принятых технических решений с Заказчиком.

В составе разделов рабочей документации необходимо предусмотреть наличие следующих документов:

- общая пояснительная записка;

- структурная схема;

- планы расположения оборудования и прокладки трубопроводов и кабельных линий;

- спецификация материалов и применяемого оборудования;

- гидравлический расчет;

- сметный расчет на монтаж новой Системы АУПТ в пять очередей.

  - Условия выполнения работ

Работы выполняются в действующем здании ГМЦ Росстата в соответствии с утверждённым Заказчиком графиком (подготавливается Исполнителем в течение трех календарных дней со дня подписания Договора).

Перед началом работ Исполнитель обязан осуществить осмотр существующего оборудования и подписать Акт осмотра с Заказчиком (подготавливается Исполнителем в течение трех календарных дней со дня подписания Договора).

Пропуск рабочих Исполнителя на объект для инженерно-технического обследования и сбора исходных данных для проектирования разрешается по утверждённому Заказчиком списку, при предъявлении паспорта.

Исполнитель в ходе выполнения работ обеспечивает соблюдение своими работниками правил внутреннего распорядка объекта.

Во время выполнения работ Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

При выполнении работ Исполнитель предусматривает и осуществляет мероприятия по защите существующих конструкций здания и инженерных коммуникаций от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций и инженерных коммуникаций здания расходы на их восстановление несёт Исполнитель.

Заказчик не предоставляет помещений для проживания, приёма пищи и переодевания работников Исполнителя.

Привлечение соисполнителей допускается по согласованию с Заказчиком с уведомлением последнего за 10 календарных дней.

  - Требования к разработке проектной документации

При разработке проектно-сметной документации (далее также – проект) следует руководствоваться действующими нормативными документами Российской Федерации:

- Постановление Правительства Российской Федерации N 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ПУЭ «Правила устройств электроустановок»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержденный Федеральным законом N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года);

- Постановление Правительства Российской Федерации N 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2019 года);

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

Следует также учитывать утверждённые дополнения, поправки и изменения к указанным нормативно-правовым и нормативно-техническим документам.

Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Технические требования на применяемое оборудование и материалы должны соответствовать действующим нормативам, иметь сертификаты (если это предусмотрено действующими нормами).

  - Требования к содержанию проектной документации

Проект должен содержать все необходимые обоснования, пояснения, расчеты и чертежи, установленные требованиями действующих нормативных правовых и нормативно-технических документов, в том числе:

- пояснительная записка к проекту;

- строительные чертежи;

- монтажный чертёж Системы АУПТ, который должен содержать сведения и размеры, необходимые для строительно-монтажных работ. На чертеже должны быть указаны виды и разрезы (с размерами), дающие представление о расположении и взаимной связи составных частей системы, а также нагрузки на строительную часть здания (сооружения);

- спецификации на материалы, изделия, включая ведомости объёмов демонтажных и монтажных работ, ведомости на строительные, отделочные работы, и другие предусмотренные установленными требованиями документы;

- раздел автоматики;

- раздел электромонтажный.

  - Требования к разработке сметной документации

Расчёты необходимо произвести в федеральных единичных расценках (ФЕР) 2021 года в базовой стоимости.

Смета должна содержать все необходимые для производства работ разделы, в том числе:

- общестроительные работы;

- демонтаж;

- монтажные работы;

- электромонтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- техническое освидетельствование перед вводом в эксплуатацию.

  - Исходные данные для проектирования

- Здание 24-х этажное административное по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.  Помещения, в которых планируется монтаж Системы АУПТ, являются действующими. В связи с этим Система АУПТ должна быть спроектирована исключительно на основе трубопроводов из металлических труб с резьбовыми соединениями. В стояках и технических помещениях, где допускаются сварочные работы, сборку необходимо проводить на сварочных соединениях.

Высота этажей в перекрытиях, подлежащих к проектированию, – 6 м.

Количество этажей, подлежащих проектированию Системы АУПТ, – пять (№№ 19, 20, 21, 22, 23).

Проектом должна быть предусмотрена повысительная насосная станция, которую необходимо расположить на техническом этаже №18 и подключить к существующей Системе АУПТ.

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

Система АУПТ должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения».

- После заключения Договора Заказчик предоставляет следующие документы и информацию:

- поэтажные планы в электронном формате;

- расстановка на планах пожарных стояков.

- При отсутствии исходных данных Исполнитель проводит обследование и оформляет отчет, содержащий необходимые для выполнения работ сведения.

В случае отсутствия у Заказчика каких-либо документов/информации Исполнитель обязан собрать недостающую информацию за счёт собственных средств.

  - Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантия качества на результаты работ должна составлять 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Требование к квалификации Исполнителя

- Исполнитель должен являться членом СРО с соответствующими данным видам работ допусками.

- Исполнитель должен иметь опыт работ по разработке проектно-сметной документации системы автоматической установки водяного пожаротушения.

- Контактное лицо:

- Начальник службы эксплуатации зданий (отдел № 101) – Мурашов Дмитрий Александрович, тел.: 8 (495) 607-41-41 доб. 97580, электронная почта: GMC_MurashovDA@gmcrosstata.ru.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата _______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Исполнитель: ________________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |