ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________

на поставку комплектующих и материалов системы пожарной сигнализации

| г. Москва | «___» __________ 2022 года |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего обязанности директора Выскребенцева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа Росстата от 10.03.2022 №15/кт, с одной стороны,  и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили по итогам проведения запроса котировок (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «___» ________________ 2022 г. № ____) настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить комплектующие и материалы системы пожарной сигнализации (далее – товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

  - Товар, поставляемый по настоящему Договору, свободен от прав третьих лиц.

  - Доставка товара Заказчику и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются транспортом и силами Поставщика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Договора составляет ___ (______) рублей ___ копеек, включая НДС (20%), что составляет _______ (________) рублей __ копеек (указывается при наличии общей системы налогообложения у Поставщика).

  - Цена настоящего Договора включает все расходы на приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в размере 100% от стоимости Договора в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней (или 15 календарных дней, если Поставщик – субъект малого и среднего предпринимательства) со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Поставщиком, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Поставщика).

- ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Товар передается Заказчику надлежащего качества в сроки, в количестве и ассортименте на основании Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) и требований Технического задания (Приложении № 1 к настоящему Договору), в момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности и не может быть заложенным, арестованным либо являться предметом исков третьих лиц.

  - Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44, в течение 10 (Десяти) рабочих  дней с даты заключения Договора. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в рабочий день Заказчика с  9-00 до 15-00 часов.

  - Проверка соответствия всего товара требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договора) и Технического задания (Приложении № 1 к настоящему Договору). Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика товар может быть возвращен Поставщику.

  - Приемка товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по товарной (или товарно-транспортной) накладной, предоставленной Поставщиком. На основании товарной (или товарно-транспортной) накладной, подписанной Заказчиком и Поставщиком, составляется Акт сдачи-приемки товара. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки товара от Поставщика обязан направить ему подписанный Акт сдачи-приемки товара, который является основанием для оплаты поставленного товара по настоящему Договору, или мотивированный отказ.

  - При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику. В случае если представитель Поставщика отказывается от подписания акта, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке, который будет рассматриваться Сторонами в качестве надлежащего доказательства поставки товара несоответствующего качества или количества.

  - В случае отказа Заказчика от приемки товара в связи с необходимостью устранения недостатков или замены товара, Поставщик обязуется в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки товара устранить указанные недостатки за свой счет. Акт сдачи-приемки товара подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков.

  - Во всех случаях, влекущих устранение недостатков или возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

  - Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного товара путем предоставления актов и иных документов, подтверждающих несоответствие качества, в процессе его использования после приемки товара. Замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты предъявления претензии.

  - Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.

  - Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - Заказчик обязан:

    - Принять поставленный товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и оплатить его в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

    - При приемке поставляемого товара проверить соответствие количества, качества и ассортимента товара требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - Соблюдать инструкции и правила эксплуатации товара, рекомендуемые производителем товара и Поставщиком, и использовать товар строго по целевому назначению.

  - Поставщик вправе:

    - Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

  - Поставщик обязан:

    - Своими силами поставить товар свободным от любых прав третьих лиц в количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) и требованиями, указанными в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору), на первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу г. Москва, Измайловское шоссе, д.44, в течение 10  (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

    - Обеспечить следующие требования к поставляемому товару:

      - Товар должен быть новым, ранее не использованным и изготовлен в заводских условиях по сертифицированным технологиям с соблюдением всех необходимых требований норм и правил, изготовлен не ранее 2021 года.

      - Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., установленным в Российской Федерации для данных видов товаров.

      - Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

      - Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

    - Гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Известить Заказчика о готовности поставки товара по телефону: 8 (495) 607-41-41 доб. 97740 в рабочие дни с 09.00 до 15.00, с указанием даты и времени отгрузки.

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки товара заменить товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный) и (или) поврежденный во время перевозки.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения условий выполнения настоящего Договора.

  - Стороны не вправе передавать права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Поставщик несет ответственность за качество, количество и комплектность поставленного товара по настоящему Договору, должен обеспечить поставку качественного товара, соответствующего действующим стандартам и техническим условиям, и предоставлять по требованию Заказчика сертификаты соответствия и качества на поставляемый товар. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Требования к качеству товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае задержки поставки товара в сроки, установленные настоящим Договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе без дополнительного уведомления в одностороннем порядке удержать неустойку в размере 1% от общей цены настоящего Договора за каждый день просрочки поставки товара или неисполнения, или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

  - Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

  - При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Договора.

  - Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Cторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Cторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.523), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 августа 2022 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, а другой находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Спецификация.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Юридический/ почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. ИНН 7719026593 КПП 771901001 ОГРН 1027739185968 Расчетно-платежные реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва р/с 40502810012010572526 к/с 30101810445250000360 БИК 044525360 ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Временно исполняющий обязанности директора __________________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: ________________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ________

от «___» _______________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих и материалов системы пожарной сигнализации

- Заказчик

  - Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический/ почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

  - Источник финансирования: собственные средства ГМЦ Росстата.

- Место, срок и условия поставки товара

  - Место поставки товара — первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

  - Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в рабочий день с 9-00 до 15-00 часов.

  - Условия поставки товара: на условиях, указанных в Договоре.

- Цель поставки

  - Оснащение комплектующими и материалами системы пожарной сигнализации Заказчика для поддержания данной системы в рабочем состоянии и во исполнение предписания ГУ МЧС России по г. Москве от 06.12.2021 № 362/1.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, а также требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, его безопасности, упаковке, доставке, гарантийному сроку и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

  - Общие требования

    - Товар должен соответствовать всем без исключения требованиям к размерам, функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, указанным в разделе 4 настоящего Технического задания.

    - Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым.

    - Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Товар должен сопровождаться необходимыми документами: паспортом, гарантийным талоном, инструкцией по эксплуатации. Все документы должны быть в подлинных экземплярах, предусмотренных Производителем.

    - Весь поставляемый товар должен обеспечиваться фирменной гарантией производителя в течение не менее 12 календарных месяцев со дня поставки товара, если иное не указано в разделе 4.2 настоящих требований. Гарантия должна распространяться на весь товар, все составляющие его части (комплектующие). В гарантийном талоне должны быть указаны адреса электронной почты и/или контактные телефонные номера для обращения за гарантийным обслуживанием и технической поддержкой.

    - Гарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной сетью Производителя и должно включать в себя:

      - восстановление работоспособности товара в гарантийный период на месте эксплуатации без дополнительных расходов со стороны Заказчика путем замены составных частей вышедших из строя. Все составные части товара, замененные в течение гарантийного периода, должны быть оригинальными и иметь функциональные характеристики эквивалентные поставляемым;

      - регистрацию заявок на гарантийное обслуживание в рабочее время по рабочим дням;

    - Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, действие гарантийного срока продлевается Поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара). Заказчик не более чем через 5 (пять) рабочих дней с момента наступления такого случая уведомляет Поставщика и оформляет данный факт документально соответствующим актом.

  - Требования к количеству поставляемого товара, максимальным 
и минимальным значениям показателей товара и требования к показателям товара

    - В связи модернизацией системы пожарной сигнализации необходимо закупить дымовые адресные датчики которые будут работать с существующей системой и подключаться к установленному контроллеру адресной двухпроводной подсистемы "С2000-КДЛ". По тактико-техническим характеристикам С2000-КДЛ работает только со следующими извещателями:

– извещатель дымовой адресный ДИП-34А;

– извещатель максимально-дифференциальный адресный С 2000-ИП;

– извещатель ручной, адресный ИПР 513-ЗАМ.

    - Поставщик должен поставить комплектующие в соответствии с формой требований к характеристикам объекта закупки в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Параметр (показатель) товара | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А | шт | 80 | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды Потребляемый извещателем ток Время технической готовности извещателя Рабочий диапазон температур Степень защиты корпуса Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой Тип монтажа | 0,05...0,2 дБ/м не превышает 10 с не более 0,5 мА не более 60 с от минус 30 до +55°C IР41 диаметр 100 мм высота 47 мм потолочный |
| 2 | Извещатель максимально-дифференциальный адресный С 2000-ИП | шт | 20 | Диапазон рабочих температур Точность измерения температуры Потребляемый извещателем ток Время технической готовности извещателя Температура срабатывания Степень защиты корпуса Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой Тип монтажа | от минус 30 до +55°C ±1,5°C не более 0,5 мА не более 60 с от +54 до +65°C IР41 диаметр 100 мм высота 47 мм потолочный |
| 3 | Оповещатель охранно-пожарный, световой (табло) «Выход» | шт | 10 | Напряжение питания постоянного тока Резервный источник питания Способ передачи извещения Степень защиты оболочки Форма корпуса Пиктограмма Габаритные размеры, не менее Диапазон рабочих температур Способ монтажа Тип лампы | 220 В да проводной IР52 прямоугольник «ВЫХОД» 280х90х15 мм min. не более - 30°C max. не менее +55°C Настенный встроенные светодиоды (LED) |
| 4 | Извещатель ручной, адресный ИПР 513-ЗАМ | шт | 10 | Ток потребления Время фиксации нарушения зоны Время технической готовности Рабочий диапазон температур Степень защиты корпуса Габаритные размеры Тип монтажа | 0,5 мА не более 300 мс не более 15 с от минус 30 до +55°C IР40 не более 95x91x34 мм настенный |
| 5 | Кабель-канал | м | 180 | Материал Степень защиты Климатическое исполнение Диапазон рабочих температур Тип замка Габаритные размеры | ПВХ IP40 УХЛ2 min. не более -40°C max. не менее +45°C двойной 20х10х2000 мм |
| 6 | Труба гофрированная с зондом, легкая, безгалогенная | м | 1000 | Материал Внешний диаметр Степень защиты Диапазон рабочих температур Протяжка (зонд) Устойчивость к УФ излучению (HF) Количество в бухте | ПНД 16 мм IP66 min. не более - 55°C max. не менее +90°C да да не менее 100 м |
| 7 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | м | 1600 | Количество проводников Тип проводника Номинальный диаметр жил/сечение Наружный диаметр кабеля, не более Для систем противопожарной защиты Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности Огнестойкий, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины Сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее Электрическая емкость пары, не более Коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более Рабочее напряжение, не более Диапазон рабочих температур | 2 Однопроволочный 0.8/0.5 мм/мм² 5,4 мм да (ПС) да (нг-LS) А да (FR) 100 МОм х км 60.0 нФ/км 1,2 дБ/км 300 В min. не более - 40°C max. не менее +70°C |

  - Требования к показателям упаковки товара

    - Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, действующего на территории Российской Федерации.

    - Товар должен поставляться в стандартной таре с необходимыми маркировками, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные Производителем на товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям.

    - Маркировка товара должна содержать: наименование страны изготовителя, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.

  - Форма предоставления результатов поставки товара

Результатом поставки товара являются:

- товар, поставленный по адресу Заказчика;

- товарные накладные, подписанные Заказчиком и Поставщиком, и иная сопроводительная документация;

- акт сдачи-приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

- Контактное лицо:

- Заместитель начальника отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики, теплового и сантехнического обеспечения (№ 117) – Фадеев Александр Александрович, тел.: 8 (495) 607-41-41 доб. 97740, электронная почта: gmc_fadeevaa@gmcrosstata.ru.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: ________________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к Договору № __________ от «__» _________ 2022 г. |
| --- | --- |

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку комплектующих и материалов системы пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование товара | Объем |  | Цена за единицу товара, руб. | *Общая стоимость, включая НДС (___%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во товаров |  |  |
| 1 | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А | шт | 80 |  |  |
| 2 | Извещатель максимально-дифференциальный адресный С 2000-ИП | шт | 20 |  |  |
| 3 | Оповещатель охранно-пожарный, световой (табло) «Выход» | шт | 10 |  |  |
| 4 | Извещатель ручной, адресный ИПР 513-ЗАМ | шт | 10 |  |  |
| 5 | Кабель-канал | м | 180 |  |  |
| 6 | Труба гофрированная с зондом, легкая, безгалогенная | м | 1000 |  |  |
| 7 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | м | 1600 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС (__%): |  |  |  |  |  |

*Общая стоимость (Цена Договора) включает все расходы Поставщика на приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата _________________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: ____________________ /______________ / М.П. |
| --- | --- |