ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

(ГМЦ РОССТАТА)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата _______________ А.C. Зубков «29» августа 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№ 120-2023-2

на поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом

Москва, 2023 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

Статья 1. Наименование объекта закупки	3

Статья 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	3

Статья 3. Описание объекта закупки	3

Статья 4. Условия  договора	3

Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	3

Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона	3

Статья 7. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств	4

Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора	4

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок	4

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия договора	5

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора	5

Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	5

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе	6

Статья 14. Дата проведения аукциона	6

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона	6

Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе	6

Статья 17. Информация об ответственном за заключение договора. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения договора	7

Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе	8

Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора	8

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	9

Приложение  № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание	17

Приложение № 2 к Документации об аукционе: Проект договора	25

Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)	35

Приложение № 4 к Документации об аукционе: Рекомендуемая форма заявки на участие в аукционе	37

Приложение № 5 к Документации об аукционе: Согласие на обработку персональных данных	43

Приложение № 6 к Документации об аукционе: Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства	44

Статья  Наименование объекта закупки

Заказчик извещает о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – аукцион; электронный аукцион; аукцион в электронной форме), № 120-2023-2 и возможности подавать заявки на участие в аукционе на закупку, информация о которой содержится в Информационной карте аукциона в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей Документации об аукционе в электронной  форме (далее – Документация об аукционе; документация), и в проекте Договора.

# Статья  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона, адрес электронной почты: в Информационной карте аукциона.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":   в Информационной карте аукциона.

# Статья  Описание объекта закупки

Описание объекта закупки: в Информационной карте аукциона.

# Статья  Условия  договора

4.1. Место оказания услуг: в Информационной карте аукциона.

4.2. Cрок оказания услуг: в Информационной карте аукциона.

4.3. Начальная (максимальная) цена договора: в Информационной карте аукциона.

4.4. Источник финансирования: в Информационной карте аукциона.

4.5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации.

4.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – "шаг аукциона": в Информационной карте аукциона.

# Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона

Преимущества, предоставляемые участникам аукциона, указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 7. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств

- Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора

8.1. Все цены, указанные в заявке на участие в аукционе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

8.2. Оплата по договору в иностранной валюте не допускается.

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок

9.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Участник закупки в заявке должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- 9.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные также в Информационной карте аукциона.

Первая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 223-ФЗ:

- предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки.

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

9.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные также в Информационной карте аукциона.

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ. При этом предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ.

9.4. Информация по заполнению заявки на участие в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона, в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются на электронную площадку, входящую в перечень операторов электронных площадок, утвержденных Правительством Российской Федерации.

По желанию участника закупки при заполнении заявки на участие в аукционе используются рекомендуемые формы: № 1 (по заполнению первой части заявки) и № 2 (по заполнению второй части заявки), приведенные в Приложении № 4 к настоящей документации.

Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе, указана  в Информационной карте аукциона.

9.5. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок, указанных в Информационной карте аукциона.

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия договора

Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных положением о закупке заказчика и документацией о закупке.

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора

Возможность принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается договором.

# Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

В соответствии с пп.2а) п.3 ст.3.4. 223-ФЗ Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона  в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и документацию о закупке не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей.

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе

Единая комиссия по размещению заказов ГМЦ Росстата (далее - Комиссия) закончит рассмотрение заявок на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 14. Дата проведения аукциона

Аукцион будет проводиться в день, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона

15.1. Требования о соответствии участника аукциона единым квалификационным требованиям и об отсутствии информации об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ, подробно указаны в Информационной карте аукциона.

15.2.  Дополнительные требования к участникам аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе

16.1. С момента опубликования извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/) и не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном  Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и положением о закупке заказчика, на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона (наименование электронной площадки указано в Информационной карте аукциона), запрос о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе.

16.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос,

Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

16.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

16.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе.

Изменения, вносимые в извещение об аукционе, документацию об аукционе, разъяснения положений документации об аукционе размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об аукционе, документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в таком аукционе, установленного положением о закупке для данного способа закупки (аукцион).

# Статья 17. Информация об ответственном за заключение договора. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения договора

17.1. Информация об ответственном за заключение договора указана  в ст.2 Информационной карты аукциона.

17.2. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор:

Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в Единой информационной системе проекта договора.

В ином случае победитель аукциона должен разместить в Единой информационной системе (ЕИС) протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

17.3. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения договора:

Заключение договора по итогам аукциона и его исполнение осуществляется в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, положением о закупке заказчика и иными локальными нормативными актами ГМЦ Росстата, а также условиями конкретной закупочной документации.

Заказчик не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор. Договор по результатам осуществления аукциона в электронной форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах. Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в указанные сроки он:

- не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона или направил протокол разногласий в установленный регламентом электронной площадки срок с даты публикации в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона;

- не предоставил обеспечение исполнения  договора, в срок и в сумме, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Документацией об аукционе.

# Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

# Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора

- Размер обеспечения исполнения договора и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

19.2 Информация о банковском сопровождении договора указана в Информационной карте аукциона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Следующая информация, которая уточняет и дополняет положения статей настоящего документа. При возникновении противоречий положения информационной карты аукциона имеют приоритет над положениями статей Документации об аукционе.

| Ст.1 | Наименование объекта закупки |
| --- | --- |
|  | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом |
| Ст.2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Юридический/ почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Ответственное должностное лицо Заказчика по проведению процедуры закупки: Титова Татьяна Вадимовна тел.: 8 (495) 366-37-35 E-mail: gmc_zakupki@gmcrosstata.ru Инициатор закупки: Начальник отдела № 120, начальник штаба ГО Москалев Александр Сергеевич тел.: 8 (495) 366-91-55, 8 (495) 568-00-42 доб. *97718 E-mail: gmc_moskalevas@gmcrosstata.ru Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://utp.sberbank-ast.ru/Trade. |
| Ст.3 | Описание объекта закупки |
|  | Описание объекта закупки приведено в Приложении № 1 к настоящей Документации – Техническое задание на поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ). |
| Ст.4 | Условия договора |
| Ст.4, п. 4.1 | Место оказания услуг: ГМЦ Росстата по адресам: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. |
| Ст.4, п. 4.2 | Cрок оказания услуг: не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. |
| Ст.4, п. 4.3 | Начальная (максимальная) цена договора: 245 215 (Двести сорок пять тысяч двести пятнадцать) рублей 91 копеек. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Договора включает все расходы на приобретение оборудования, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обеспечение гарантии качества оборудования в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата оборудования производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости Договора в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оборудования на основании счета, выставленного Поставщиком, и предоставления Счет-фактуры. |
| Ст.4, п. 4.4 | Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата. |
| Ст.4, п. 4.5 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящей Документации. |
| Ст.4, п. 4.6 | Шаг аукциона от начальной (максимальной) цены Договора (лота): Минимальный шаг – 0,5 %; Максимальный шаг – 5 %. |
| Ст.5 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |
|  | Не установлены. |
| Ст.6 | Преимущества, предоставляемые участникам аукциона |
|  | Заказ размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Ст.7 | - Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств |
|  | Установлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Ранжирование заявок (оценка и сопоставление заявок), которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения либо о выполнении работ, оказании услуг российскими лицами производится с учетом итоговой цены заявки, сниженной на 15% (Пятнадцать процентов). Участник закупки обязан включить в заявку следующие сведения: 1) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 2) участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 3) участник закупки обязан в таблице с указанием наименования и стоимости поставляемой продукции также указать страну происхождения и страну регистрации производителя поставляемых товаров (работ, услуг) по каждой позиции, являющейся предметом закупки; 4) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара по каждой единице товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 5) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену; 6) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника, представленных в заявке, содержащих информацию о месте его регистрации: а) выписки из Единого государственного реестра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); б) документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 7) указание страны происхождения поставляемого товара устанавливается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор; При выявлении факта указания участником в составе заявки недостоверных сведений в отношении страны происхождения товара, Заказчик: а) при выявлении факта недостоверности сведений до принятия решения о результатах оценки и сопоставления заявок – производит оценку и сопоставление такой заявки как содержащей предложение о поставке иностранного товара; б) при выявлении факта недостоверности сведений после принятия решения о результатах оценки и сопоставления заявок, выбора Победителя закупки, но до заключения договора по результатам закупки – проводит процедуру оценки и сопоставления заново с учетом выявленных сведений о стране происхождения товара и в случае изменения результатов ранжирования участников оформляет и официально размещает протокол по результатам повторной процедуры оценки и сопоставления, протокол по определению Победителя закупки; в) при выявлении факта недостоверности сведений при исполнении договора – привлекает такого участника к ответственности (если такие условия предусмотрены договором). Предоставление заявки с ценой за единицу продукции, превышающей размер начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, при условии соответствия общей цены заявки установленной начальной (максимальной) цене договора (цене лота), не является основанием для отклонения заявки. 8) в случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора; 9) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 5) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| Ст.9 | - Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок. |
|  | Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки в заявке должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей: Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию (предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 223-ФЗ): - предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ. При этом предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ. Участник закупки вправе заполнить заявку в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". По желанию участника закупки при заполнении заявки на участие в аукционе используются рекомендуемые формы: № 1 (по заполнению первой части заявки) и № 2 (по заполнению второй части заявки), приведенные в Приложении № 4 к настоящей документации. Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются на электронную площадку, входящую в перечень операторов электронных площадок, утвержденных Правительством Российской Федерации. - Срок, место и порядок подачи заявок - Заявка в электронной форме подается согласно регламенту электронной площадки и в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в извещении и закупочной документации. - Место подачи заявок: АО «Сбербанк-АСТ» (УТП). - Срок подачи заявок: с 29.08.2023 по 06.09.2023. - Порядок предоставления документации: Документация в электронном виде находится в свободном доступе. |
| Ст.9 | Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе Инструкция участникам аукциона по заполнению заявки на участие в аукционе Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик услуг сопровождается словами "не менее", "не более", "не ниже", "не выше", "свыше", "ниже", "более", "менее", то участник закупки указывает конкретный (точный) параметр (значение) показателя качественных и функциональных характеристик услуги. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик работ, услуг сопровождается словами "диапазон", "в диапазоне", то участник закупки указывает диапазон значений (минимальное и максимальное значение диапазона). |
| Ст. 11 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора |
|  | - Возможность принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается договором. |
| Ст.12 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «06» сентября 2023 года до 10.15 часов по московскому времени |
| Ст.13 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «07» сентября 2023 года |
| Ст.14 | Дата проведения аукциона в электронной форме |
|  | «11» сентября 2023 года |
| Ст.15 | Требования, предъявляемые к участникам аукциона |
|  | Требования к участникам аукциона: а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено 223-ФЗ и 44-ФЗ. |
| Ст.15, п.15.2 | Дополнительные требования к участникам аукциона: - Участник закупки должен относиться к категории субъектов малого или среднего предпринимательства; - если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию документа в состав заявки на участие в аукционе. Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, указаны ниже: - участник закупки соглашается с тем, что Заказчик имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным участника размещения заказа (Ф.И.О.; пол; год, месяц и дата рождения; паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и код подразделения (при наличии); адрес: места жительства и места регистрации; сведения о банковских счетах; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица; контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) и информация, указанная в Договоре, заключенном между Заказчиком и участником размещения заказа, в случае признания последнего по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме победителем, и/или в иных документах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Заказчику в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств). Заказчик имеет право проверить достоверность представленных участником размещения заказа персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию, относящуюся к персональным данным участника размещения заказа, в случае официального запроса из органов государственной власти и других компетентных органов. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания. |
| Ст.16 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе |
|  | Дата начала предоставления разъяснений: «29» августа 2023года. Дата окончания предоставления разъяснений: «31» августа 2023 года. |
| Ст.18 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе |
|  | Не установлен. |
| Ст.19 | Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора |
| Ст.19, п.19.1 | Не устанавливается. |
| Ст.19, п.19.2 | Порядок осуществления банковского сопровождения договора |
|  | Не устанавливается. |

# Приложение  № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание

Приложение № 1

к Договору №  ________

от «___» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и пусконаладочные                                                                                                    работы системы контроля и управления доступом

1. Заказчик

1.1. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: Россия, 105187,  г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата:  www.gmcgks.ru.

1.2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

2. Место, срок и условия оказания услуг

- 2.1. Место оказания услуг:  г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

- 2.2. Срок поставки, монтажа и наладки оборудования, а также ввода в эксплуатацию: не более 45 рабочих дней  с даты  заключения Договора.

- 2.3. Условия оказания услуг: на условиях, указанных в Договоре.

Поставка оборудования, его монтаж и наладка (Таблица № 1 настоящего Технического задания) являются технологически и функционально связанными. Гарантия на оборудование и выполненные работы предоставляется на основании введенного в эксплуатацию оборудования и должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Подрядчик обязан соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе иметь соответствующие лицензии, свидетельства на осуществляемые виды деятельности.

- 3. Цель оказания услуг

3.1. Услуги направлены на организацию автоматизированного контроля  пропуска лиц на охраняемый объект, ограничение доступа на заданную территорию объекта,  обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов для сотрудников и посетителей, обеспечение безопасности дежурного персонала путем установки современного оборудования.

- 4. Назначение и цели выполнения работ

- 4.1. Назначение системы.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для автоматизированного контролируемого пропуска лиц на охраняемый объект, организацию пропускного режима для сотрудников и посетителей на территорию, обеспечения требований режима на объекте, обеспечение безопасности дежурного персонала.

- 4.2. Цели создания системы.

СКУД должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- автоматический санкционированный доступ на территорию (с территории) объекта сотрудников и посетителей, имеющих необходимый электронный пропуск;

- блокирование несанкционированного доступа;

- формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода);

- ручное, автоматическое открывание преграждающих устройств СКУД для прохода, в том числе при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала "Тревога", в соответствии с правилами противопожарной безопасности и правилами установленного режима;

- автоматическое архивирование базы данных СКУД;

- ведения единой базы данных персонала с картами доступа;

- присвоения пользователю одновременно нескольких уровней доступа;

- блокирование доступа при попытке повторного прохода на вход или выход, либо при нарушении определенной последовательности перемещения между зонами доступа;

- получения оперативной информации о количестве присутствующих на территории людях в целом, а также с разбивкой по отделам, подразделениям и арендаторам.

- формирование и выдача отчетов по различным событиям СКУД;

- передачу информации о состоянии системы на автоматизированные рабочие места (АРМ);

- учет времени пребывания сотрудников, посетителей  и организаций арендаторов;

- создание различных графиков прохода для разных групп сотрудников и посетителей;

- ведение учёта рабочего времени;

- анализ и контроль соблюдения трудовой дисциплины;

- расчет отработанного времени, опозданий, ранние приходы и поздние уходы с работы;

- экспорт отчётов в формат MS Excel, XML, HTML  и текстовый файл;

- экспорт  отчётов и данных, необходимых для реализации собственного учёта рабочего времени клиентами, в «1С:Предприятие 8.3»;

- 5. Общая характеристика системы

- 5.1. Общая характеристика СКУД.

Комплекс СКУД на объекте Заказчика должен включать в себя следующую техническую часть:

- Контроллеры СКУД «Эра»;

- Периферийное оборудование: источники питания;

- Магнитные дверные замки, дверные  доводчики и дверные считыватели.

Вновь монтируемое оборудование СКУД должно полностью интегрироваться в существующую систему и обеспечить выполнение всех выше перечисленных целей. СКУД представляет собой распределённую структуру контроллеров СКУД, устанавливаемых на объекте для выполнения требований настоящего Технического задания. Обработка информации осуществляется на центральном сервере с установленным серверным ПО. Взаимодействие серверов обработки данных с конечными устройствами (контроллерами СКУД, автоматизированными рабочими местами поста охраны и бюро пропусков, видеокамерами) должно осуществляется по каналам связи: Ethernet.

- 6. Требования к системе

- 6.1. Общие требования к системе СКУД.

СКУД должна обслуживать следующие помещения и устройства по типам:

- СКУД дверей управляет и контролирует с помощью магнитных замков и считывателей двери лифтового холла 1-го этажа (восточная сторона), двери эвакуационного выхода около экспедиции 1-го этажа и двери эвакуационного выхода главного холла 1-го этажа;

- Электронная проходная СКУД должна быть построена в соответствии с данным Техническим заданием и предусматривать 3 (Три) точки прохода, выполненные с использованием существующих дверей российского производства или эквивалент;

- Пропускная способность электронной проходной СКУД должна соответствовать пиковой нагрузке не менее 60 (Шестьдесят) человек в минуту, что соответствует не менее 2000 человек,  работающих в одну смену.

6.1.1. Алгоритм работы системы электронной проходной СКУД.

В штатном режиме электронная проходная СКУД обеспечивает организацию 3 точек прохода на территорию объекта (ВХОД) и двух точек прохода с территории объекта (ВЫХОД), автоматически, при предъявлении пропусков на основе бесконтактных карт.

Гостевые и временные пропуска выдаются в Бюро пропусков ГМЦ Росстата,  путем программирования  бесконтактных электронных карт через USB-настольный считыватель, подключенный к персональному компьютеру с установленным программным обеспечением учета контроля доступа.

6.1.2. Требования к СКУД дверей.

Двери лифтового холла 1-го этажа (восточная сторона), двери эвакуационного выхода около экспедиции 1-го этажа и двери эвакуационного выхода главного холла 1-го этажа оборудуются контролируемыми проходами. СКУД дверей обеспечивает доступ сотрудников и ограничивает доступ гостей   в неконтролируемые зоны территории Заказчика.  Для этого на входе и выходе двери оснащаются накладными считывателями карт формата EMM и HID, а также электромагнитными замками и дверными доводчиками. СКУД дверей должна входить в общую систему «Эра».

Аварийная разблокировка дверей выполняется при подаче на контроллеры дверей сигнала ПОЖАР. После снятия сигнала ПОЖАР двери блокируются и проходы переходят в контролируемое состояние.

6.1.3. Перспективы развития, модернизации системы.

ПО СКУД должно обеспечивать возможность дальнейшего расширения системы (количества контроллеров, пользователей в системе, количества удалённых рабочих мест).

- 6.2. Требования к надежности.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в работе аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС сервера СКУД;

- при ошибках, связанных с программным обеспечением сторонних производителей (ОС, драйверы устройств и др.), восстановление работоспособности.

Контроллеры СКУД устанавливаются внутри охраняемого (защищаемого) объекта и должны обеспечивать круглосуточный режим работы.

Средняя наработка контроллеров СКУД на отказ должна составлять не менее 35 000 ч.

Средний срок службы контроллеров СКУД должен быть не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации системы  СКУД должен быть не менее  12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

- 6.3. Требования к безопасности.

Система электропитания контроллеров СКУД должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение и автоматическое восстановление электропитания после устранения причины неисправности.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье, связанные с работой контроллеров СКУД и выполнения ими своих функций, в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д., не должны превышать действующих норм СанПиН.

- 6.4. Требования к защите от влияния внешних воздействий.

Конструкция контроллеров СКУД должна обеспечивает степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

Контроллеры должны сохранять работоспособность и выполнение всех предъявляемых требований при воздействии внешних электромагнитных помех второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009.

- 6.5. Требования к контроллерам СКУД.

6.5.1. Контроллеры СКУД должны быть универсальными и поддерживать сразу несколько типов точек доступа.

6.5.2. Контроллеры должны иметь внешний блок питания от сети 220В 50 Гц с возможностью установки АКБ (не менее 7 А*ч). Должна поддерживаться функция автоматического отключения нагрузки при глубоком разряде АКБ. Все изменения режимов БП (пропадание 220В, разряд АКБ и др.) должны передаваться на сервер системы, а также отображаться на контроллерах СКУД по средствам световой индикации, а также при необходимости дублироваться звуковым сигналом.

6.5.3. Контроллеры должны поддерживать хранение информации при обесточивании контроллера не менее 3 лет.

6.5.4. Контроллеры должны иметь энергонезависимую память для хранения ключей и событий.

6.5.5. Контроллеры должны иметь дополнительные входы для подключения охранных датчиков, а также дополнительные выходы для управления внешними цепями.

6.8.1.6. Контроллеры должны обладать функцией аппаратного "антипассбэка".

6.5.7. Контроллеры должны поддерживать работу со считывателями с форматами передачи данных Wiegand-26 и TouchMemory.

- 7. Требования к поставляемому оборудованию

Оборудование для создания системы контроля и управления доступом должно быть:

- новым, с гарантией завода производителя;

- поставляться с сертификатами соответствия;

- оборудование подлежит сервисной поддержке и обслуживанию производителем;

- наименование заказчика должно быть сообщено производителю в качестве первого пользователя.

- 8. Требования к выполнению работ

- 8.1. Основные требования к выполнению работ.

При проводке кабельных линий не повреждать технические и инженерные коммуникации, предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

Все работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте).

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования:

- техники безопасности, охраны труда своих работников;

- правил и норм пожарной безопасности;

- правил и норм экологической безопасности.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ и используемых материалов:

- гарантийный срок качества выполненных работ с момента сдачи работ должен составлять не менее 12 месяцев;

- гарантийный срок на материалы устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации.

Определить и согласовать с Заказчиком установку строительной техники и грузоподъемных механизмов (при необходимости).

Определить и согласовать места расположения контейнеров-накопителей для строительного мусора.

Подрядчику при выполнении работ по требованию Заказчика представлять исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

При проведении работ использовать современные технологии и строительные материалы.

Подрядчик должен предусмотреть следующие ограничения производства работ:

- согласовать с заказчиком график производства работ;

- не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- в обязательном порядке проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение стен и потолков в смежных помещениях,

- не загромождать и не загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать площадку от строительного мусора с вывозом на свалку;

- категорически не допускать попадания строительного мусора и пыли в соседние помещения;

- категорически не допускать проживание сотрудников Подрядчика на территории объекта.

- 9. Порядок контроля и приемки системы в эксплуатацию

- 9.1. Сдача-приёмка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки приёмочной комиссией подписывается акт сдачи-приёмки выполненных работ и Заказчику передается налаженная и протестированная система, а так же   исполнительная  документация  для дальнейшего обслуживания СКУД.

- 10. Перечень оборудования, материалов и работ
                                                                                                                  Таблица № 1

| № п/п | Наименование оборудования, материалов и монтажных работ | Количество шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование и материалы для монтажа СКУД на три двери (1-й этаж здания ГМЦ Росстата): |  |  |
| 1 | Контроллер СКУД, подключение по сети Ethernet, функция аппаратный антипассбэк, ПО в комплекте | 3 |  |
| 2 | Считыватель карт ЕММ и HID, считывание до 10 см. | 6 |  |
| 3 | Замок электромагнитный 12 V DC ток не менее 0,4 А, усилие не менее 250 кг в комплекте с планкой и монтажным комплектом | 3 |  |
| 4 | Доводчик дверной, масса двери 100 кг, цвет серый, рычаг с регулировкой по длине 100 мм, морозостойкий, тип рычага шарнирный быстро-разборный | 3 |  |
| 5 | Коммутатор – PoE-коммутатор | 1 |  |
| 6 | Резервный источник питания входное напряжение 150-250 В/ выходное 13-14,5 В ток не менее 8А , световая и звуковая индикация, защита аккумулятора от глубокого разряда | 2 |  |
| 7 | Аккумуляторы свинцово-кислотные необслуживаемые 12В 17Ач | 2 |  |
| 8 | Реле на контроллеры для отключения от АПС напряжение катушки 12В ток сухого контакта не менее 10 А | 3 |  |
| 9 | Кабель UTP 4x2x0.5 (м) | 60 | Передается заказчиком |
| 10 | Труба гофрированная Д 16 (м) | 60 | Передается заказчиком |
| 11 | Пусконаладочные работы | 1 усл. ед. |  |
| 12 | Монтажные работы | 1 усл. ед. |  |

11. Результатом поставки товара и работ  являются:

- товар, поставленный по адресу Заказчика;

- товарные накладные, подписанные Заказчиком и поставщиком, и иная сопроводительная документация;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

- акт ввода в эксплуатацию нового оборудования, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

- Контактное лицо, рабочий телефон:

- Начальник отдела № 120, начальник штаба ГО – Москалев Александр Сергеевич, E-mail: gmc_moskalevas@gmcrosstata.ru, тел.: 8 (495) 366-91-55.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ___________________ / А.С. Зубков / М.П. | Поставщик: __________________/__________ / М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 2 к Документации об аукционе: Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №______

на поставку, монтаж и пусконаладочные                                                                                                   работы системы контроля и управления доступом

г. Москва    	                                     «___» _______ 2023 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего обязанности директора Зубкова Артема Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили по итогам проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «____» __________2023 г. № _______)  настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить и выполнить работы по монтажу и пусконаладке системы контроля и управления доступом (далее – оборудование) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное оборудование.

  - Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, свободно от прав третьих лиц.

  - Доставка оборудования Заказчику и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются транспортом и силами Поставщика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Договора составляет _________________________________ (_____________________________________________) рублей ___ копеек, включая НДС (20%), что составляет _____________ (___________________________________) рубля _____ копейки.

  - Цена настоящего Договора включает все расходы на приобретение оборудования, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обеспечение гарантии качества оборудования в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика,  а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Оплата оборудования производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора: в размере 100% от стоимости Договора в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оборудования на основании счета, выставленного Поставщиком, и предоставления Счет-фактуры.

- ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Оборудование передается Заказчику в полном объеме, в момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности и не может быть заложенным, арестованным либо являться предметом исков третьих лиц.

  - Поставщик самостоятельно доставляет оборудование и выполняет работы по монтажу, пуско-наладке Заказчику по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Проверка соответствия всего оборудования требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договора) и Технического задания (Приложении № 1 к настоящему Договору). Заказчик совместно с Подрядчиком проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого оборудования, сведениям, содержащимся в исполнительной документации. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания монтажа и пуско-наладочных работ, обязан направить Поставщику подписанные: Акт сдачи-приемки оборудования и Акт ввода в эксплуатацию нового оборудования, которые являются основанием для оплаты по настоящему Договору, либо мотивированный отказ.

  - В случае отказа Заказчика от приемки оборудования в связи с необходимостью устранения недостатков оборудования или его частей, Поставщик обязуется в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки оборудования устранить указанные недостатки за свой счет. Акт сдачи-приемки оборудования подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков.

  - Во всех случаях, влекущих устранение недостатков или возврат оборудования Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования до момента фактического его возврата. Возврат (замена) оборудования осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием оборудования на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

  - Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) оборудования.

  - Право собственности и риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки оборудования Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. Договора.

  - Поставка оборудования должна включать в себя работы по его монтажу и пуско-наладке в указанном Заказчиком помещении, расположенном по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

  - Поставщик обязан обеспечить выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования из своих материалов, своими силами и средствами.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования должны выполняться с 9:00 до 18:00 по московскому времени, в рабочие дни Заказчика.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования в нерабочее время, выходные и праздничные дни не допускаются.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования должны выполняться единовременно с поставкой оборудования Покупателю.

  - К проведению работ по монтажу и пуско-наладке оборудования должны привлекаться только квалифицированные специалисты.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами (далее СНиП), сводами правил по строительству (далее СП), ведомственными строительными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПиН), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями (далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (далее ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами.

  - Во время выполнения работ обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

  - Риск случайной гибели, травм и увечий работников Поставщика и/или сотрудников Заказчика, а также риск случайного повреждения имущества Заказчика, при выполнении работ, до приемки Заказчиком, несет Поставщик.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - Заказчик обязан:

- Принять работы по монтажу, пуско-наладке оборудования в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и оплатить его в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

- При приемке работ по монтажу и пуско-наладке оборудования проверить соответствие количества, качества и ассортимента оборудования требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Соблюдать инструкции и правила эксплуатации оборудования, рекомендуемые производителем оборудования и Поставщиком, и использовать оборудование строго по целевому назначению.

  - Поставщик вправе:

- Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

  - Поставщик обязан:

    - Своими силами произвести поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования свободным от любых прав третьих лиц в количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) и требованиями, указанными в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору), на первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

    - Обеспечить следующие требования к поставляемому оборудованию:

      - Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и изготовлено в заводских условиях по сертифицированным технологиям с соблюдением всех необходимых технических норм и правил.

      - Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., установленным в Российской Федерации.

      - Упаковка оборудования должна обеспечивать целостность и сохранность при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

      - Маркировка оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

    - Гарантировать качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами и сертификатами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Известить Заказчика о готовности к монтажным работам и поставки оборудования не позднее чем за 1 (Один) рабочий день по телефону: +7 (904) 706-65-55 в рабочие дни с 09.00 до 15.00.

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки работ по монтажу и пуско-наладке оборудования, заменить  оборудование или его части, не соответствующих требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественное (бракованное) и (или) поврежденное во время перевозки.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения условий выполнения настоящего Договора.

  - Стороны не вправе передавать права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Поставщик несет ответственность за качество, количество и комплектность поставленного оборудования по настоящему Договору, должен обеспечить поставку качественного оборудования, соответствующего действующим стандартам и техническим условиям, и предоставлять по требованию Заказчика сертификаты соответствия и качества на поставляемое оборудование. Для проверки соответствия качества поставляемого оборудования требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Требования к качеству оборудования указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы  каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

  - Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

  - При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Договора.

  - Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Cторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Cторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.523), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.

  - Срок поставки оборудования, его монтаж и пуско-наладка должны быть выполнены в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, а другой находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Спецификация.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической Информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Юридический/ почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 44. ИНН 7719026593 КПП 771901001 ОГРН 1027739185968 Расчетно-платежные реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва р/с 40502810012010572526 к/с 30101810445250000360 БИК 044525360 ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Временно исполняющий обязанности директора ____________________ / А.С. Зубков / М.П. | Поставщик: ________________ / _____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору №  ________

от «___» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и пусконаладочные                                                                                                   работы системы контроля и управления доступом

(Содержание Технического задания – Приложение № 1
 к Документации об аукционе)

| Заказчик: _____________________/________/ М.П. | Исполнитель: ____________________/________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ___________

от «___» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку, монтаж и пусконаладочные                                                                                                    работы системы контроля и управления доступом

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Еди-ница изме-рения | Цена за единицу товара, руб. | Количество поставля- емого товара | *Общая стоимость, включая НДС (20%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Контроллер СКУД, подключение по сети Ethernet, функция аппаратный антипассбэк, ПО в комплекте Страна происхождения товара – . Страна регистрации производителя товара – . | шт. |  | 3 |  |
| 2 | Считыватель карт ЕММ и HID , считывание до 10 см. Страна происхождения товара – . Страна регистрации производителя товара – . | шт. |  | 6 |  |
| 3 | Замок электромагнитный 12 V DC ток не менее 0,4 А, усилие не менее 250 кг в комплекте с планкой и монтажным комплектом Страна происхождения товара – . Страна регистрации производителя товара – . | шт. |  | 3 |  |
| 4 | Доводчик дверной, масса двери 100 кг, цвет серый, рычаг с регулировкой по длине 100мм, морозостойкий, тип рычага шарнирный быстро-разборный Страна происхождения товара – . Страна регистрации производителя товара – . | шт. |  | 3 |  |
| 5 | Коммутатор – PoE-коммутатор Страна происхождения товара – . Страна регистрации производителя товара – . | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Резервный источник питания входное напряжение 150-250 В/ выходное 13-14,5 В ток не менее 8А , световая и звуковая индикация, защита аккумулятора от глубокого разряда Страна происхождения товара – . Страна регистрации производителя товара – . | метр |  | 2 |  |
| 7 | Аккумуляторы свинцово-кислотные необслуживаемые 12В 17Ач Страна происхождения товара – . Страна регистрации производителя товара – . | шт. |  | 2 |  |
| 8 | Реле на контроллеры для отключения от АПС напряжение катушки 12В ток сухого контакта не менее 10 А Страна происхождения товара – . Страна регистрации производителя товара – . | шт. |  | 3 |  |
| 9 | Пусконаладочные работы | усл. ед. |  | 1 |  |
| 10 | Монтажные работы | усл. ед. |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС (20%): |  |  |  |  |  |

*Общая стоимость (Цена Договора) включает все расходы на приобретение оборудования, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обеспечение гарантии качества оборудования в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика,  а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ______________ / Зубков А.С. / М.П. | Поставщик: __________________ / ___________ / М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 3 к Документации об аукционе Обоснование начальной (максимальной) цены договора Д)

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) - на поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом - Для определения НМЦД использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Начальная (максимальная) цена договора; 245 215,91. № п/п; Наименование товара, работ, услуг.; ОКВЭД 2; ОКПД 2; Объем; Поставщик №1; Поставщик №2; Поставщик №3; Средняя рыноч-ная цена за единицу (руб.); Округле-ние; Кол-во знач.; Среднее квадра-тичное отклонение σ=; Коэфф. вариации V=; Совокупность значений; Средняя рыночная стоимость за поставку (руб.). Ед. изм.; Кол-во; Цена за ед.изм.; Цена за ед.изм.; Цена за ед.изм.. 1; Поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом; 80.20; 33.20.42.000; Усл. ед.; 1; 240 647,74; 245 000,00; 250 000,00; 245 215,91; 245 215,91; 3; 4679,86706; 1,9084679; ОДНОРОДНЫЕ; 245 215,91. - Данные по наименованию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не публикуются в соответствии с разделом II п.2.1. Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013. - Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. - В целях получения ценовой информации в отношении услуги для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания услуг и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, услуг и работ). Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 (Пяти) потенциальным участникам закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 (Трех) потенциальных участников закупки с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора. - Дата расчета обоснования начальной (максимальной) цены договора: 10.08.2023. - Заместитель директора по режиму (безопасности) А.Ю. Никитин - Инициатор закупки: Начальник отдела контроля пропускного - и внутриобъектного режимов (№ 120) А.С. Москалев.

# Приложение № 4 к Документации об аукционе: Рекомендуемая форма заявки на участие в аукционе

Рекомендуемая форма № 1

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Первая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 223-ФЗ:

- предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки.

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Рекомендуемая форма № 2

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ. При этом предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

  - Информация об участнике закупки по рекомендованной форме (Таблица 1).

Информация об участнике закупки

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Наименование, фирменное наименование (полное и сокращенное наименование) (при наличии) |  |  |
| 2 | Сведения об организационно-правовой форме |  |  |
| 3 | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица) |  |  |
| 4 | Почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) |  |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель |  |  |
| 6 | Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор, а также наименование документа, на основании которого это лицо действует |  |  |
| 7 | Режим налогообложения (отметить значком действующий режим налогообложения) | Общий режим налогообложения |  |
|  |  | Упрощенный режим налогообложения |  |
|  |  | Иной __________________________________ (указать режим налогообложения) |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |  |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц |  |  |
| 10 | КПП |  |  |
| 11 | ОГРН |  |  |
| 12 | ОКПО |  |  |
| 13 | ОКТМО |  |  |
| 14 | ОКОПФ |  |  |
| 15 | Банковские реквизиты БИК, номер р/с (л/с для бюджетных организаций), к/с, наименование и местонахождения кредитной организации, в которой открыт расчетный (лицевой) счет): |  |  |
| 16 | Контактное лицо: |  |  |
| 17 | Контактный телефон; факс, официальный сайт, контактный адрес электронной почты (при наличии) |  |  |

*) Указанная в пунктах 2, 4, 6, 7, 10-17  информация включается в заявку на участие в закупке ПО ЖЕЛАНИЮ участника   закупки и используется Заказчиком исключительно в целях заполнения проекта договора.

"___" ___________ 2023 г.

____________________              ___________________          ____________________________

(должность уполномоченного лица)                                 (подпись, М.П.)                                                          (расшифровка подписи)

  - копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

  - Копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ;

  - Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой.

  - Информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке (данное требование Заказчиком не установлено):

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

  - Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона единым требованиям и дополнительным требованиям, установленным Заказчиком в закупочной документации и не противоречащим нормам действующего законодательства Российской Федерации на дату подачи заявки:

6.1. Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствия участника аукциона требованиям к участникам закупки, содержащая следующие сведения:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

6.2. Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и по 44-ФЗ), поскольку такое требование установлил Заказчик. Исполнитель вправе приложить документ об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и по 44-ФЗ).

6.3. Если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию  документа в состав заявки на участие в закупке.

Перечень персональных  данных, цель их обработки, срок, в течение  которого действует данное согласие, указаны ниже:

  - участник закупки соглашается с тем, что Заказчик имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным участника размещения заказа (Ф.И.О.; пол; год, месяц и дата рождения; паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и код подразделения (при наличии); адрес: места жительства и места регистрации; сведения о банковских счетах; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица; контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) и информация, указанная в Договоре, заключенном между Заказчиком и участником размещения заказа, в случае признания последнего по итогам проведения закупочной процедуры победителем, и/или в иных документах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе  передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Заказчику в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств). Заказчик имеет право проверить достоверность представленных участником размещения заказа персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию, относящуюся к персональным данным участника размещения заказа, в случае официального запроса из органов государственной власти и других компетентных органов;

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания.

  - Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром, не допускается требовать их в составе заявки.

  - Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 223-ФЗ.

  - Участник вправе приложить в составе заявки документ о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства (декларацию о принадлежности участника к субъектам малого и среднего предпринимательства (рекомендованная форма декларации указана в Приложении № 6 к настоящей Документации об аукционе) либо выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства), если участник является таковым.

  - Участник закупки вправе приложить в составе заявки документ о применении упрощенной или иной системы налогообложения, если такой участник  не применяет общую систему налогообложения (в целях заполнения проекта договора по итогам закупочной процедуры).

Приложение № 5 к Документации об аукционе: Согласие на обработку персональных данных

ФОРМА

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, 	,

(Ф.И.О. физического лица)

зарегистрированный(ая) по адресу:

____________________________________________________________________________________

паспорт 	   № 	, выдан 	 , ________________________

(серия)  	(номер)	(дата)	(кем выдан)

даю согласие ГМЦ Росстата (юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44; почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44) на обработку* с использованием средств автоматизации или без использования таких средств следующих моих персональных данных:

- Фамилия, Имя, Отчество;

- пол;

- год, месяц и дата рождения;

- адрес: места жительства и места регистрации;

- сведения о банковских счетах;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица;

- контактный телефон;

- факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии).

Персональные данные предоставляю для участия в  открытом аукционе в электронной форме на право заключения Договора на поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом.

Для предоставленных мною персональных данных обеспечение конфиденциальности не требуется. Разрешаю распространение (передачу) моих персональных данных третьим лицам только на основании федеральных законов или других нормативно-правовых документов, а в остальных случаях только с моего письменного разрешения.

Настоящее Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания.

В случае отзыва мною настоящего Согласия и в случае достижения цели обработки персональных данных ГМЦ Росстата обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" или другими федеральными законами.

"____" _____________________________ 20 ____  г.	_______________________________	/ ___________________________________________ /

(дата) 	    подпись 	(Ф.И.О. физического лица)

*Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 ФЗ "О персональных данных").

# Приложение № 6  к Документации об аукционе: Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предприниматльства

ФОРМА

- предпринимательст         ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сообщаем Вам, что по состоянию на "______" 	 ________________ 202__ года ______________

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

является организацией, относящейся к субъектам __________________________  предпринимательства

(указать принадлежность)

в  соответствии  с  частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  в силу следующих показателей:

| № п/п | Наименование условия | Единица измерения | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | % |  |
| 2 | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  |
| 3 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _____ год) или иной период (за период с _____ года по _____ год) | человек |  |
| 4 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующие календарный год (за ______ год) или иной период (за период с _____ года по ______ год) | млн. руб. |  |

- ИНН		;

- КПП		;

- ОГРН/ОГРНИП 	;

- Место нахождения (юридический адрес):

;

- Фактический адрес:

;

- Основной вид экономической деятельности в соответствии с действующим Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ________________________________________________ 	;

- Контактное лицо: ______________________________________________________________	;

- Контактный телефон, факс: ______________________________________________________.

_________________	 /	/

(занимаемая должность)                                           подпись		  (Ф.И.О. должностного лица)

М.П.